《基层农技服务推广体系建设项目》配置清单

2012年全国各地《基层农技服务推广体系建设项目》已经启动，针对此项目，浙江托普仪器有限公司特整理出项目所需仪器清单供新老客户参考。如果您需要更详细的清单和参数，欢迎来电咨询：0571-86056609  86059660  86823770向各区域负责人要当地配置清单或登录中国农业仪器网（www.top17.net）。

必配仪器（标红为推荐型号）：

| 名称 | 型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 性能简介及推荐理由 | 仪器用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤（肥料）养分速测仪 | TPY-III | 托普仪器 | 台 | 1 | 可测氮，磷，钾，有机质，还可输出施肥指导配方 | 可测量土壤养分含量，准确的了解土壤养分含量可以指导农民正确测土施肥，精确的施肥不仅能够提高作物的产量和品质，也有效地避免了由于过量施肥而导致的环境问题。 |
|  | TPY-IV | 托普仪器 | 台 | 1 | 可测氮，磷，钾，有机质，还可输出施肥指导配方，带充电功能，交直流 |  |
|  | TPY-6 | 托普仪器 | 台 | 1 | 可测氮，磷，钾，酸碱度（定量），有机质，含盐量，带充电和打印，交直流 |  |
|  | TPY-6A | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：除测试氮磷钾，酸碱度，有机质，含盐量功能外，还可输出施肥指导配方，为指导农业生产带来便利，带主机存储功能，打印功能，交直流两用，可在田间地头直接出结果，直接给土地现场测土并按需出配方。 |  |
|  | TPY-6PC | 托普仪器 | 台 | 1 | 具备TPY-6A所有功能，可连接计算机并通过计算机配肥并打印出配方施肥表 |  |
|  | TPY-7PC | 托普仪器 |  |  | 推荐理由：除了具备TPY-6A的所有功能外，再增加一个土壤水分传感器，可七种参数同时检测并可连接计算机通过计算机配肥并打印出配方施肥表，一款仪器多种功能 |  |
| 土壤墒情速测仪 | TZS | 托普仪器 | 台 | 1 | 可直接测出土壤水分值并可连接计算机导出数据。 | 土壤水分是土壤的重要组成部分，对作物的生长、节水灌溉等有着非常重要的作用。通过GPS定位系统掌握土壤墒情的分布状况，为差异化的节水灌溉提供精确地依据，同时精确地供水也有利于提高作物的产量和品质。 |
|  | TZS-W | 托普仪器 | 台 | 1 | 可直接测出土壤水分和土壤温度两种参数，并可连接计算机导出数据。 |  |
|  | TZS-II | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：可直接测出土壤水分值并带GPS定位功能，可连接计算机导出数据经纬度，土壤水分值，设置超限值自动变色示警，软件具有多种分析功能。 |  |
|  | TZS-3X-G | 托普仪器 |  |  | 具备TZS-II所有功能，并增加了空气温湿度检测指标。 |  |
|  | TZS-ECW-G | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：具备TZS-II所有功能，并增加了土壤原位盐份测试功能，传感器可直接插入土壤，GPS精确定位，可连接计算机导出数据经纬度，土壤水分值，设置超限值自动变色示警，软件具有多种分析功能。 |  |
| 农药残留速测仪 | NY-1D | 托普仪器 | 台 | 1 | 直流供电，便携式可带出野外，液晶汉字显示，USB接口，直接显示抑制率并将数据导入计算机储底。 | 农药是把“双刃剑”，对促进农业增产有着及其重要的作用，但由于农药本身固有的化学性和对其使用不当，导致农产品农药残留超标，危害广大人民的身体健康。该农药残留速测仪可以快速检测水果、蔬菜中的农药残留，从而能够有效的控制农药的使用量。 |
|  | NY-5D | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：8通道液晶汉字大屏幕显示，直接显示是否合格并可直接打印，SD卡可将数据导出，软件具备自动分析功能。 |  |
|  | NY-8D | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：8通道全彩色手触摸屏，可定性显示抑制率，也可定量直接显示农药含量，将数据导出，软件具备自动分析功能。 |  |
|  | NY-16DL | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：16通道提高检测效率，液晶汉字大屏幕显示，直接显示是否合格并可直接打印，SD卡可将数据导出，软件具备自动分析功能。 |  |
| 病虫测报灯 | TPCB-Ⅱ-C | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：省时省力，8个接虫盒自动转仓，红外杀虫，自动烘干，光控雨控，液晶显示，时段自控制。 | 应用于蔬菜、园林、果园等领域。为虫情的可视化、在线实时监测提供支持。 |
|  | TPCB-Ⅲ-A | 托普仪器 | 台 | 1 | 太阳能供电，光控雨控，药薰处理，一层接虫盒 |  |
|  | TPCB-Ⅲ-B | 托普仪器 | 台 | 1 | 太阳能供电，光控雨控，药薰处理，三层接虫盒 |  |
| 病虫调查统计器 | TPTJ-1 | 托普仪器 | 台 | 1 | 推荐理由：自行设定分类科目和种类，一次记录100种病虫数据，可将数据导入计算机。 | 对采集的病虫进行调查统计。为测报，预警提供依据 |
|  | TPTJ-2 | 托普仪器 | 台 | 1 | 具备TPTJ-1所有功能，增加2型工具箱，使工作更方便 |  |
|  | TPTJ-3 | 托普仪器 | 台 | 1 | 具备TPTJ-1所有功能，增加3型工具箱，使工作更方便 |  |
| 孢子捕捉仪 | TPBZ1 | 托普仪器 | 台 | 1 | 固定式孢子捕捉仪，定点观察特定区域孢子种类及数量，风速可调。 | 可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒，主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态，为预测和预防病害流动、传染提供可靠数据。 |
|  | TPBZ2 | 托普仪器 | 台 | 1 | 车载式孢子捕捉仪，便于流动监测孢子。 |  |
|  | TPBZ3 | 托普仪器 | 台 | 1 | 便携式孢子捕捉仪，手提即可，充电电池，随时随地监测孢子。 |  |
| 双目显微镜 | XSP-2CA | 上海 | 台 | 1 | 400-1600倍，检测孢子，可与孢子捕捉器配套使用 | 病虫病理检测，孢子检测，用于基层可指导用药及了解作物虫情病害情况 |
| 放大镜 | 3-7X | 市购 | 台 | 1 | 3-7X | 用于室外基础的检验 |
| 电子天平 | JY10001 | 上海 | 台 | 1 | 交直流两用，室内室外均可用，最大称重；1000g,精度：0.1g | 用于基础称重 |

选配仪器：

| 名称 | 型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 仪器用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指针式土壤硬度计 | TYD-1 | 托普仪器 | 台 | 1 | 测土壤的紧实度，紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物的根系生长，导致作物减产。因此，得知土壤的紧实度显得尤为重要。 |
| 数显式土壤硬度计 | TYD-2 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
| GPS土壤紧实度测定仪 | TJSD-750-II | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
| GPS面积测量仪 | TMJ-2009 | 托普仪器 | 台 | 1 | 可GPS测定经纬度，而且可以沿着土地走一圈直接测量出土地的面积。 |
| 数字农情监测仪 | TNHY-4 | 托普仪器 | 台 | 1 | 可实时采集各项农业环境参数（温度、湿度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、光照强度、光合有效辐射，风速风向等）。广泛应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域，实现对设施农业综合生态信息自动监控，指导农业生产。 |
|  | TNHY-5 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | TNHY-6 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | TNHY-7 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | TNHY-8 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | TNHY-9 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | TNHY-10 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
| 温湿度记录仪 | TPJ-20-L | 托普仪器 | 台 | 1 | 可实时采集环境温度、湿度并可将数据导入计算机。 |
| 果实糖度计 | TD系列 | 托普仪器 | 台 | 1 | 测水果的含糖量及施肥灌溉后成果的检测。 |
|  | WZ系列 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
| 果实硬度计 | GY-1 | 托普仪器 | 台 | 1 | 测水果的成熟度。 |
|  | GY-2 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | GY-3 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | GY-4 | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
| 植物营养速测仪 | TYS-3N | 托普仪器 | 台 | 1 | 植物氮素含量、叶绿素和叶片温度是植物生长的重要营养和生理参数，是反映植物生命体征的重要参数。也是进行植物施肥的和灌溉的重要依据。 |
| 叶绿素测定仪 | TYS-A | 托普仪器 | 台 | 1 | 叶绿素的含量与叶片中氮的含量有很密切的关系，通过这种仪器有利于合理施加氮肥，提高氮的利用率，并可防止施加过多的氮肥而使环境受到污染。 |
| 活体叶面积测定仪 | YMJ-A | 托普仪器 | 台 | 1 | 可以在野外工作的便捷仪器。可以精确、快速、无损伤的测量叶片面积及相关参数对指导生产起着重要作用 |
|  | YMJ-B | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
| 谷物水分仪 | LDS-1H | 托普仪器 | 台 | 1 | 测量谷物，作物的含水量，为收割及储藏，播种等提供依据 |
| 微电脑自动数粒仪 | SLY-C | 托普仪器 | 台 | 1 | 自动数粒，用于测产及作物种子质量的检测 |
| 智能液晶光照培养箱 | GTOP-Y系列 | 托普仪器 | 台 | 1 | 种子发芽，植物培养等 |
| 智能液晶人工气候箱 | RTOP-Y系列 | 托普仪器 | 台 | 1 | 种子发芽，植物培养等 |
| 植物病害检测仪 | TPH-II | 托普仪器 | 台 | 1 | 植物产生的病害主要由细菌、真菌和病毒所引起，但是因为农民不知道病害是由何种细菌或病毒引起的，会“病急乱投医”，喷洒大量农药，且种出的蔬菜及农作物农药残留过高，植物病害检测仪可在植物染病初期准确诊断植物染病源，帮助农户快速准确确定所用农药的品种，给农民减少了损失 |
| 杀虫灯 | TPSC-I | 托普仪器 | 台 | 1 | 频振式杀虫灯是利用害虫趋光性进行诱杀的一种物理防治方法。 |
|  | TPSC-II | 托普仪器 | 台 | 1 |  |
|  | TPSC-III | 托普仪器 | 台 | 1 |  |

温馨提示：

浙江托普仪器专业生产土壤（肥料）养分速测仪,土壤墒情速测仪,农药残留速测仪,病虫测报灯,病虫调查统计器,孢子捕捉仪等农业专用仪器，此项目仪器均为我公司自主研发生产，多项产品获得国家发明专利和实用新型专利，已获得软件著作权30多项,仪器均通过第三方检测,公司已通过ISO9001:2008质量体系认证。高知名度品牌及高端的资质配套为客户选择放心的产品和服务提供有力依据，为经销商投标成功提供有力的保障！

浙江托普仪器为您提供基层农技服务推广体系建设项目一站式服务！

大品牌可信赖、 产品质量好、供货周期短、价格优惠。欢迎广大新老客户来电咨询合作！

| 负责人 | 区域 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 王姝萍 徐超华 张文超 | 黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、湖北、青海、甘肃、海南 | 0571-86055117 13255718723 |
| 章泽峰 陈丽婷 李明飞 | 四川、重庆、贵州、云南、广西、浙江、新疆、山西、宁夏、内蒙古、西藏 | 0571-85819217 13285811717 |
| 陈玉宏 黄慧英 周蓝舰 | 安徽、江苏、上海、河南、陕西、湖南、江西、福建、广东 | 0571-86054117 18958131015 |