农业有害生物预警与控制区域站建设参考配置表

以下产品清单、型号、数量仅供参考，可根据实际情况选择配置。

|  | 产品名称 | 推荐型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建 | 检验检测室(病害室50m2、昆虫室50m2、无菌操作室20m2、养虫室30m2、农药残留检测室50m2、标本室40m2、资料档案室40m2、预测会商室120m2、其他100m2） |  | 平方米 | 500 |
|  | 试验配套用房（药品室40m2、更衣室15m2、卫生间15m2、车库80m2、设备库80m2、配电室10m2等、其他60m2） |  | 平方米 | 300 |
|  | 信息网络、培训和技术展示用房（网络机房40m2、培训室60m2、展示室80m2、文印室20m2等） |  | 平方米 | 200 |
|  | 应急防治药品及施药器械库 |  | 平方米 | 500 |
|  | 标准病虫观测场建设（通透围栏、温室（800m2*2）、养虫网室、工具房、田间排灌系统及配套设施） |  | 亩 | 10 |
|  | 建设征地（检验检测室及应急药械仓库） |  | 亩 | 1 |
| 设备 | 自动虫情测报灯 | TPCB-II-C | 台 | 5 |
|  | 孢子捕捉仪 | TPBZ系列 | 台 | 5 |
|  | 田间小气候自动观测仪 | NL-5 | 套 | 1 |
|  | 移动数据采集设备及GPS | TMJ-2009 | 套 | 5 |
|  | 病虫图片图像采集用数码相机及摄像机 | 可自购 | 套 | 1 |
|  | 病虫电视预报编辑制作设备 | TPB-1 | 套 | 1 |
|  | 病虫预警专用软件 | GIS | 套 | 1 |
|  | 台式电脑及相关外设 | 可自购 | 套 | 3 |
|  | 专业移动培训设备 | 可自购 | 套 | 4 |
|  | 光学显微镜及成像设备 | XSP-8CA | 套 | 1 |
|  | 解剖镜及成像设备 | XTZ-E | 套 | 1 |
|  | 光照培养箱 | GTOP-Y系列 | 台 | 5 |
|  | 红外干燥箱 | 766-2A | 台 | 2 |
|  | 电子天平(千分之一） | JA2003 | 台 | 1 |
|  | 电子天平(万分之一） | FA1104N | 台 | 1 |
|  | 喷雾塔 | POTTER | 套 | 1 |
|  | 点滴仪 | TPD-3 | 台 | 1 |
|  | 农药残留速测仪 | NY-8D | 台 | 2 |
|  | 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 台 | 1 |
|  | 高压灭菌锅 | LDZX系列 | 台 | 1 |
|  | 台式离心机 | TGL-16 | 台 | 1 |
|  | 移液器 | 大龙 | 套 | 1 |
|  | 冰箱 | 可自购 | 台 | 1 |
|  | 实验室控温设备 | 可自购 | 台 | 3 |
|  | 实验台、药品柜、标本柜 | 自选规格 | 套 | 1 |
|  | 应急防治大型施药设备 | DA-500B不含车辆） | 台 | 1 |
|  | 机动喷雾喷粉机 | 3WF-18AC | 台 | 300 |
|  | 悬挂式喷杆喷雾机 | 3WZ-300(不含车辆） | 台 | 1 |
|  | 防护服 | TOMTX | 套 | 300 |
|  | 诱虫板、诱捕器等 |  | 张/套 | 若干 |
|  | 防控指挥专用车（山区：越野车，平原：面包车） | 可自购 | 辆 | 1 |
|  | 病虫系统调查专用摩托 | 可自购 | 辆 | 2 |
| 其他 | 工程建设其他费用 |  |  |  |
|  | 不可预见费用 |  |  |  |

注：本标配为通用设备，不包括特殊专用设备

更多仪器配置清单请查看：www.zhibao17.com

公司名称：浙江托普仪器有限公司

地址：杭州市西湖科技园区西园八路11号

电话：0571-87671930  87671931

联系人：陈曦、陈丽婷