-- 暖通空调术语 guide apparatus 导向器 guide attachment 导向装置 guide blade 导向叶片 proportional 成比例的，相称的 proportional action 比例动作[作用] proportional amplifier 比例放大器 proportional and floating controller 比例-无静差调节器 proportional bend 比例区域[范围] proportional control 比例[调辐]控制 proportional control factor 比例调节系数 proportional controller 比例调节器 proportional counter 正比计数器，比例计算机 proportionality 比例性 proportionality range 比例范围 proportional plus automatic reset action 比例自动复位作用 proportional plus integral action 比例加积分动作 proportional plus integral plus differential action 比例积分微分动作 proportional position action 比例位置动作 proportional regulator 比例调节器 proportional temperature controller 比例温度控制器 ◇English ◇Chinese ramification 分支[叉] ram pump 柱塞泵 random 随机的，偶然的，不规则的 random arrangement 无规则排列 random check 抽查 random inspection 抽查 random noise 无规噪声 random order 任意次序 random packing 松散填料 random process 随机过程 random sampling 任意取样 range 行，列；极限，范围，界限；距离，量[射]程 range ability （被调量的）幅度变化范围 range-changingtch 量程转换开关 range coal 块煤 range controltch 量程转换开关 range coverage 作用距离[范围] rangefinder 测远器 range of application 应用范围 range of hearing 可听范围 ◇English ◇Chinese range of indication 指示范围 range of load 负荷范围[极限] range of measurement 测量范围 range of regulation 调节范围[幅度] range of stability 稳定范围[阶段] range of temperature 温度变化范围 ranging 测距，距离调整 ranging computer 测距计算机 ranging rod 测量杆 rangmuir equation 郎缪尔公式[吸附剂质量与被吸附物质量之间的理论关系公式] rank 等，级；排，列；分类，分等级 rankine cycle 兰金循环 rankine\'s constant pressure gas viscometer 兰金常压气体粘度计 rankine temperature scale 兰氏温标[一种绝对温标，以水的三相温度定为491.68。R，并在标准大气压下将冰的溶点和水的沸点之间分成180度（1。R=1。F） rankine thermal efficiency 兰金循环热效率 ranking 分类[级]；排[序]列 Ranque-Hilsch effect 兰克-赫尔胥效应[气体以切线方向进入管子形成涡流而产生的冷却效应] rapid 快的，急速成的，高速的 rapid air change 快速换气 rapid condensation 快速冷凝 ◇English ◇Chinese rapid cooling 快速冷却 rapid current 急流 rapid dryer 快速干燥器 rapid fastener 快速紧固装置 rapid filtration 快滤 rapid hardener 快速硬化器 rapid hardening cement 快硬水泥 rapper 振动器，（取样用的）轻敲锤 rare 稀少的，稀有的，稀薄的 rare air 稀薄空气 rare gas 稀有气体 rarefaction 稀薄[化] rarefy 稀释；使稀薄，抽空 rare metal 稀有金属 rare-metal couple 贵金属热电偶，稀有金属热电偶 rate 率，变化率；速度；等级，程度；比率，比值；流[耗]量；价值[格]，评价，计[估]算 rated 额定的，规定的，标称的 rated capacity 额定容量[能力] rated conditions 额定工况[条件] rated consumption 额定耗量 ◇English ◇Chinese rated current 额定电流 rated energy 额定功率，额定能量 rated flow 额定流量 rated horsepower 额定功率[马力] rated load 额定负荷 rated load operation 额定负荷运行 rated output 额定输出，标定功率 rated output of boiler 锅炉额定输出功率 rated power 额定功率 rated pressure 额定压力 rated speed 额定速率 rated throughput 额定出功 rated value 额定值 rated of air circulation 换气次数，空气循环率[单位时间内房间的循环空气体积除以该空间的体积] rate of attack 浸蚀速度 rate of boiling 沸腾强度 rate of change 变化率，变化速度 rate of combustion 燃烧率 rate of combustion per unit grate area 炉排单位面积燃烧率 rate of condensation 凝结速度 ◇English ◇Chinese rate of consumption 消耗率 rate of cooling 冷却速度 rated of decay 衰减率 rated of discharge 排出量，流量 rated of discharge of ground water 地下水流量 rated of drying 干燥速度 rated of dust collection 集尘率 rated of dust precipitation 集尘率 rate of effusion 流出速度 rate of evaporation 蒸发率，蒸发量，蒸气负荷 rate of evaporation per unit heating surface （锅炉机组）受热蒸发率，受热面单位蒸汽负荷 rate of excess air （燃烧）过剩空气率 rate of expansion 膨胀率 rate of filtration 过滤速率 rate of firing 燃烧速率，燃料耗量 rate of flow 流量，流速 rate of flow of air 空气流量 rate of heat exchange 换热率 rate of heat flow 热流量，热流 rate of heat liberation per unit furnace volume 单位炉膛容积放热率，炉堂容积热强度 ◇English ◇Chinese rate of heat release 释热率，炉膛容积热强度 rate of heat transfer 传热量；热流 rate of inflow 进水流量 rate of instant oil discharge 瞬时排油率 rate of leakage 漏水率 rate of loading 负荷率；带负荷性能 rate of mass transfer 质量转移速度 rate of moisture absorption 吸湿率 rate of molecular diffusion 分子扩散率 rate of propagation 传播速度 rate of radiation 辐射强度 rate of return （投资）回收期限 rate of revolution 转速 rate of strain 应变速度，应变率 rate of turn 转速 rate of vaporization 蒸发速度 rating 额定值，额定功率，功率，出力，生产率；特性，参数，规格，等级，程度；率；产冷量[在一定时期内制冷装置所移去的热量] rating under working conditions 工作条件下的出力[在正常条件下，制冷或产热装置的转移的热量] ratio 比，比值，比率；系数；传动化 ratio control 比例调节[控制] ◇English ◇Chinese ratio controller 比例调节器 ratio flow control 流量比例控制 ratio gear 变速轮 ratio meter 比率计 rational 合理性的，合法的；有理解能力的 rationale （基本）原理；原理的阐述 rationality 有理性，合理性 rationalization proposal 合理化建义 ratio of compression 压缩比 ratio of expansion 膨胀比 ratio of run-off 径流系数 ratio of slope 坡度 ratio of specific heat 比热比 raw 生的，原状的，粗的；未加工的 raw coal 原煤 raw cotton 原棉 raw crude producer gas 未净化的发生炉煤气 raw data 原始数据 raw fuel stock 粗燃料油 raw gas 未净化的气体 ◇English ◇Chinese raw gasoline 精汽油 raw juice heater 原油加热器 raw material 原材料 raw natural gas 未精制的天然气 raw oil 未精制的油料 raw rubber 生橡胶 raw water 生水，未经纯化的水 ray 射线，辐射线 rayon 人造纤维 reabsorption 再吸收 reach-in freezer 冻结柜，冷冻柜 reach-in refrigerator 大型冷柜[专用销售，分配或贮藏，而不能进人的一种冷柜] react 反应，感应，反作用；起反应，重作 reaction 反应，反作用，反馈 reaction capacity 反应能力 reaction coil 反应盘管 reaction mixture 反应混合物 reaction of combustion 燃烧反应 reaction of replacement 置换反应 reaction of substitution 取代反应 ◇English ◇Chinese reaction period 反应周期 reaction rate 反应速率 reaction stage 反应阶段 reaction time 反应时间 reaction tower 反应塔 reaction velocity 反应速度 reaction zone 反应区 reactivation 再生，重新使用 reactivation of carbon by chemical method 用化学药物再生活性炭法 reactivation of carbon by gas method 用气体再生活性炭法 reactivation process 再生过程 reactivator 再生器 reactive power 无功电力 reactivity 反应能力，反应性；再生性 reactor 反应堆[器] readability 可读性；清晰度 reader 读数器 readily fusible 易熔的 read-in 记录，写入 readiness 备用状态 ◇English ◇Chinese reading 读数，仪表读数 reading device 读数装置 reading error 读数误差，视差 reading glass 读数放大镜 reading line 刻[分]度线 readjust 重（新）调（整）；校准 readjustment 重（新）调（整），微调 readout 读出（数据）；数定显示装置；选择信息 read-punch unit 卡片输入穿孔机 read-write head 读写磁头 ready 现款；预备，使准备好；有准备的，现成的，现有的 ready for operation 启动有准备的，运行有准备；准备运行 ready for use 启动有准备；准备运行 ready for work 工作有准备的；准备使用 ready-made 现成的 ready-mixed paint 调和漆 ready-packaged 快装的 reagent 试剂 real 实际的 real fluid 实际流体 ◇English ◇Chinese real gas 实际气体 realignment 重新排列，改组；重新定线 realm 区域，范围，领域 real work 实际工作 ream 铰孔，扩孔 rear 后部，背面，后部的 rear arch 后拱 rear axle 后轴 rear-fired boiler 后燃烧锅炉 rear pass 后烟道 rearrange 调整；重新安排[布置] rearrangement 调整，整顿；重新排列[布置] reason 理由，原因；推理 reasonable 合理的，适当的 reassembly 重新装配 reaumur 列氏温度计 reblading 重装叶片，修复叶片 recalibration 重新校准[刻度] recapture 重新利用，恢复 recarbonation 再碳化作用 ◇English ◇Chinese recast 另算；重作；重铸 receiving basin 蓄水池 receiving tank 贮槽 recentralizing 恢复到中心位置；重定中心；再集中 receptacle 插座[孔]；容器 reception of heat 吸热 recessed radiator 壁龛内散热器，暗装散热器 recharge well 回灌井 reciprocal 倒数；相互的，相反的，住复的 reciprocal action 反复作用 reciprocal compressor 往复式压缩机 reciprocal feed pump 往复式蒸汽机 reciprocal grate 往复炉排 reciprocal motion 住复式动作 reciprocal proportion 反比例 reciprocal steam engine 往复式蒸汽机 reciprocate 往复（运动），互换 reciprocating 往复的，来回的，互相的，交替的 reciprocating ( grate ) bar 往复式炉排片 reciprocating compressor 往复式压缩机 ◇English ◇Chinese reciprocating condensing unit 往复式冷冻机 reciprocating packaged liquid chiller 往复式整体型冷水机组 reciprocating piston pump 往复式活塞泵 reciprocating pump 往复泵，活塞泵 reciprocating refrigerator 往复式制冷机 recirculate 再循环 recirculated 再循环的 recirculated air 再循环空气[由空调场所抽出，然后通过空调装置，再送回该场所的回流空气] recirculated air by pass 循环空气旁路 recircilated air intake 循环空气入口 recirculated cooling system 再循环冷却系统 recirculating 再循环的，回路的 recirculating air duct 再循环风道 recirculating fan 再循环风机 recirculating line 再循环管路 recirculating pump 再循环泵 recirculation 再循环 recirculation cooling water 再循环冷却水 recirculation ratio 再循环比 recirculation water 再循环水 ◇English ◇Chinese reclaim 再生，回收；翻造，修复 reclaimer 回收装置；再生装置 reclamation 回收，再生，再利用 recombination 再化[结]合，复合，恢复 recommended level of illumination 推荐的照度标准 reconnaissance 勘察，调查研究 recording apparatus 记录仪器 recording barometer 自记气压计 recording card 记录卡片 recording facility 记录装置 recording liquid level gauge 自动液面计 recording paper of sound level 噪声级测定纸 recording pressure gauge 自记压力计 recording water-gauge 自记水位计 recoverable 可回收的，可恢复的 recoverable heat 可回收的热量 recoverable oil 可回收的油 recoverable waster heat 可回收的废热 recovery plant 回收装置 recovery rate 回收率 ◇English ◇Chinese recovery rate of water 用水回收率 recovery waste heat 废热回收 rectangular 矩形的 rectangular air distributor 矩形空气分布器 rectangular air duct 矩形风管 rectangular air supply opening 矩形送风口 rectangular condensate water tank 矩形冷凝水箱 rectangular coordinates 直角坐标 rectangular cowl 矩形伞形风帽 rectangular cross-section 矩形断面 rectangular duct 矩形风道 seven public nuisances 七种公害[水质污染，空气污染，土壤污染、噪声，振动，地基沉陷，恶臭] sewage 污[下]水；污物 sewage disposal 污水处理；污水排除 sewage gas 沼气 Sewage pipe 污水管 Sewage pipe line 污水管线 Sewage pump 污水泵 Sewage treatment plant 污水处理厂 Sewerage 下水道，排水设施 ◇English ◇Chinese Shackle 钩环 Shade 屏，板，盘，罩，阴影，遮阳物 Shaded 遮挡的，阴影的 Shaded effects 遮阳效果 Shade-shed 凉棚 Shading 屏蔽，隔离，遮挡 Shading by horizontal baffles 水平遮阳板 Shading by vertical baffles 垂直遮阳板 Shading coefficient 遮阳系数[在透光面积上，设遮阳设备时所吸收和透过的太阳热与无遮阳设备时所吸收和透过的太阳热之比] Shading device 遮阳设备[室外或室内的设施，以减少进入建筑物的太阳辐射热] Shading of glass area 玻璃面的遮阳 Shading screen 遮光屏 Shadow 阴影，影子 Shadow shield 遮光板 Shaft 轴，竖井，通风井，烟囱 Shaft bearing 轴承 Shaft horsepower 轴马力，轴功率 [在压缩机轴上测得的马力消耗] Shafting 轴系，传动轴 Shaft packing 轴封填料 Shaft pump 轴流泵 ◇English ◇Chinese Shaft seal 轴封 Shaft storage 搁架式贮藏 Shake 摇动，抖动 Shakedown run 试车，调动启动，试运转 Shake-out 摇动，抖动 Shakeproof 防振的，抗振的 Shaker 振动器 Shaking 摇[摆，振]动 Shaking grate 振动炉排 Shaking screen 振动筛 Shallow 浅层，浅的，表面的 Shank 柄，杆，柱体，轴 Shape 造[成]型，形状[态]模型。轮廓 Shape cutting 仿形切割 Shaped steel 型钢 Shape factor 形状因数 Sharp 尖的，急剧的，灵敏的，准确的，明显的 Sharp bend 小半径弯头 Sharp freezer 快速冻结器，低温冻结间[接受未经降温的货物并使之冻结的冷藏间，其温度通常维持在-29° C到-15° C之间] Sharp freezing 快速冻结，低温冻结[在低温库内冻结产品] ◇English ◇Chinese Sharp freezing room 急冻间 sheath 外壳，复板，外套 Sheathe 覆盖，装鞘，包，套 Sheave 滑车轮，凸轮盘 Sheet lead 铅皮 Sheet metal 金属片，金属薄板 Shell and coil condenser 壳管式冷凝器[盘管装置在壳内的一种冷凝器，冷却液在管内鞫淠闹评浼猎诳枪苤鋆 Shell and coil evaporator 壳管式蒸发器 Shell and coil heat exchanger 壳管式热交换器 Shell and tube condenser 壳管式冷凝器[冷凝器的一种，冷却液在管内流动，而冷凝的制冷剂在壳内] Shell and tube cooler 壳管式冷却管 Shell and tube evaporator 壳管式蒸发器[管束浸在沸腾的制冷剂中，而被冷却的流体则在管内流动的蒸发器] Shell and tube exchanger 壳管式换热器[组管速装置在壳体内，一种流体在管内流动，另一种流体在管壳之间流动] Shell and tube heat exchanger 壳管式热交换器 Shell and tube type condenser 壳管式冷凝器 Shell type attemperator 立式表面减温器，壳管减温器 Shield carbon-dioxide arc welding 二氧化碳气体保护电弧焊 Shielded arc welding 保护电弧焊 Shifting bearing 活动支座，移动式轴承 Shifting spanner 活络扳手 ◇English ◇Chinese Shock-absorber 减振器，缓冲器 Shock absorbing rubber 消振橡皮 Shock absorption 减振 Shock attenuation device 减振装置 Shock resistance 抗振 Shock wave 冲击波 Shop assembled unit 工厂组装的机组 Shop detail drawing 车间加工详图 Shop drawing 制造图，加工图 Shop-fabricated 工厂预制的 Shop-fabricated unit 工厂组装的机组 Shop-welded parts 工厂焊接的部件 Short-cut calculation 简化计算 Short duration 短期间 Short flame coal 短焰煤 Short-flaming 短焰的 Short thread 短丝 Short valve 短路阀 Shotblast 喷丸清理，喷丸处理 Shot-cleaning 喷丸处理，钢珠除尘 ◇English ◇Chinese Shrinkage 收缩；收缩量 Shunt regulator pipe 旁路调节管 Shunt valve 旁通阀 Shutoff damper 截止挡板，关闭风门 Shutoff valve 关闭阀，截止阀 Shutter grate 百叶炉篦，可调节的炉篦 Siamese connection 复式连接 Side opening with slide plate 插板式侧面风口 Side spacer （过热器）定距梳形管夹，梳形间隔，梳形卡子 Side wall 侧墙，侧水冷壁 Side wall inlet 侧墙进风口 Side wall register of horizontal and vertical louvers and shutters 带垂直和水平百叶的侧墙送风品 Side wall register of vertical louvers and shutters 带重直百叶的侧墙送风口 Sightglass 观察窗 Signal 信号符号，信号 Signal alarm 信号报警，警报器 Signal bell 信号铃 Signal call device 信号呼叫装置 Signal equipment 信号设备 Signal light 信号灯 ◇English ◇Chinese Signalling 发信号，示意，信号设备 Signalling alarm equipment 信号报警设备 Signalling device 信号装置 Signal of pre-starts 启动预告信号 Signal pipe 信号管 Signal relay 信号继电器 Signal to noise ratio 信[号]噪（声）比 Signal tracer 信号故障寻检器，信号描绘器 Signal valve 信号阀 Signboard 标志牌 Signboard illumination 标志牌照明 Sign lamp 指示灯，信号灯 Sign of rotation 转向标志，旋转信号 Silence cabinet 隔声室 Silence chamber 消声箱 Silencer of corrugated faced type 波纹型消声器 Silent blowoff valve 无声放泄阀 Silent falling ball tap 消声球形龙头 Silent fan 低噪声通风机 Silica 硅石，二氧化硅，硅酸 ◇English ◇Chinese Silica aerogel 带孔硅胶[由具有微细小孔颗粒组成的硅胶（有时用作粉末隔热材料）] Silica brick 硅砖 Silicagel 吸湿剂，硅胶[一种容易吸附水分的二氧化硅] Silica refractory 硅土耐火材料 Silicate 硅酸盐 Silicate brick 硅酸盐砖 Silicate cotton 矿棉 Sill anchor 地脚螺栓 Sill heating 窗台下的供暖 Similarity theory 相似理论 Simple exhaust hood 简易排气罩 Simple gravity circulation 简单的重力循环 Simple treatment 简易处理 Simplicity in treatment 简单处理 Simplification 简化，简易性 Simulate 模拟，制造模型 Simulation 模拟[仿] Simulation chamber 模拟室[可创造出特殊气象的空间，用以试验人或设备对环境的适应性] Simulation test 模拟试验 Simulator 模拟装置，模拟器 ◇English ◇Chinese Simultaneous 同时的，同时发生的，联立的 Simultaneous factor 同时系数 Single-acting air pump 单动气泵 Single-acting compressor 单作用压缩机 Single-acting pump 单动泵 Single admission 单侧进风 Single and double deflection grille 单层及双层百叶风口 Single branch pipe 单支管 Single collar pipe 单盘直管 Single column manometer 单管式压力计 Single column radiator 单柱散热器 Single duct air conditioning system 单风道空调系统[空气经过集中设备调节后，由单风道分送至各不同区域的系统] Single-inlet fan 单进风通风机 Single lead 单管线 Single leaf damper 单页风口[只有一个叶片的，并以铰链接于开口一侧的方形或矩形风门] Single package 单独整体式 Single-pass 单程的，单流的 Single path 单通路 Single-phase kilowatt hour meter 单相电度表 Single-phase motor 单相马达 ◇English ◇Chinese Single-phase three wire system 单相三线制 Single pipe district heating system 单区域供热系统 Single-range 单量程的 Single seated valve 单座阀 Single shell type absorption refrigerating machine 单筒吸收式制冷机 Single sided heating panel 单侧供暖辐射板 Single side draft hood 单面吸风罩 Single sleeve valve 单套阀 Single-stage absorption refrigerator 单极吸收式制冷机 Single-stage air compressor 单极空气压缩机 Single-stage centrifugal blower 单级离心鼓风机 Single-stage centrifugal pump 单级离心泵 Single-stage compression 单级压缩 Single-stage cyclone 单级旋风除尘器 Single-stage plate type ionizing electronic air cleaner 单级极板型静电空气过滤器 Single-stage pump 单级泵 Single-stage radial compressor 单级离心压缩机 Single vane rotary compressor 单叶回转式压缩机，[在压缩机中，转子沿定子的内圆周转动，在静止槽内滑动的一个叶片与转子不断接触，而使吸入口和排出口隔开] Single way suction 单向吸入 Singular 单一的，奇异的，单数的 ◇English ◇Chinese Sintered metallic filter 金属陶瓷过滤器 Siphon action 虹吸作用 Siphonage 虹吸作用 Siphon barometer 虹吸式气压计 Siphon head 虹吸压头 Siphon trap 虹吸水封 Sirocco fan 西洛可风机，多叶片前弯离心机 Site-assembled 现场装配的 Site plan 总平面图 Site planning 总平面设计 Situation 地点，位置，形势，情况 Skating rink 溜冰场 Skeleton diagram 轮廓图 Sketching board 绘图板 Sketch plan 草图，初步设计 Skin temperature 皮肤温度，外壳温度 Skirtboard 侧护板，侧壁；踢脚板 Skirting air inlet 踢脚板进气口 skirting heater 踢脚板放热器 Sky radiation 天空辐射 ◇English ◇Chinese Slab 片，板，平板 Slab insulant 板状绝缘材料[做成板状的硬性绝热材料] Slack 煤末，煤屑，碎煤，放慢，减弱 Slack coal 煤屑 Slag 炉渣 Slag action 炉渣作用，熔渣腐蚀 Slag bath 渣池 Slag blower 吹灰器 Slag brick 煤渣砖 Slag concrete 矿渣混凝土 Slag cotton 矿渣棉 Slagging temperature 结渣温度 Slag gypsum board 矿渣石膏板 Slag heat 炉渣热量 Slag melting point 渣溶点 Slag pool 渣池 Slag tapping boiler 液态排渣炉 Slag wool 矿渣棉 Slant 倾斜，斜面，坡度，斜切面 Slanting set valve 斜置[座]阀 ◇English ◇Chinese Slat 条板，横木 Slate 石板[片]；石板瓦 Sleeve bearing 套筒轴承 Sleeve expansion joint 套筒伸缩器 Sleeve for duct passing through wall 风管穿墙用套管 Sleeve for pipe passing through wall 管道穿墙用套管 Sleeve valve 套阀 Slice-bar 钎，炉钎 communication 交通；通讯，信息 communication center 交通中心；通讯中心 communication signal 联系信号 commutate 换向；整流；转换；交换 commutation 交[切，变]换，换向 commutator 换向器，切换开关；整流器 commutator change overtch 换向器，切换开关 commutator motor 整流子电动机 compact 压紧[实]；密实的，紧密的，简单的，小型的，紧凑的 compact fuel 压缩燃料 compact heat exchanger 紧凑式换热器[传热效率高和尺寸小的换热器] compact material 密实材料 ◇English ◇Chinese compactness 紧密[坚实]度，密度 compact structure 密实结构 compact wall 密实墙 companion flange 配套法兰盘 comparative absolute humidity 相对湿度 comparative cost 比（较造）价 compare 比较，对照，参考 compartment 间隔，分隔间；隔板[膜] compartmentalization 划分，分段，隔开 compartment ceiling 格子顶棚 compass 范围，区域 compatibility 相容性，互换性 compensate 补偿，平衡 compensating 补偿的，平衡的 compensating circuit 补偿线路 compensating heating 补偿供暖 compensating ventilation 补偿通风 compensation 补偿，校正 compensation control 补偿控制 compensation method 补偿法 ◇English ◇Chinese compensator 补偿器，膨胀圈 compilation 汇编 complanation 平面化 complementary 互补的，辅助的 complementary angle 余角 complementary function 余函数 complete air changes 全室换气次数 complete air exchange 全部换气 complete heat exchange 完全热交换 complicated 复杂的，麻烦的，难懂的 component part 组成部分，附[零]件 composite rating chart 综合特性图表 compound gauge 真空压力两用表，真空压力计[表] compound ratio 复比 compound steam engine 复式蒸汽机 compound steam turbine 复式汽轮机 compound wall 多层壁 comprehensive planning 全面规划 compressed air 压缩空气 compressed air control system 压缩空气控制系统 ◇English ◇Chinese compressed air cylinder 压缩空气罐 compressed air ejector 压缩空气喷射器 compressed air manometer 充气压缩式压力表 compressed-air-operated 风动的，气动的 compressed air pipe line 压缩空气了管 compressed air plant 压缩空气站 compressed air reservoir 压缩空气储气器 compressed air station 压缩空气站 compressed air system 压缩空气系统，风动系统 compressed air tube 压缩空气管 compressed gas 高压煤气 compressed gas installation 压缩煤气装置 compressed gas reservoir 高压煤气储气器 compressed nitrogen manometer 充氮压缩式压力表 compressibility factor 压缩系数 compressing apparatus 压缩机 compression heat 压缩热 compression leak 漏气 compression load 压缩负荷 compression manometer 压缩式真空计，压强计 ◇English ◇Chinese compression ratio 压缩比[压缩比=排出压力/吸入压力=冷凝压力/蒸发压力] compression refrigerating machine 压缩式制冷机 compression refrigeration 压缩式制冷 compression refrigeration cycle 压缩[制冷]循环[一种制冷循环，包括四个主要过程：制冷剂的汽化；蒸汽的机械压缩；蒸汽的液化；液体的膨胀] compression stage 压缩级[当流体的压缩由几个压缩机串联起来完成时，为了使每台压缩机的压缩比不致过大，每台机器所担负的部分压缩过程] compression type refrigerating unit 压缩式制冷机组 compressive load 压缩负荷 compressor accessories 压缩机附件 compressor capacity 压缩机容量 compressor crankcase 压缩机曲轴箱 compressor installation 压缩机装置 compressor operation 压缩机运行 compressor plant 压缩机房 compressor performance 压缩机性能[效能] compressor valve 压缩机阀 computation 计算 computation center 计算中心 computation procedure 计算程序 computator 计算机 Computer-Aided Design(CAD) 计算机辅助设计 ◇English ◇Chinese Computer-Aided Manufacture (CAM) 计算机辅助制造 computer room air conditioner 计算机房用空调器 concatenation 级[串]联；级[串]联法 concave 凹；凹形的 concealed 隐蔽的 concealed air conditioner 暗装的空调器 concealed heating 隐蔽式供暖 concealed installation 暗装 concealed piping 暗管敷设 concealed radiator 暗装散热器 concealed wire 暗线 concealed works 隐蔽工程 concentrate 集中；浓缩 concentrated 集中的；浓缩的 concentrated air conditioning 集中空调 concentrated cooling 集中供冷 concentrated heating 集中供暖 concentrated load 集中荷载 concentrated pipe 集合管 concentrated refrigerating 集中制冷 ◇English ◇Chinese concentrated solution 浓溶液 concentration 浓度；集中 concentration by freezing 冻结浓缩法 concentrator 浓缩机；选矿机 concentric stack 集中烟囱 concrete stack 混凝土烟囱 concussion relief valve 冲击式放气阀 condensable 可凝结的 condensable gas 可凝性气体 condensate 冷凝；冷凝水 condensate circuit 凝结水系统，凝结水管线 condensate flow 冷凝水流量 condensate line 冷凝水管路 condensate outlet 冷凝水出口 condensate pipe 冷凝水管 condensate pump 冷凝水泵 condensate return pipe 冷凝水回水管 condensate return pump 冷凝水回水泵 condensate temperature 冷凝水温度 condensate trap 冷凝水疏水器 ◇English ◇Chinese condensation 冷凝，凝结 condensation coefficient 冷凝系数 condensation cooler 凝结水冷却器 condensation of moisture 结露 condensation point 露点，冷凝点 condensation tank 凝结水箱 condensation water 冷凝水 condenser capacity 冷凝器容量 condenser cleaning 冷凝器清洗 condenser cooling surface 冷凝器冷却面积 condenser heat 冷凝器热量[负荷][见condenser duty] condenser installation 冷凝器装置 condenser number of pass 冷凝器流程数 condenser pan 冷凝器盘 condenser performance 冷凝器性能[效能] condenser start and condenser run motor 电容器起动和运行电动机 condenser started motor 电容器起动电动机 condensing apparatus 冷凝器 condensing pressure regulating valve 冷凝压力调节阀 condensing temperature 冷凝温度 ◇English ◇Chinese condensing unit capacity 总产冷量[在单位时间内，低压侧制冷剂从外部介质中移去的热量] conditional 附条件的 conditional coefficient 假想系数 conditional contract 暂行契约 conditional point （曲线图上的）状态点 condition at operation 运行状态工况 conditioned air 已调节的空气[为了得到预期的气候环境，对空气进行处理，以便同时控制其温度、湿度、纯度、气压和流动等] conditioner capacity 空调器容量 conditioner performance 空调器性能[效能] conditioning of air 空气调节 conditions of constant mass flow 等流量条件 conductance 传导率，导热率 conduction of heat 导热作用 conductivity for heat 导热系数 conductivity of materials 材料导热系数 cone bearing 锥形轴承 cone valve 锥形阀 configuration 外形；构造；地形；布置，组合，排列 congeal 冻结，凝固 congealable point 结冻点 ◇English ◇Chinese congealation 冻结，凝固 congealed 冻凝的，凝固的 congealed ground 冻土 conical-seated 有锥形座的 conical ventilator 锥形风帽 conjugation 配对，联结，成对；共轭（性） connecting branch 连接支管 connecting bypass 连接旁通管 connection in parallel 并联 conservation 保存[护，持]；守恒，不灭 conservation of energy 能量守恒，节能 conservation of mass 质量守恒 conservation of momentum 动量守恒 conservative 防腐剂；储存的 conservator （冰淇淋）保藏柜，保存器 consideration 考虑，根据 consociation 组合 console air conditioner 托架式空调器[安装在托架上的成套空调机组] consolidate 加强[固]；硬结 constant 常数，恒量；不变的，恒定的 ◇English ◇Chinese constant acceleration 等加速度 constantan 康铜[铜镍合金] constant efficiency 不变的效率 constant humidity 恒湿 constant humidity range 恒湿范围 constant pressure 恒[常]压 constant pressure compression 等压压缩 constant pressure expansion valve 定压膨胀阀，自动膨胀阀[能自动调节流向蒸发器的液体制冷剂流量，将蒸发压力保持在限定范围内的一种阀门] constant pressure governor 恒压调节器 constant pressure line 等压[恒压]线 constant pressure loss method 等摩擦损失法 constant pressure point 恒压点 constant pressure regulator 恒压调节阀 constant pressure valve 恒压阀[不论阀前压力如何变化,都能保持阀后压力稳定的阀门] constant temperature 恒温 constant temperature and humidity 恒温恒湿 constant temperature control 定温控制 constant temperature room 恒温室 constant velocity 恒速 constant volume-variable temperature system 定风量变温系统 ◇English ◇Chinese construction engineering installation 建筑[施工]工程安装 construction materials 建筑材料 construction plan 施工计划，施工布置图 construction work starting 动工 consultation 协商；参阅；考虑；咨询 abatement 减除[少]；降低，消除 abatement of smoke 消减烟雾，除烟 abatjour 斜片百叶窗，天窗，亮窗；遮阳 abat--vent 固定百叶窗；通风帽 abbertite 沥青 abbreviation 缩写，略语，省略 aberration 象[偏，误]差；变形 ability 能力，性能 ablation 烧蚀；消融；剥落 ablaze 着火 ablution 吹[清]除，清洗，洗净 abnormal 不正常的，不规则的，变态的 abrade 磨损[光]，清除 abrasion 磨损 abrasion--resistant 耐磨的 ◇English ◇Chinese abrasive 磨料；磨损的，研磨的 abrasiveness 磨损性，磨耗 abrupt 急剧的，突变的 abrupt change of cross--section 截面突变 abrupt contraction 突然缩小 abrupt expansion 突然扩大[膨胀] abruption 断裂 abscess （金属中的）砂眼，气孔，夹渣内孔 abscissa 横坐标 absolute 绝对的 absolute altitude 标高，绝对高度，海拔 absolute atmosphere 绝对大气压 absolute black body 绝对黑体 absolute filter 高效过滤器，绝对过滤器[具有99.9%以上效率并能过滤直径达0.01（微米）的颗粒尘埃的空气过滤器] absolute heating effect 绝对热效应；绝对供暖效果 absolute humidity 绝对湿度[在水蒸气和干燥空气的混合物中，单位容积内所含水汽的质量] absolute pressure 绝对压力 absolute temperature 绝对温度 absolute vacuum 绝对真空 absolute velocity 绝对速度 ◇English ◇Chinese absolute viscosity 绝对粘度 absolute zero 绝对零度[理论上，分子热运动完全停止时的温度] absorb 吸收 absorbability 吸收性 absorbable 可吸收性 absorbate 吸收物[被吸收剂吸收的物质] absorbent 吸收剂；有吸收能力的 absorbent carbon 活性炭 absorbent charcoal 活性炭，吸收性炭 absorbent concentration 吸收浓度 absorbent equipment 吸收装置 absorbent filter 吸收性过滤器 absorbent pressure 吸收压力 absorbent process 吸收过程 absorbent temperature 吸收温度 absorber 吸收器[吸收式制冷机中的一部分，制冷剂蒸气在其中被吸收]；减振器，阻尼器 absorbility 吸收能力 absorbing tower 吸收塔 absorbing--type gas air filter 吸附式除气用空气过滤器 absorptance 吸收系数[一个表面所吸收的辐射能流速率与该表面所接受的能流速率之比] ◇English ◇Chinese absorption 吸收；吸收作用 absorption brine chilling unit 吸收式盐水冷却设备 absorption capacity 吸收容量 absorption coefficient 吸收系数 absorption cooling 吸收式供冷 absorption efficiency 吸收效率 absorption factor 吸收系数[见absorptance] absorption heat 吸收热 absorption hygrometer 吸收湿度计[根据吸湿材料所吸收的水蒸气量来测定大气湿度的仪器] absorption machine 吸收式机 absorption of heat 吸热 absorption of shock 缓冲，减 absorption refrigerating machine 吸收式制冷机 absorption refrigerating plant 吸收式制冷装置 absorption refrigeration 吸收式制冷 absorption refrigeration system 吸收式制冷系统 absorption refrigerator 吸收式冰箱 absorption silencer 吸收式消音器 absorption system 吸收式系统[制冷剂的蒸汽为液体或固体所吸收，然后加热析出的制冷系统] absorption--type refrigerating unit 吸收式制冷机组 ◇English ◇Chinese absorptive 吸收性的 absorptive drying 吸收式干燥法 absorptivity 吸收率，吸收能力，吸收系数 abstract 摘要，小计；萃取[提出]物；提出，抽出，除去；概括 abstract heat 散热 abstraction 抽出，提取 abutment 支座，支点；接合点 academy 学院，研究院，学会，协会 accelerate 加速，促进 accelerant 加速剂，促进剂 accelerated circulation 加速循环 acceleration 加速度，加速作用 acceleration due to gravity 重力加速度 acceleration of falling body 落体加速度 accelerator 加速器 accelerometer 加速计 acceptable 合格，容许的，验收的 acceptable standard 通用标准 acceptable test 验收试验 acceptance 验收，认可 ◇English ◇Chinese acceptance check 验收检查 acceptance of materials 材料验收 acceptance of work 工程验收 access 通道；[出]入口，进入；接近 access cover 检修盖 access door 检查门，人孔 access eye 检查孔 access hatch 检查门，人孔 accessible 能进入的 accessible canal 可通行通道 accessible compressor 易卸压缩机，现场用压缩机 accessible hermetic compressor unit 半封闭式压缩机组 accessible trench 可通行地沟 access of air 空气通路；空气流入 accessories 附属设备 accessory 附[备]件；附属的，附加的 accident （偶然）事故，意外；破坏 accidental 偶然的，意外的；附带的，随机的 accidental admission of vapour 蒸汽漏入 accidental maintenance 事故维修 ◇English ◇Chinese accidental prevention 安全措施 acclimatization 气候适应，驯化作用[使动物或植物适应新的气候] accommodate 适应；容纳；调节；供应 accommodation coefficient 适应系数 accordion door 折门，折叠门 account 计算书；说明；核算 accountability 可计量性 accumulate 积聚，堆积 accumulate timber 层压材料，胶合板[2~10mm厚的几张材料用高频加热器粘合起来的一种板材] accumulation 积聚，累[积]加；存储 accumulation of cold 蓄冷 accumulation of heat 蓄热 accumulator 蓄热[能]器；蓄电池；贮液器，低压平衡筒[装在制冷装置低压侧的容器，用以供给满液式系统循环用的液体，或用来减低脉动] accuracy 精[精密，精确]度，准确度；准确；准确性 accuracy of adjustment 调节精度 accuracy of instrument 仪表精度 accuracy of manufacture 制造精度 accuracy of measurement 测量精度 accurate control 精确控制 acetic acid 醋酸 ◇English ◇Chinese acetone 丙酮 acetylene 乙炔 acetylene apparatus 乙炔气焊设备 acetylene burner 乙炔燃烧器 acetylene gas 乙炔气 acetylene gas generator 乙炔发生器 acetylene pipe 乙炔管 acetylene station 乙炔站 acetylene welding 乙炔焊，气焊 acid 酸 acid cleaning 酸洗 acid degree 酸度 acidification 酸化，氧化 acidimeter 酸液比重计，酸度计 acidity 酸性 acidless 无酸的 acidproof 防酸；耐[防]酸的 acidproof material 耐酸材料 acidresistant 耐酸的，抗酸的 acidresisting 耐酸的 ◇English ◇Chinese acidresisting concrete 耐酸混凝土 acid smuts 酸性烟尘 acid test 酸性试验 acme 峰，极点，最高点 acoumeter = acousimeter 测听计 acoustic(al) 声学的，听觉的 acoustic absorptivity 吸声能力，吸声率[系数] acoustical absorbent 吸声材料 acoustical attenuation 声衰减 acoustical baffle 声障板 acoustical behavior 声学性能 acoustical conductivity 传声性，声导率 acoustical damper 消声器 acoustical material 传声[声学]材料 acoustical thermometer 声学温度计[一种通过测量在某种气体中的声速来计温的温度计，用于测深低温] acoustical treatment 音响处理，防声措施 acoustic board 隔音板，吸声板 acoustic celotex board 隔音[甘蔗]板，隔音纤维板 acoustic -- celotextile 甘蔗纤维吸声板 acoustic filter 消声器，滤声器 ◇English ◇Chinese acoustic frequency 声频[30Hz（赫）--20Hz(千赫)] acoustic hangovers 声迟滞 acoustic impedance 声阻抗 acoustic insulation 隔声 acoustic isolation 隔声 acoustic lining 隔音衬板 acoustic meter 比声计 acoustic noise 噪声 acoustic paint 吸声油漆，吸声涂料 acoustic pick--up 拾声器，唱头 acoustic plaster 吸声灰浆 acoustic pressure level 声压级 acoustic radiation pressure 声压，声辐射压 acoustic reflectivity 声反射性；声反射比[系数] acoustic resistance 声阻力 acoustic resonance 声共鸣 acoustics(复) 声学，音响效果 acoustic transmissivity 声透射性，声透射比[系数] acoustic velocity 声速 acrylate resin enamel paint 丙烯酸合成树脂漆 ◇English ◇Chinese acrylic plastics(复) 丙烯酸塑料 act 条例，法令，决议 acting head 作用压头，有效水头 actinic glass 光化玻璃 actinograph 辐射仪 actinometer 曝光计 action 作用，影响，效应；作用力；操作 action of blast 鼓风效应 activated 活性的 activated alumina 活性矾土，活性铝土，活性氧化铝[一种容易吸附水分的氧化铝] activated bauxite 活性矾土 activated carbon 活性炭[能吸附挥发物的多孔性炭] activated charcoal 活性炭 activation 活化，激活 activator 活化剂，提高灵敏度装置 active 活性的，主动的，灵敏的；放射性的 active fuel bed 燃料燃烧层 active furnace area 炉底有效面积 active grate area 炉排有效面积 active solar heating 主动式太阳能供暖 ◇English ◇Chinese activity 活性的；放射性；功率 actual 真实的，有效的，现行的 actual budget 决算 actual cycle 实际循环 actual displacement 实际排量[压缩机在单位时间内，按进气条件所排出气体的实际体积] actual gas 实际气体 actual internal area 流通截面 actuate 起动 actuating 操纵的 actuating cam 推动凸轮 actuating device 调节[传动]装置 actuating mechanism 执行机构 actuating medium 工质 actuating motor 起动[伺服]电动机 actuating pressure 工作压力 actuating signal 动作信号 actuating system 传动系统 actuating unit 驱动机组，动力机构，动力传动装置 actuation 开[启、传]动 actuation time （继电器）动作时间 ◇English ◇Chinese actuator 调节器，传动装置，（调节器的）执行机构，启动器 actuator governor 调速控制器 acyclic 非周期性的；单级的 adapt 使适应，修改 adaptability 适应性，灵活性，适应能力 adaptation 适应；配合；修改 adapter 附件；接合器，接?/font> adapter connector 接头，接头 adapter glass 玻璃接头 分线盒 adapter junction box 分线盒 adapter kit 成套附件 adapter sleeve 紧固套，连接套管 adaptive 适合的，适用的 adaptive control system 自适应控制系统 adaptor = adapter 附件;接合器,接头 addendum 附录 adder 加法器 addition 增加,附加;加入;加法;扩建部分 additional 附加的 additional equipment 辅助设备,附加设备 ◇English ◇Chinese additive 添加剂;添加的,附加的 adequate 适当的,充分的 adhere 粘着,附着,连接 adherence 粘着,附着 adherent 粘附的,附着的 adhesion 粘附力,粘着力,附着力,附着作用 adhesive 胶粘剂,胶粘的 adhesive bitumen primer 冷底子油 adhesive force 粘附力 adhesive strength 胶粘强度 adiabat 绝热线, 等焓线 adiabatic 绝热的,等焓的 adiabatic calorimeter 绝热热量计 adiabatic change 绝热变化 adiabatic combustion 绝热燃烧 adiabatic compression 绝热压缩 adiabatic condensation 绝热冷凝 adiabatic condition 绝热状态 adiabatic constant 绝热常数 adiabatic cooling line 绝热冷却曲线 ◇English ◇Chinese adiabatic curve 绝热曲线 adiabatic demagnetization 绝热去磁 adiabatic efficiency 指示[绝热]效率[压缩机压缩单位质量制冷剂所消耗的功与一理想压缩机压缩同一质量的制冷剂的功之比] adiabatic exchanger 绝热交换器 adiabatic expansion 绝热膨胀 adiabatic exponent 绝热指数 adiabatic humidifying 绝热加湿 adiabatic indicated efficiency 绝热指示效率 adiabatic mixing 绝热混合 adiabatic process 绝热过程 adiabatic saturation 绝热饱和 adiabatic stabilization 绝热稳定 adiabatic system 绝热系统 adiabatic temperature 绝热温度 adjacent 邻接的,交界的 adjust 调节,校[调,修]正 adjust a bearing 调整轴承 adjustability 可调性 adjustable 可调节的 adjustable blade 可调叶片 ◇English ◇Chinese adjustable bracket 可调[活动]托架 adjustable capillary valve 可调毛细管阀 adjustable contact 可调触点 adjustable damper 可调风门 adjustable guide vane 可调导叶 adjustable head t-square 活头丁字尺 adjustable instrument mounting 仪表的可调节支架,仪表调节装置 adjustable louvers 活动百页窗 adjustable pipe tongs 活动管钳 adjustable spanner 活动扳手 adjustable wrench 活动扳手 adjuster 调整器,调节装置,调整工,装配工 adjusting 调节的,校正的 adjusting bolt 调整螺栓 adjusting damper 调节风门 adjusting device 调整装置 adjusting instrument 调节器 adjusting key 调整键 adjusting nut 调整螺母 adjusting screw 调整螺钉,调整[校正]螺丝 ◇English ◇Chinese adjusting spring 调整弹簧 adjustment 调整,校正 adjustment curve 校正曲线 adjustment factor 修正系数 adjust to zero 调整到零位 adjutage 喷射管,放水管 admeasurement 测量,度量,尺寸 administrate=administer 管理,操作,执行 administration 管理,控制,执行 administration building 行政办公楼 admissibility 可允许度 admission 允许进入,通入；汽缸(被工作气体)充满程度；进汽度 admission intake 进气 admission port 进气口 admission valve 进气阀 admission velocity 进[吸]入速度 admit 进气；注入,放进；容纳,承认,容许 admittance 进入,通道,公差 admitting pipe 进入管,进气管,进水管 admix 混[掺]合 ◇English ◇Chinese admixture 掺合物;掺合 adopt 采用,接受 adsorb 吸附 adsorbent 吸附剂,吸附物质,吸附的 adsorbent concentration 吸附浓度 adsorbent equipment 吸附设备 adsorbent pressure 吸附压力 adsorbent process 吸附过程 adsorbent temperature 吸附温度 adsorber 吸附器 adsorption 吸附作用 adsorption capacity 吸附容量 adsorption coefficient 吸附系数 adsorption isotherms 吸附等温线 adsorption refrigeration 吸附制冷 adsorption system 吸附系统 advance 推进,提前,改进 advance copy (新书)样本,试行本 advance of admission 提前进气 advance of release 提前排气 ◇English ◇Chinese advancing side of belt 皮带拉紧边(受拉部分) advantage 优点,利益,好处,便利 advantageous 有利的 advection 水平气流,对流 advise 劝告,通告,建议 advisory engineer 顾问工程师 aedian fan 风动风机 aerate 充(曝)气 aerated 通风的；同空气混合的 aerated concrete 加气混凝土 aeration 充气的,通风的,透气,曝气,气浴[使物质或某空间处于新鲜空气循环中] aeration-cooling 通风降温 aeration-drying 通风干燥 aeration tank 曝气池 aeration test 充气试验 aerator 充气器,曝气设备,通气器 aerial pollution 空气污染 aerify 充气;使气化 aerocrete=aeroconcrete 加气混凝土 aerodromometer 风速表[计] ◇English ◇Chinese aerodynamic 空气动力学 aerodynamic action 气动力作用 aerodynamical analysis 空气动力学分析 aerodynamic characteristic curve 空气动力特性曲线 aerodynamic coefficient 空气动力系数 aerodynamic controls 气动控制 aerodynamic form 流线形,气流形 aerodynamics 空气动力学 aerodynamics of heat system 热系统空气动力学 aerofilter 空气过滤器 aerofoil 翼型 aerofoil blade fan 机翼型叶片风机[具有流线形叶片的轴流风机] aerofoil fan 轴流通风机 aerograph 气象记录仪 aerography 气象图表,气象学 aerojet 空气射流 aerology 气象学 aerometer 气体比重计,气量计 aerophore 防毒面具,通风面具[矿工用压缩空气面具] aerosol 烟雾,尘;气溶胶;空悬液滴[悬浮在空气中的非常小的液体颗粒] ◇English ◇Chinese aerosolize 使成烟的雾状散开 aerosphere 大气,大气层 aerostatic(al) 空气静力学的 aerostatics 空气静力学 aerothermopressor 气动热力增压器 affect 影响;损伤;起作用 affinity 亲合性,亲合力,相似 affix 附件[录],添加剂 afflux 流入;汇[集]流,聚集 afire 着火的 aflame 燃烧的,冒烟的 afterbody 尾部 afterburner 补燃器,复燃室 afterburning 补燃,燃尽,烧完 aftercombustion 燃[烧]完,补充[再次]燃烧 aftercondenser 后冷凝器 aftercooler 后冷却器,二次冷却器,(压缩机后的)空气冷却器 aftercooling 再冷却[指温度调整后再冷却] afterdrying 再次干燥 after end 后端 ◇English ◇Chinese afterfilter 后过滤器 afterflaming 补充燃烧 after flow 塑性变形,残余塑性流动 afterheat 余热,后加热 afterheat cooling 二次冷却,后冷却 aftertreatment 再处理 age 使用年限,时期;老化,时效 age hardening 时效硬化,老化 ageing 时效,陈[老]化 agency 动作,作用,介质,工具,代办,机构 agent 剂,试剂,介质,因素 agent of fusion 熔剂,焊剂[药] aggregate 机组,集合[综合]体;总计,骨料,填充料 aggregate capacity 总功率;总容量;机组功率 aggregation 聚集体 aggressive agent 侵蚀剂 aging=ageing 老[陈]化 agitate 搅动，拨火 agitation 搅拌[动]；拨火；激励 agitator 搅拌器 ◇English ◇Chinese agreement 契约，合同，协议，一致；符合 aid 工具，设备，辅助设备；辅助 air 空气，通风，通气；风动的，气动的 air accumulation 集气 air admitting surface 进风口面积 air agitation 空气搅动 air analysis 空气分析 air-and-water system 气--水系统 air anion-generator 负离子发生器 air atomizer 空气雾化器 air atomizing 空气雾化 air atomizing burner 空气雾化喷油嘴 air balance 空气平衡 air-bath 空气浴 air-bed 气垫 air-blanketing 空气夹层（覆盖） air change method 换气法 air change rate 换气次数，通风换气次数[单位时间（通常以每小时计）的全面换气次数 air changes per hour 每小时换气次数 air channel 风道 ◇English ◇Chinese air chimney 竖通风道，通风井 air chute 风道 air circuit 空气管道系统 air circulation 空气循环[在一个封闭的空间内，空气的自然或强制运动] air circulation ratio 换气次数 air classifier 气体分离器 air cleaner 空气净化装置，空气似鱗除掉空气中含有的固体或液体颗粒的设备] air cleaning 空气净化[洁净] air cleaning devices 空气清洁装置 air cock 气阀，放气旋塞 air cock on the radiator 散热器放气阀 air collector 集气罐 air-compressor 空气压缩机 air condenser 风冷冷凝器 air-condition 空气调节 air-conditioned room 空气调节房间 air-conditioned space 空调空间 air conditioner 空气调节器[可同时控制温度、湿度、纯净度等几种空气参数的组装设备] air-conditioning 空气调节[同时控制温度，湿度，纯净度和分配的空气处理法，用以适应空调场所的需要。 air-conditioning control 空气调节控制 ◇English ◇Chinese air-conditioning design 空气调节设计 air-conditioning equipment 空气调节设备 air-conditioning installation 空气调节装置 air-conditioning load 空气调节负荷 air-conditioning machine room 空调机房 air-conditioning method 空气调节方法 air-conditioning planning 空气调节设计 air-conditioning plant 空气调节机房，空调设备[处理或输送空气以满足被调空间要求的组装设备] air-conditioning process 空气调节过程[用于处理和输送调节空气的技术方法] air conditioning system 空气调节系统 air-conditioning technique 空调技术 air-conditioning theory 空气调节理论 air-conditioning unit 空调器，空调机组[处理或输送空气以满足被调空间要求的组装设备] air conduit 空气管道，风管 air consumption 空气消耗量 air contaminant 空气污染物[在正常大气成分中所找不到的有害的固体，液体或气体] air contamination 空气污染 air control system 气压操纵系统 air conveying line 气力输送管路 air coolant 冷却空气 ◇English ◇Chinese air-cooled 风冷的，用空气冷却的 air-cooled air conditioner 风冷式空调器[制冷系统配有风冷式冷凝器的空调器] air-cooled condenser 风冷冷凝器 air-cooled condenser with centrifugal type fan 带离心通风机的风冷冷凝器 air-cooled condensing unit 风冷冷凝机组 air-cooled cylinder 风冷气缸 air-cooled type 风冷式 air-cooler 空气冷却器，冷风机 air-cooling 空气冷却，风冷 air-cooling by evaporation 蒸发式空气冷却 air-cooling equipment 空气冷却设备 air cooling fin 散热片 air-cooling system 空气冷却系统 air-cooling unit 空气冷却机组 air cup 喷雾嘴 air-current 气流 air curtain 空气幕[用风扇产生横过冷藏间或有空调房间门洞的连续气流层] air-cushion 空气垫[闭式膨胀水箱内的]缓冲空气垫 air cycle 空气循环 air cycle equipment 空气循环设备 ◇English ◇Chinese air cycle refrigerating machine 空气循环制冷机 air cycle refrigeration 空气循环冷却 air damper 风阀，挡风板；气流调节器 air deflector 空气转向器；导风板 air diffuser 散流器，空气扩散器[将空气从送风导管引入空气调节场所的设备，使空间内的空气很快与进入的空气混合] air diffuser for troffer 灯槽散流器，天花板透气孔 air diffusing 空气扩散，散流 air diffusing equipment 散流设备 air diffusion 空气扩散，散流 air diffusivity 空气扩散率 air discharge 排气 air discharge equipment 排气设备 air discharge rate of process equipment 工艺设备排气率 air disk 空气挡板 air distribution 空气分布，气流组织 air distribution equipment 空气分布设备 air distribution method 空气分布方法 air distribution outlet 空气分布出口 air-distribution principle 空气分布原则 air distribution system 空气分布系统 ◇English ◇Chinese air distribution velocity 空气分布速度 air distributor 空气分布器 air draft = air draught 通风，气流 air-dried 风干的 air-driven agitator 风动搅拌器 airdrop 空气下降度 air dryer 空气干燥器 air drying 空气干燥 airduct 通气道，风道[用以输送或排出空气的矩形或圆形管道，可用金属板、石棉水泥、胶合板，塑料等材料制做] airduct design 风道设计 airduct installation 风道安装 airduct system 风道系统 air ductwork 风道 air eddy 空气涡流 air ejecting fan 抽气风扇，排气通风机 air-ejector 抽气器，排气器；空气喷射器， air elimination 除气 air eliminator 除气器，放气门 air ends 气窗，通风口 air-entraining concrete 加气混凝土 ◇English ◇Chinese air escape valve 放气阀 air exfiltration 空气渗出[空气向室外渗透] air exhaust 排出空气；排气装置， air exhaust duct 排气管 air exhauster 排气器 air extracting apparatus 抽气机具；空气泵 air extractor 抽气器 air filter 空气过滤器 air filter apparatus 空气过滤装置 air filter regulator 空气过滤调节器 air filter unit 空气过滤机组 air filtration 空气过滤 airflow 气流 airflow around buildings 房屋周围气流 airflow controller 空气流量调节器 airflow differential 气流差压 airflow floor 通风地板 airflow meter 空气流量计 airflow pattern 气流形式 airflow rate 气流率；空气流量 ◇English ◇Chinese airflow resistance 气流阻力[在风道系统或设备中空气通路的阻力] air-flue 烟道；空气管道 airfoil 翼，翼型，翼面；方向舵 airfoil blade 机翼型叶片 airfoil fan 翼型叶片风扇 air fractionation 空气分离 air-free 无空气的 air freezing 空气冻结 air freezing method 空气冻结法 air freezing system 空气冻结系统 air friction 空气摩阻 air/fuel ratio control 空气燃料比控制 air funnel 通风筒，通风斗 air furnace 鼓风炉 air-gap 空气间隙 air-gas proportioner 空气煤气配比调节器 air-gauge 气压计 air governor 送风调节器 air grate 通风篦子 air grid 通风格栅 ◇English ◇Chinese air grille 百叶风口，格栅风口[装在分配或吸入空气的孔口端的防护和匀流装置] air handler 组合式空气调节器；空气处理设备[箱] air handling 空气处理[处理空气中的温度，湿度，纯净度等的过程] air handling luminaires 带排气罩的照明装置 air handling unit 组合式空调机，空气处理机组 air handling unit system 分立式空调系统；分层机组方式[多层建筑物的空调房间，在各层单独分别设置空调机和通风管的空调方式] air heat exchanger 空气热交换器 airheater 空气加热器 airheater battery 空气加热器组 air-heating 空气加热，热风供暖器 air-heating radiator 热风供暖器 air-heating system 空气加热系统，热风供暖系统 air-heating unit 空气加热机组 air-hole 通风孔，气孔 airhood 空气罩，通风罩 air horsepower 空气功率 air hose 通风软管，输送软管 air humidification 空气加湿 air humidifier 空气加湿器 air humidifying equipment 空气加湿设备 ◇English ◇Chinese air humidity 空气湿度 air induction 空气诱导 airiness 通风，空气流通 air infiltration 冷风渗透，空气渗入作用，空气渗入[空气向室内渗透] airing 通风；晾干 air-inlet 空气入口[在通风或空调中，将室外空气引入设备或系统中的孔口] air-inlet grille 空气进入格栅，进气格栅 air-inlet valve 进气阀 air-inlet wood shutters 进风口木百叶窗 air insulation 空气绝缘 air-intake 进风；进气孔，空气入口[见air inlet ] air-intake duct 吸气[进风]风道 air-intake equipment 进风设备 air-intake shaft 进风道；进风竖井 air-intake tower 进风塔 air interchanger 换气装置 air ion 空气离子 air jacket 气套 air-jacketed condenser 空气套冷凝器 air jet 空气射流 ◇English ◇Chinese air jet system 喷口送风系统 air jet velocity 空气射流速度 air-lance 空气枪[借助钎子用空气清理锅炉管子积灰] air layer 空气层，气流层 air leak 漏气，空气渗漏 air leakage 漏气，空气渗漏 air leakage test 漏气试验 airless 不通风的，空气不流通的 air-line 空气管路 air-line system 风管系统 air liquefaction 空气液化 air loaded accumulator 储气器 air-lock 气塞[闸，孔]门斗[一个小间，其目的是避免直接进出冷藏间] air loop 空气环路 air main 主风道 air make-up 补给新风 air mass 空气质量 air-meter 风速计，空气流量计 air model 空气模型 air moistening 空气加湿 ◇English ◇Chinese air moisture 空气含湿量 air monitor 大气污染监测器 air motion 空气运动，气流 air motor 气闸用马达，气压发动机 air movement 气流，空气流动 air noise 空气噪音，空气流动 air nozzle 空气喷嘴 air oasis 空气净区 air-o-line 气动调节器 airometer 风速计 air-operated 气动的，风动的 air-outlet 送风口，空气出口 air outlet valve 排气阀 air outlet with vanes 格栅式出风口，带叶片送风口 air-oven 热空气干燥炉 air ozonizer 臭氧发生器 air parameter 空气参数 air passage 风道 air patterns 空气流型 air permeability 空气渗透率，透气率 ◇English ◇Chinese air permeance 空气渗透系数 air permeation 空气渗透 air pipe 通风管，送风管 air pit 通风井 air plenum 空气室，静压箱 airpocket 空气囊，气泡 airpoise 空气重量计 air pollutant 空气污染物 air pollution 空气污染 air pollution control 空气污染控制 air precooler 空气预冷器 air preheater 空气预热器 air preheating 空气预热 air pressure 空气压力 air pressure gauge 空气压力表 air pressure regulator 空气压力调节器 air pressure valve 空气压力阀 airproof 不漏气的，不透气的，气密的 air properties 空气性质 air-pump 空气泵，排气泵 ◇English ◇Chinese air purge 吹洗 air purification 空气净化，空气洁净 air purifier 空气净化器 air quality 空气质量 air rate 通风量 air receiver 储气器 air recirculation 空气再循环，空气再流通 air refrigerating machine 空气制冷机[利用压缩机膨胀的制冷机器] air refrigeration cycle 空气制冷循环[一种制冷循环，包括四个主要过程：空气的压缩；空气冷却到环境温度；空气膨胀，从被冷却空间吸热使冷空气加热] air register 调风器，可调通风口 air regulation 风量调节 air regulator 风量调节器 air reheater 空气再热器 air reheating 空气再热 air release valve 放气阀 air relief cock 放气旋塞 air relief shaft 排气竖风筒；通风竖井 air relief valve 排气阀 air removal 空气排除 air renewal 换气 ◇English ◇Chinese air renewal duct 换气风道 air renewal fan 换气风扇 air renewal system 换气系统 air renewal ventilator 换气通风机 air requirement 空气需要量 air reservoir 储气器，空气罐 air resistance 空气阻力 air return 回风 air return grille 回风格栅 air screen 空气幕；空气滤网 air scrubber 空气洗涤器，淋水室，喷雾室 air scrubbing 空气洗涤 air scrubbing tower 涤气塔 air seal 气封 air sensing thermostat 空气温感调节器 air separating tank 空气分离箱 air separation 空气分离 air separator 空气分离器 air-shaft 通风井，通风竖管 air shower 空气淋浴 ◇English ◇Chinese air shower grille 空气淋浴送风口，空气淋浴格栅 airslide 气力输送；气力输送机 air soot blower 空气吹灰器 air source heat 空气热源 air source heat pump system 空气热源热泵系统 airspace 空间；空气层；气隙 air stagnation 空气停?/font> air sterilization 空气消毒 airstrainer 空气滤网，空气粗滤器 air stratification 空气分层 airstream 气流 air suction 吸气 air supply 送风，进风 air supply grille 送风口 air swept 空气冲刷 air tank 空气柜[瓶] air tap 空气栓 air temperature 空气温度 air terminal 风道末端；末端装置 air terminal device 末端装置 ◇English ◇Chinese air test 气密试验 air thermometer 空气温度计 air-tight 不漏气的，气密的 airtightness 密封，气密度[性] air-tight seal 气密封闭 air-tight test 气密试验 air tite 不漏气 air-to-air heat recovery 空气-空气热回收 air-to-air system 空气-空气系统 air trap 阻气具 air treatment 空气处理[处理空气中的温度、湿度、纯净度等的过程] air tunnel 风洞 air uniformity 空气一致性，均匀性 air updraft 向上排气 air valve 空气阀 air valve chamber 空气阀小室 air vane 风向标；通风机叶片 air vapor mixture 空气蒸汽混合物，湿空气 air variation 风量变化 air velocity 风速，空气速度 ◇English ◇Chinese air-vent 通气，透气，排气口 air vessel 贮气罐，气室 air volume 空气体积 air washer 空气洗涤器[空气通过水喷淋以达净化，加湿或去湿的装置] air washer room 喷雾室 air washing 空气洗涤 air-water induction unit 空气水诱导器 air-water system 空气-水系统 airway 空气通道 air wetting 空气湿润 air whirl 气旋 air zoning 分区送风 airy 通风的 alarm 警报器；警报 alarm bell 警铃 airblast 鼓风；喷气 airblast cooling 强制通风冷却[在强制循环的高速空气中冷却] airblast freezer 强制通风的冻结装置[通过冷空气快速循环来冻结产品的一种冻结装置] airblast freezing 强制通风冻结[在高速气流中冻结产品] airblast heater 热风器 ◇English ◇Chinese airblasting 鼓风喷射；空气喷净法 airblast refrigeration 空气喷射制冷 air-bleeder 放气管 air-blender 空气混合器 air-blower 鼓风机 airborne 空气中的，空气载运的，风载的 airborne contaminant 空气中的污染，风载污物 airborne dust 大气尘埃，飘尘 airborne infection 空气感染，风媒传染 airborne noise 空气传声 airborne particles 大气尘粒[来自自燃界或人为产生的固体或液体微粒物质，形成大气杂质] airborne pollutant 空气中的污染物，风载污染物 airborne sound 空气传声 airbound 气阻的，被空气阻塞的 air-box 气箱 air-brake 气压制动器 air-breather 通气孔，通风装置 air brick 空心砖，多孔砖 air buffer 空气缓冲器；空气隔层 air-casing 空气套，气隔层 ◇English ◇Chinese air-chamber 空气室，气舱 air change 换气[送入一定体积的新鲜空气以替换同样体积的室内原有空气] alarm light 报警灯 alarm pressure 报警压力，极限容许力 alarm signal 报警信号 albery 壁龛[橱] alclad 镀铝的 alcohol 酒精，（乙）醇 alcohol thermometer 酒精温度计 alcohol torch 洒精喷灯 aldehyde （乙）醛 alga(复 algae） 海藻，藻类 algae control 藻类除去法[冷却塔内发生和繁殖藻类时，采取对水质处理的一种方法，一般是投杀藻剂处理之]除藻措施 algebraic addition 代数相加[加法] alight 点燃的 align 调直，找平 alignment 调直，对正，找平；定线[位]；排列 alignment chart 线算图；诺模图 alkali 碱 alkali cleaning 碱洗 ◇English ◇Chinese alkaline 碱的，强碱的 alkalinity 碱度 alkali test 碱性试验 all 全部的，整个的 all air heat recovery system 全空气热回收系统 all air high-pressure control equipment 全空气高压控制设备 all air induction box 全空气诱导箱 all air system 全空气系统[一种空调系统，靠空气本身从集中设备得来热能送到空调房间（在与之相反的系统中是靠其它流体在使用地点，将热能传给空气）] all-anthracite unit 全烧无烟煤锅炉机组 all-blast heating system 送风式供暖系统 all-bituminous unit 全烧烟煤锅炉机组 all-burnt 燃尽了的，完全燃烧的 allergic 过敏性的 allergic disorder 过敏性失调 all-haydite concrete 陶粒混凝土 alligator wrench 管板手，鳄式板手 allowable 可容许的 allowable concentration 许可浓度 allowable environmental conditions 许可的环境条件，环境标准[为了避免大气、水源、土壤和噪音的污染而制定的容许基准] allowable error 容许误差 ◇English ◇Chinese allowable load 容许负荷 allowable noise 容许噪声 allowable pressure 容许压力 allowable resistance 容许阻力 allowable stress 容许应力 allowable value 容许值 allowable working pressure 容许工作压力 allowance 容许误差，（配合）公差，裕度，允差 alloy 合金 alloy steel 合金钢 all-purpose drying unit 通用干燥机 all water system 全水系统 all-weather 全天候的 all-weather facilities 全天候设备 all year air conditioning 全年空气调节[在全年所预计到的大气条件下能满足房间要求的空调] alterability 可变更性 alternate 交替；交流的，交错的，替代的 alternate air inlet 备用空气入口 alternate design 比较设计 alternate grate bar 可动炉排的炉条 ◇English ◇Chinese alternate layout 比较方案 alternate material 代用材料 alternating current 变流电 alternation 改变，反复变换 alternative 交替的，更迭的（二者之中）任选其一的 alternator 交流发电机 altimeter 高度计 altitude 高度；高度角；海拔高度，标高 altitude chamber 高空舱 altitude correction factor 高度修正系数 altitude gauge 高度计，测高仪 altitude level 测高度水准仪 altitude simulator 高空模拟装置 altitude throttle 高度节流阀 alumina 氧化铝，钒土 aluminum 铝 aluminum foil 铝箔 aluminum paint 银粉漆，铝涂料 aluminum prefabricate clean room 预制铝材洁净室 aluminum sash 铝框格；铝窗框 ◇English ◇Chinese aluminum sheet 铝片[皮]，铝薄板 aluminum solder 铝焊料 amalgamate 混合的 amalgamation 混合 ambient 周围的，环境的，围绕的 ambient air 环境空气，周围空气[指物体周围的空气或所研究范围内的空气] ambient atmosphere 周围大气 ambient condition 周围[环境，外部]条件，周围介质状态 ambient environment 周围环境 ambient noise 环境[背境]噪音 ambient pressure 周围压力 ambient reset control 环境复位控制 ambient temperature 周围[环境]温度 amenity 舒适，温和 American gauge 美国厚度标准[美国尺寸标准] American wire gauge 美国线径标准 amianthus 石棉绒 amide 氨化物 amine 氨，氨基 ammeter 电流[安培]表 ◇English ◇Chinese ammonia 氨 ammonia absorption refrigerating machine 氨吸收式制冷机 ammonia chloride 氯化氨 ammonia compression refrigerator 氨压缩式制冷机 ammonia compressor 氨压缩机 ammonia condenser 氨冷凝器 ammonia corrosion 氨腐蚀 ammonia cylinder 氨瓶 ammonia evaporator 氨蒸发器 ammonia filter 氨过滤器 ammonia generator 氨发生器 ammonia leak detector 氨控漏器 ammonia liquor 氨水 ammonia oil separator 氨油分离器 ammonia piping 氨管道 ammonia pump 氨泵 ammonia recirculation 氨再后循环[流转] ammonia regenerator 氨再生器 ammonia refrigerating machine 氨制冷机 ammonia spirit 氨水 ◇English ◇Chinese ammonia strainer 氨过滤器，氨滤网 ammonia system 氨系统 ammonia two-way valve 氨二通阀 ammonia vapour 氨蒸汽 ammonia water 氨水 ammonization 加氨器 amount 数量；总数，共计 amount of evaporation 蒸发量 amount of fouling 污染程度 amount of gas evolved 除气量，放大倍数 amount of heat 热量 amperage 电流强度，安培数 ampere 安培[电流单位] amplification 放大，扩大，放大倍数 amplifier 放大器 amplitude 振幅，波幅，幅度；范围 amplitude modulation 调幅 amplitude of rotary oscillation 扭转 振动振幅 amplitude of vibration 振幅 amplitude of wave 波幅 ◇English ◇Chinese anaerobic 厌气的，厌氧的 analog = analogue 模[比]拟，类似；模拟系统 analog control 模拟控制 analog bracket 固定托架 analog-digital convertor 模拟-数字转换器 analog indicator 模拟指示器 analogy 模[比]拟，类似[比] analogy computer 模拟计算机 analysis 分[解]析；分析法 analyzer 分析器[仪] analyzer-controller 分析控制器 anchor 固定，锚固；地脚螺栓 anchorage 固定支座 anchor bolt 地脚螺栓 Anchor point 固定点 ancillary 辅[补]助的 anechoic room 无回声的房间[噪声测试用的房间] anemobarometer 风速气压表 anemograph 自记风速仪 anemometer 风速表 ◇English ◇Chinese anemometrograph 自记风速仪 anemometry 风速测定法 anemoscope 风向仪 anemostat type diffuser 恒速式散流器 anergy （火无） aneroid 空盒式气压表 aneroid barometer 膜合式气压计，空盒式气压表 aneroid chamber 气压计膜盒 aneroid thermometer 膜盒式温度计 angle 角，角度 angle bar 角铁 angle brace 角撑 angle factor 角系数 angle iron 角铁 angle of attack 冲角 angle of bend 弯曲角 angle of incidence 入射角 angle of inclination 倾斜角 angle of preparation 焊接坡口角度 angle of reflection 反射角 ◇English ◇Chinese angle of refraction 折射角 angle of repose 自然堆积角 angle of slope 倾斜角度 angle of tilt 倾角 angle of vee 坡口角度 angle pipe 曲[弯]管 angle radiator valve 散热器角阀 angle steel 角铁 angle thermometer 转角式温度计 angle valve 角阀 angle welding 角焊 angstrom 埃[10-n cm(厘米)] angular 角的，角形的 angular displacement 角位移 angular distance 角距离 angular distortion 角变形 angular frequency 角频率 angularity 弯曲角，棱角，曲线角 angular velocity 角速度 angulometer 量角器 ◇English ◇Chinese anharmonic 非谐波的，不调和的 anhydride 酐 anhydrous 无水的 anhydrous ammonia 无水氨 anion 阴离子 anion exchange bed 阴离子交换剂床 anion exchange material 阴离子交换剂 anion exchanger 阴离子交换器 anion exchange resin 阴离子交换树脂 anion generator 阴离子发生器 anisentropic 非等熵的 anisobaric 不等压的 anisometric 不等轴的 anneal 退火 annealed copper 退火的铜 annex 附录（件）；附加 annihilator 灭火器，（振动，能量）吸收器 annual 每年的 annual consumption 年消耗量 annual degree days 全年度日数[指一年内日平均温度低于基准温度的日数乘以每平均温度与基准温度之温差的度数（基准温度；美国定为65F，现在我国还考虑建筑得热的影响）] ◇English ◇Chinese annual output 年产量 annular 环形的 annular combustion chamber 环形燃烧室 annular flow 环形流[气体在管中心而液体沿管内壁面成环形截面流动的一种两相流] annular piston valve 环形活塞阀 annulus 环，环形孔道[空间] annunciator 信牌鳎藕抛爸?/font> annunciator system 信号[机]系统，警告信号系统 anode 阳[正]极 anolyte 阳极电解液 antechamber 预燃室；沉淀室 antenna 天线 ante-room 前室，准备室[设在冷冻室前，出入库房各种准备作业用的，其室温介于冷冻室与库外温度之间的中间温度] ante-venna 遮阳幕[板] anthracite 无烟煤，硬煤 anthrafine 无烟煤末 antibacterial 抗菌物 antibiotic 抗菌（生）素 anticipation 预料 anticlockwise 逆时针方向 ◇English ◇Chinese anticlockwise motion 逆时针方向运动 anticoagulant 抗凝剂 anticorrosive 防蚀[腐]剂 anticorrosive paint 防蚀[腐]油漆 antifluctuator 稳压器，缓冲器 antifouling 防污 antifreeze 防冻（剂），抗凝（剂） antifreeze agent 抗冻剂[加入液体中以降低其冻结点的一种物质] antifreeze control 防冻控制（措施） antifreeze solution 防冻溶液 antifreezing 防冻，抗凝 antifreezing agent 防冻剂 antifriction 润滑剂，减摩（剂） antigas 防毒气的 antihunt action 稳定[抗振，阻尼]作用 anti-icer 防冰[霜]器 antijamming 防阻塞，抗干扰 antiknock 抗敲击；抗振（爆） antilithic 去垢剂 antilogarithm 反对数，真数 ◇English ◇Chinese antioxidant 抗氧化剂，抗老化剂 antipollution 反污染 anti-priming pipe 防汽水共腾管[蒸汽锅炉的上汽包内安装的多孔横管以减低蒸汽流速的汽水分离装置] anti-resonance 防共振[鸣] antirot 防腐 antirust 防锈 antirust coat 防锈层 antirusting paint 防锈漆 antiscale 锅炉防垢剂 antiseptic 防腐剂 antismudging ring 防污圈 antisweat covering 防露罩面 antithrust bearing 止推轴承 antivibration 防振 antivibrator 防振器 anti-water hammering 防止水锤 apartment 公寓；厉套房间，单元式宿舍 aperiodicity 非周期性 aperture 孔眼，开口，缝隙，孔径 aperture of sight 观测孔 ◇English ◇Chinese apex 顶点 apparatus 设备，装置，仪器，器械 apparatus dew point 机器露点[离开空调器中冷却盘管的湿空气的露点] apparent 明显的，明白的，表现的，表面的 apparent angle 视角 apparent area 视面积 apparent density 视密度 apparent dip 视倾角 apparent heat transfer coefficient 表面传热系数 apparent temperature difference 表面温差 appearance 外观；出现 appearance of the fracture 断面[裂缝]、外观 appendage 附加物，附属部分 appendage pump 备用泵 appendix 附录 appliance 用具，设备，装置 applicability 适用性，适用范围 application 适用，使[运]用，作用；申请[表] applied science 应用科学 apply 适用[合]；施加；申请 ◇English ◇Chinese apportion 按比例分配 appreciation 鉴别 approach 接近，近似；探讨，研究，处理；冷却程度，冷幅高[冷却水塔出口平均温度与进入空气湿球温度之差] approbation 认可 appropriate 恰当的，相应的， approval 许可；审批，批准 approval test 验收[性能]试验 approximate 大约的，近似的 approximate calculation 近似计算 approximate evaluation 近似定值 approximate method 近似法 approximate value 近似值 approximation 近似法 appurtenances 附件；零件，管件；附属物 apron 挡[裙]板 apron conveyer 链板式输送带 aqua （拉丁语）水、溶液 aqua ammonia 氨水 aquastat controller 稳定水温控制器 aquatic 水生的，水的 ◇English ◇Chinese aquation 水合作用 aqueduct 导水管 aqueous 水成的，含水的 aqueous solution 水溶液 aquifer 含水地层 aquosity 潮湿，含水性 arbor 轴 arc 弧；电弧 arc air cutting 电弧切割 are furnace 电弧炉 arch 拱，拱顶 arch brick 拱砖 architectonic engineering 建筑工程 architectonics 建筑学原理 architectural 建筑的 architecture 建筑学 arch roof 拱形屋顶 arc lamp 弧光灯 arc light 弧光灯 Arcola 一种小锅炉的商品名称[家庭供暖用铸铁片式锅炉] ◇English ◇Chinese arc welding 电弧焊 ardometer 光测[辐射]高温计，表面温度计 area 面积 area heating 区域供暖 area of cooling surface 冷却面积 area of grate 炉篦面积 area of heating surface 加热截面 area of passage 流通截面 area of section 截面积 areometer 液体比重计 areometry 液体比重测定法 argon 氩 argument 自变量；论证 arid 干旱的 arid climate 干旱气候 arid period 干季 arithmetic 算术 arithmetic difference 算术差 arithmetic mean temperature difference 算术平均温度[在一顺流或逆流换热器中，两种流体在换热器两端温差的算术平均值] arithmetic progression 算术[等差]级数 ◇English ◇Chinese arm 臂；支架；手柄；指针 armature 电机转子，电枢；保护壳 arm of force 力臂 armour plate 护板 Armstrong circuit 反馈回路 arrangement 布置，排列，装置 array 排列，矩阵；级数 arrester 制动器，稳定装置；捕集器 arrestment 制动设备 arrest point 临界点[指加热及冷却]；停止点 arrow 箭头，指针 arrowhead 箭头，楔形符号“<” arterial 干线的，主干的 arterial system 干线式系统 artery 干线 artesian 自动流出的 artesian water 自流井水 artesian well 深井，自流井 article 论文；物件，东西；条款 articulation 接合，活接头 ◇English ◇Chinese artificial 人工的，人造的 artificial atmosphere 空气调节，人造环境 artificial atmosphere generator 人工气体发生器 artificial climate 人工气候 artificial draft 人工通风 artificial freezing of soil 人工土壤冻结法 artificial ice 人造冰 artificial illumination 人工照明 artificial rainfall 人工降雨 artificial ventilation 人工通风 artisan 技工 asbestos 石棉 asbestos board 石棉板 asbestos-cement 石棉水泥 asbestos-cement joint 石棉水泥接头 asbestos-cement pipe 石棉水泥管 asbestos-cement slate 石棉水泥板 asbestos cloth 石棉布 asbestos concrete 石棉混凝土 asbestos cord 石棉绳 ◇English ◇Chinese asbestos gasket 石棉垫圈 asbestos packing 石棉填料 asbestos paper 石棉纸 asbestos plate 石棉板 asbestos sheet 石棉板 asbestos washer 石棉垫圈 A-scale A声压级[声压级55DB（分贝）以下的范围] asepsis 无菌操作 aseptic 无菌的，除腐的 aseptic clean room 无菌净化室 ash 灰 ash analysis 灰分析 ash-bed 灰层 ash-bin 灰箱[斗，仓] ash box 灰箱 ash catcher 除尘器，集尘器 ash cellar 灰槽[坑] ash constituent 灰分 ash content 含灰量 ash door 灰门 ◇English ◇Chinese ash dump 灰堆 ash ejector 水力冲灰器，排灰器 ashery 堆灰场 ash fire 余烬 ash-handling 除灰 ash hole 出灰洞 ash hopper 灰斗 ashing 完全燃烧，灰化；除尘，除灰装置 ash-pan 炉灰盘 ash pit 灰坑 ash pit door 灰坑门，除灰门 ash-trench system 水力除灰沟道系统 aspect 形态；方位，方向，情况，方式 aspect ratio 纵横比，长宽比[送风口的长度与宽度之比] asphalt 沥青 asphalt cement 沥青水泥；沥青冷底子油膏 asphalt coated roof 沥青屋面 asphalt concrete 沥青混凝土 asphalt felt 油手毡 asphalt paper 沥青纸 ◇English ◇Chinese asphalt pipe 沥青管 asphalt primer 沥青底漆 asphalt road 柏油路 aspirate 吸入[气] aspirated hygrometer 吸气式湿度计 aspiration 吸气[出] aspiration condenser 吸入冷凝器 aspiration probe 抽气式探针 aspiration psychrometer 吸气式湿度计 aspiration ventilation 排气通风 aspirator 吸[抽]气器；吸尘器 aspire 吸气 assay 化[试]验，分析 assemblage 组装，装配 assemble 组件，组装，装配 assembler 装配工；装配器 assembly 装配，组合；汇编；会议 assembly drawing 装配图 assembly hall 会堂 assembly line 装配线，流水作业线 ◇English ◇Chinese assembly line method 流水作业法 assembly shop 装配车间 assembly unit 装配单元 assess 估[评]价；征收 assessment 评定，估价，税额 assignment 委派，规定 assimilation 同化作用 assisted 辅助的 assisted circulation boiler 强制循环锅炉 Assmann aspiration Psychrometer 阿斯曼温湿度计 associate 联合，参加 association 协会，学会，联合 assortment 分类 assume 假定，采取，承担 assumed velocity method 假定速度法 assumption 设想，假定 assured 确实的，安全的 astatic 不稳定的，不定向的 astatic regulator 不稳定的调节器 asymmetry 不对称 ◇English ◇Chinese asymptote 渐近线 asynchronous motor 导步电动机 athermancy 不透热辐射热性 athermanous 不透热的[指一个物体或空间不允许热通过] athermic 不导热的 atlas 地图册，图集 atmometer 汽化计，（测定水的蒸发速度用）蒸发计 atmoseal 气封法 atmosphere 大气，大气压 atmosphere clearness 大气清晰度 atmosphere of reference 参考大气条件[一种常规的大气条件，用以和在不同条件下进行试验的技术和条件下进行试验的技术条件或结果相对照] Atmospheric(al) 大气的 atmospheric air 大气层空气 atmospheric condenser 大气式冷凝器，淋浇式冷凝器[在大气中，用水淋浇在管子外面而使管子冷却的冷凝器] atmospheric condition 大气情况 atmospheric cooling tower 自然通风冷却塔 atmospheric diffusion 大气扩散 atmospheric freeze-drying 大气升华干燥 atmospheric impurities 大气中的杂质 atmospheric moisture 大气中的含湿量 ◇English ◇Chinese atmospheric pollen 大气中的花粉 atmospheric pollution 大气污染 atmospheric pressure 大气压力 atmospheric relief valve 向空泄放阀 atmospherics 大气干扰；天电 atmospheric steam heating 低压蒸汽供暖 atmospheric temperature 大气温度 atmospheric test 大气层试验 atmospheric water cooler 自然通风水冷器 atomic-powered 原子动力的，核动力的 atomization 雾化，喷雾 atomize 雾化 atomized particle size 喷雾粒径 atomizer 喷雾器，雾化器 atomizing 喷雾，雾化 atomizing cup 喷雾圈 atomizing fineness 雾化细度 atomizing humidifier 喷雾加湿器 atomizing nozzle 雾化喷嘴 atomizing oil burner 喷雾燃油器 ◇English ◇Chinese atomizing pressure 雾化压力 attached motor 配用马力 attachment 固定，连接；附件，附加装置 attachment screw 定位[止位]螺钉 attack 冲击，腐蚀 attemper 调节温度 attemperation 调节温度 attemperator 减温器，温度控制器，恒温箱， attemperment 调节温度 attendance 维护，看管，值班 attendant 运行人员，值班人员 attenuation 衰减，减少，冲淡 attenuation constant 衰减常数 attenuator 衰减器，消声器 attenuator box 衰减箱，静压箱，消声箱 attest 证实[明] attic 屋顶下的小室，阁楼，顶楼 attic ventilation 阁楼通风[夜间通过把热空气排至室外，而将室外冷空气引入阁楼的通风] attitude 状态；空间方位角；态度；看法 attle 矿渣，废屑 ◇English ◇Chinese atto-(a) 阿（托）[等于10-18] attraction 吸引力 attractive force 引力 attrition 磨损 audibility 可听度 audibility limit 可听限度 audibility sound 可听声 audible signal 音响信号，声频（可闻）信号 audience 听（观）众 audience hall 会堂 audio band 声频带 audio frequency 声频 audiometer 听度计 audiometry 听力测定 auditorium 会堂，音乐厅 augmentation 增大，加强 augmentation factor 加强系数 augmentor 增强器 authorization 核准，授权 autoalarm 自动警报器 ◇English ◇Chinese autoclave 高压消毒器；压热器；高压锅 autocontrol 自动控制 autoconverter 自耦变压器 autogenous 自生的 autogenous ignition temperature 自燃温度 autographic record 自动记录 autographic recorder 自动记录计 autographic recording thermometer 自动温度计 autographometer 自动图示仪 autohoist 自动起重机 autoignition 自动点火，自燃 auto-manualtch 自动手动转换开关 automat 自动控制器，自动装置 automatic(al) 自动的 automatic air circuit breaker 自动空气断路器 automatic air eliminator 自动放气装置 automatic air valve 自动空气阀 automatic air vent 自动跑风门；自动排气口 automatic arc welding 自动电弧焊 automatic block system 自动闭锁系统 ◇English ◇Chinese automatic boiler control 锅炉自动控制 automatic boiler control device 锅炉自动控制装置 automatic burner control 燃烧器自动控制 automatic burning equipment 自动燃烧装置 automatic change-over damper 自动变向闸板 automatic check 自动检测，自动校验 automatic combustion control 燃烧自动控制 automatic-control 自动控制 automatic-control device 自动控制装置 automatic-control engineering 自控工程 automatic-control system 自动控制系统 automatic-control valve 自动控制阀 automatic defrosting 自动除霜 automatic discharge 自动排放 automatic expansion valve 自动膨胀阀[能自动调节流向蒸发器的液体制冷剂流量，将蒸发压力保持在限定范围内的一种阀门] automatic fire sprinkler 自动喷水灭火装置 automatic folding-type air filter 自动折叠式空气过滤器 automatic humidifier 自动加湿器 automatic media renewing mechanism 自动更换滤材机构 automatic mixing valve 自动混合阀 ◇English ◇Chinese automatic operation 自动操作[运行] automatic power regulator 功率自动调节器 automatic pressure-reducing valve 自动减压阀 automatic recording hygrometer 自动湿度计 automatic regulating valve 自动调节阀 automatic regulator 自动调节器 automatic reset 自动复位 automatic roller fabric filter 自动滚动纤维过滤器 automatic roll filter 自动卷绕式过滤器[一种卷帘过滤器，当空气通过一段滤带，阻力达到某一预定值时，它会自动卷绕一段] automatic self-cleaning strainers 自动清洗过滤器 automatic sequence control 自动程序控制 automatic sequential operation 自动顺序操作 automatic sequential soot blowers 自动顺序投入的吹灰装置 automatic sprinkler system 自动洒水消防系统 automatic starter 自动启动器 automatic steam trap 自动阻汽具[疏水器] automatic stocker 自动加煤器 automatic system 自动控制系统 automatic thermostat 自动恒温器 automatic timing device 自动定时装置 ◇English ◇Chinese automatic transmission 自动变速装置；自动换档 automatic valve 自动阀 automatic vent damper 自动排气风阀 automatic viscous roller filter 自动浸油滚筒过滤器 automatic water softener 自动软水装置 automatic welding 自动焊 automation 自动化 automatograph 自动记录器；点火检查示波器 autoscope 点火检查示波器 autostable 自动调节的；自动稳定的 autotransformer 自耦变压器 autotrembler 自动断续器，自动振动器 autumnal equinox 秋分 auxiliary 辅助的 auxiliary air 辅助空气 auxiliary boiler 辅助锅炉 auxiliary burner 辅助燃烧器 auxiliary condenser 辅助冷凝器 auxiliary contact 辅助触点 auxiliary engine 辅助机器 ◇English ◇Chinese auxiliary equipment 辅助设备 auxiliary heater 辅助加热器 auxiliary heating surface 附加受热面 auxiliary heat source 辅助热源 auxiliary machinery 辅助机器 auxiliary pump 辅助泵 auxiliary regulator 辅助调节器 auxiliary seal 辅助密封 auxiliary turbine 辅助汽轮机 auxiliary valve 辅助阀 availability 可用能；（有效）利用率，使用价值；（火用） available 可用的，有效的，可得到[买到]的 available capacity 可用容量 available draft 可用风量；可得的抽力 available energy 有效能量，可得的能量 available factor 可用率 available head 有效压头 available heat 有效热量 available heat factor 热利用系数 available means 可用方法 ◇English ◇Chinese available power 有效功率 available pressure 可用压力 available temperature 有效温度 available velocity 可用速度 average 平均数；平均的 average flow 平均流量 average load 平均负荷 average pressure 平均压力 average temperature 平均温度 average valve 平均值 average velocity 平均速度 average volume 平均体积 avidity 活动性 Avogadro\'s law 阿伏加得罗定律 avometer 万用表，安伏欧计 awning 遮阳，雨蓬 axes 轴；轴线 axial 轴向的 axial expansion 轴向膨胀 axial fan 轴流风机 ◇English ◇Chinese axial fan cooling tower 带轴流风机的冷却塔 axial flow compressor 轴流式压缩机[一种透平压缩机。其中被压缩气体的流动大致沿着与旋转轴线相平行的方向] axial flow fan 轴流式通风机 axial flow pump 轴流泵 axial jet velocity 轴向喷射速度 axial pressure 轴向压力 axial velocity 轴向速度[所测得的平行于轴线的速度] axi-compressor 轴流式压缩机 axiom 原理，原则 axis (复 axes) （复axes）轴，坐标轴 axis of abscissa 横坐标轴，横轴 axis of ordinates 纵坐标轴，纵轴 axis of thrust 推力线 axisymmetric 轴对称的 axle 轴，车轴 azeotrope 共沸混合物[在平衡状态下，所有的蒸气相和液相具有相等组份的一种液体混合物（沸点是恒定的）] azeotropic mixture 共沸混合物 azeotropic refrigerant 共沸混合制冷剂 azeotropy 共沸性 azeotropy point 共沸点 ◇English ◇Chinese azimuth 方位角 azote 氮 azure 天蓝色 babbitt 巴氏合金,(轴承用)锡锑铜合金 baby 小型,微型 baby blue 浅蓝色 bacillus (复.bacilli) 杆菌 back 背,后部;支持;向反面;背后的,过期的 back action 反作用 back boiler 家用热水炉[装在壁炉背后,不占可见空间的小锅炉];备用煮水器 back-draft 反向气流 backfill 回填 back filling 回填,回填料;再充气 backfill materials 回填材料 back filter 后置过滤器 back-fire 反焰,逆火,回火 backflash 回闪 backflow 回流 backflow connection 回流管 backflow preventer 回流防止器 ◇English ◇Chinese backflush 逆流洗涤 background 背景 background heater 隐蔽式供暖器 background noise 背景噪声 backlash 空回,无效行程 backle outward 向外凸出，向外弯曲 backlog 储备 backmatter 附加资料 back-number 过期的（期刊） back-nut 底座螺母，防松螺母 back-off 补偿 back plate 后板 back pressure 背压，吸入压力 back pressure gauge 吸入压力表 back pressure regulator 蒸汽压力调阀[一种通常装在蒸发器出口处，根据阀进口压力进行调节的自动阀，利用对制冷剂的节流作来防止蒸发器压力低于预定值] back pressure valve 背压[反压]阀 back run 倒车 back-sigh 后视 backstand 支承，支撑架 back-swept vane 后弯叶片 ◇English ◇Chinese back-up 备用品[零件，设备] ；支持[撑] back-up valve 升压阀[在低的环境温度下，为了降低空冷式冷凝器的能力，以维护一定排气压力的设施] back valve 单向阀，止回阀 back vent 虹吸排气管 backward 向后，倒 backward curved impeller 后弯叶轮[叶片的凸面侧朝向转动方向的离心转子] backward curved vane 后弯叶片 backward erosion 反向冲洗 backward tip fan 反向叶片通风机，向后弯叶片通风机 backwash 反冲[洗]，回洗 backwater 回水 bacteria(复.bacterium) 细菌 bactericide 杀菌剂 badge 标记，符号 baffle 挡[隔]板，折流板，导流板 baffle board 烟囱风帽[带有风标的风帽]；挡板，隔音板，折流板 baffle evaporator 折流蒸发器 baffle plate 挡板,折流板 baffler 挡板，反射板，折射器；消音器 baffle wall 档墙 ◇English ◇Chinese bag 袋，包，套 bag filter 布袋过滤器 bag trap 袋型存水弯 bag type air filter 布袋滤尘器 bag type fabric filter 袋式纤维过滤器 bag type replacement media filter 可更换工质的袋式过滤器 balance 平衡；天平 balance condition 平衡太态 balanced capacity 风量平衡法[风管的设计计算方法] balance flow 均衡流[进入体积等于排出体积的空气流] balance of heat 热平衡 balance out 平衡掉，中和 balance pipe 均压管 balance point 平衡点，中和点 balance pressure 平衡压力 balancer 平衡装置；均压器；配重 balance system of ventilation 均衡制通风系统 balance tank 平衡罐[平衡压力，液面等的容器] balance valve 平衡阀 balance ventilation 平衡通风 ◇English ◇Chinese balance weight 平衡重（量） balance wheel 摆轮，平衡轮 balancing apparatus 平衡仪 bball 球 ballast 镇定物；镇流器；石渣 ballast coal 石渣煤 ball bearing 滚珠轴承 ball check valve 球形止回阀 ball cock 浮球旋塞，浮球阀 ball cock assemblies 浮球阀装置 ball cock tap 浮球阀，旋塞，龙头 ball diffuser 球形送风口 ball float level controller 浮球式液位控制器 ball float trap 浮球式阻汽具[疏水器] ball float valve 浮球阀 ballhead 球形头 ball joint 球接头 ball mill 球磨机 balloon 气球；箱，室 ball socket 球承窝；球形承口 ◇English ◇Chinese ball tube pulverizer 球磨机 ball valve 球阀，浮球阀，漂子门 band 条，带；环，箍，卡；波段，频带 band conveyer 皮带输送机 banding 箍紧，打捆，绑扎 band iron 扁铁，扁钢 bandtching 波段转换 bandwidth （频）带宽（度） banjo 箱，盒；变速箱 bank 喷嘴排列[指空气洗涤器中一列并排的水雾喷嘴]；组，系列，组合；封炉火 banked coal fire 压火 banking 工作的中止[长时间停止送风，降低燃烧强度]；封火[使锅炉处于热备用] bank of ovens 炉组 bank of staggered pipes 错列管束 bank of tube 管排 bar 巴[气压单位=105N/m2(牛/米2)]；条，棒；阻碍 bare 露出，剥开；裸的；仅有的 bare pipe 光管 bare tube furnace 光管水冷壁炉膛 barge board 山墙挡风板 ◇English ◇Chinese barley 大麦级无烟煤[2.5~5mm(毫米)] baroceptor 气压传感器 barogram 气压图 barograph 气压记录器,自记气压计