BG系列冷却循环水机

产品说明：

BG系列冷却循环水机广泛运用于塑胶、电子制造、电镀、医药化工、超声波冷却、加速器、核磁共振及CT机、工业探伤、数控机床、电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、扩散泵、真空炉、激光加工设备、真空镀膜设备、电子束焊机、粒子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱、生物制药、印刷等实验及工业生产，它能精确控制实验或生产所要求的温度，从而大大提高了实验及生产效率。BG系列冷水机操作简便、设计合理、品质卓越，可悬挂于室外，是大型仪器设备不可缺少的良伴。风冷式无需配备水塔，使用更方便。

主要配置：

1.主机精选名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电、制冷效果特佳。

2.采用原装水泵，特别宁静、省电、噪音低；配备精密微电脑控制器，精确度±1℃控制范围3℃至50℃。

3.不锈钢开放式水箱，清洗维护方便、坚固耐用。

4.进口优质铜管，加厚设计、灌注进口冷液，效果特佳。

5.完善的全自动控制系统，异常警报显示装置。

6.水冷机组冷凝器为套管式，套外螺纹铜管组成，设计优良，换热效果优良；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，方便冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边铜管与翘片紧密接触，换热效率高；采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增加了气密性，杜绝制冷剂泄露现象，尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

7.设计新颖，移动方便，操作、维护简单。

产品型号及详细参数:

| 型号 | BG3 | BG5 | BG7 | BG10 | BG13 | BG20 | BG30 | BG40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷量/kw | 2.8 | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 |
| 输入功率/kw | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 8.4 | 12.3 | 16 |
| 水温范围/℃ | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 控温精度/℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 扬程/m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 流量/m3/h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 储水量/L | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 室内机尺寸 | 长 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | 宽 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | 高 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 室外机尺寸 | 长 | 890 | 890 | 870 | 1100 | 870 | 1100 | 1100 | 1100 |
|  | 宽 | 295 | 295 | 295 | 350 | 295 | 350 | 350 | 350 |
|  | 高 | 605 | 605 | 805 | 970 | 805 | 970 | 970 | 970 |

以上技术参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。

产品导航：冷水机|冷却循环水机|制冷机|冷却水机|冷冻机|循环水冷机|冰水机|冻水机|制冷循环器|冷却设备|循环机|水循环装置|水冷机|冷却器|换热机组|冷却系统|循环水冷却器|循环水系统|冷却循环水系统|循环泵|循环冷却机|循环水冷机|冷却机|降温机|水循环机|冷却水循环机|水循环冷却机