针对机架内IT微环境的解决方案

AP7551标准PDU

简介

本产品为垂直安装的电源插座排，专门为机架内的IT设备（如服务器、网络设备）设计，具有高的

可靠性。

特点

- 垂直安装，不占用机柜内有效空间

- 提供简单低成本的电源分配方案

- 输入端提供过流断路保护(可选)

技术指标

１．输入端为带两米线缆的250VAC/16A的IEC309防溅插头

２．输出端为20个10A的IEC320 C13服务器输出插座+4个16A的IEC320 C19插座

标称容量：250VAC/16A

输入端过流断路器：标称值16A

物理尺寸：长160mm

服务：

自购买之日起，3年内出现故障免费更换

联系人：翟景      手机：13141456901

联系电话：010-52086584

传真：010-52086501

邮箱：louis.zhai@syncloc.com

zhai.jing.521@163.com