AP7851：

产品特点

- 垂直式安装，不占用机柜内有效空间

- 综合两种不同类型输出插座，经济、实用

- 两位LED数字电流表显示，可本地实时监测电流值

- 带RJ45、RJ12接口，可远程监测电流值

- 带LED显示换向按钮，支持上、下走线两种方式

- 超载声光报警功能

技术规格

- 外型尺寸：1619mm×56mm×44mm（长×宽×深）

- 输入类型：IEC309 16 A 2P+E 防溅插头（标配2m输入线缆）

- 输出类型：20位10A IEC320 C13插座+4位16A IEC320 C19插座

- 标称容量：250VAC/16A

- 电流显示值范围：0.0－20.0A

- 超载报警阈值：>12A

服务：

1、3年质保

2、终身返厂维修

3、提供安装

联系方式：

| 联系： | 翟景（经理） |
| --- | --- |
| 手机： | 13141456901 |
| 传真： | 010-51373942 |