## 产品型号：4116VB-W10

产品特点

- 垂直安装，不占用机柜有效空间。

- 简单、低成本的电源分配方案

- 输出插座总空开

工艺

机箱选用1.5mm厚的冷轧钢板 ,上等黑细釉喷漆,进口网板丝网印字

## 输出

额定输出电压

230V

最大总负载电流

16A

输出连接

(10) 10A万用插座

## 输入

## 额定输入电压

## 230V

输入频率

50/60 Hz

输入端子类型

IEC 309 16A 2P+E

输入线长度

2  米

电源线数目

1 条

最大输入电流

16A

负载容量

3680 VA

## 物理指标

长

635.00 mm

宽

56.00 mm

深

55.00 mm

颜色

黑色

## 环境

工作环境

0 - 45 °C

工作相对湿度

5 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-25 - 65 °C

存储相对湿度

5 - 95%

存储高度

0-15000米

## 相符性

标准质保

自购买之日（以购机发票复印件标明的日期为准），3年内出现故障免费更换新机服务。