公司主页：http://www.hzsongjing.com

SJ-901E除湿机技术参数

除   湿   量： 90升/天

适  用 范 围： 90~120平方米/层高2.6米

电        源： 220V~50HZ

额定输入电流： 6.3A

额定输入功率： 1.5KW

除  霜 方 式： 自动

循  环 风 量： 1000立方米/小时

排  水 方 式： 水管

使用环境温度： 5-38℃

压 缩 机保护： 三分钟延时

体        积： 480×420×960mm

净        重： 53kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上SJ-901E除湿量标 90 升 / 天，就是指在 30 ℃/ RH80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。

技术说明：

1.控 制 方 式：全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜.

2.压  缩   机：蓝海旋转式压缩机

3.压  缩   机：三分钟延时保护.

4.排 水 方 式：水管连续排水

5.湿度传感 器：采用日本神荣湿度探头

6.移 动 方 式：地脚采用万向轮,移动方便