炒货类生产企业QS认证所需仪器清单 炒货类生产认证设备

仪器名称; 推荐型号; 产地; 用途及主要参数; 参考价; 优惠价详情. 电子天平; YP601N; 上海; 600g/100mg; 780; 335点此. 手提式不锈钢蒸汽灭菌器; YX280A; 上海; 电加热 126～129℃ 18L 220V±10% 50Hz; 920; 690点此. 单人单面净化工作台; SW-CJ-1FD; 苏州; 净度 100级@≥0.5um(美联邦209E) 菌落数 ≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿) 平均风速 0．25--0．45m/s(快．慢双速) 振动/半峰值 ≤5μm(X.Y.Z方向); 8600; 4300点此. 生物显微镜; FL-36D-1600×; 江西; 总放大倍数：40X-1600X 镜筒 双目头 45 °倾斜 可 360 °旋转 瞳距 55mm-75mm 广角目镜 WF10× 惠更斯目镜H16× 消色差物镜 10× 40×(S) 100×(S） 单层平台配移动尺 130 × 120mm 粗微调分轴 三孔转换器; 1600; 1050点此. 微生物培养箱（生化培养箱）; SHP-150; 北京; 控温范围（%RH） 5-50 定时范围（H） 0-999 波动度（℃） 0.5 容积：150L; 6800; 4080点此.

注意事项：. - 我们根据相关国家相关文献制订了本认证常用设备清单，仅供相关企业在采购设备时作参考之用，根据我们多年跟各地客户配置相关仪器清单之经验，各个地区有细微的差别，具体的可以咨询当地质检部门或跟负责本单位实验室主任沟通。以免采购到不太合适的设备。 - 上面所列仪器均不是唯一的，90%以上应该都可以有其它的厂家或者其它的型号替代，我们只是列出品牌比较好的仪器，这样质量也相对有保障一些。 - 凡是上面列表中优惠价和详情不为空的仪器清单，说明这些仪器我们都是可以提供的。一般交货期为7-10天。 - 本仪器清单为我公司精心整理，如要转载，请经过我们授权,否则，一经发现，我公司将采取法律手段追究责任。 - 如有任何疑问，您可以直接联系我们的客户QQ：653079675查询，我们的客户在第一时间跟您沟通交流。 - 或者您可以直接拔打我们的客户电话：13524595411查询，但经我们测定这种效率很低的，原因主要是仪器资料过多，我们在电话里经常听不清楚产品型号，名称，厂家，因此我们的客服人员即时回答不了客户的问题，往往需要查询以后再给客户回复过去，显得效率很低。.