| 产品名称: 饮水机专业除垢剂 产品编号: 3001 零售价: 元/瓶 经销价: 元/瓶 产品说明: 产品名称： 饮水机专业除垢剂 功能特点： 对饮水机水垢有强剥离分解清除作用，有消毒灭菌功能，且在容器内壁形成整密的保护层，经常是用本品，可延长容器结垢时间。 使用方法： 把本品与水按1：10（体积比）的比例混合，配成清除液，加入饮水机中即可轻松去垢。对于高于1毫米以上的水垢，加入清除液先浸泡、反复震荡反应几分钟。对于顽固水垢可直接倒入原液，局部搽洗水垢轻松瓦解后，立即用清水冲洗干净即可正常使用。 |
| --- |
| 产品名称： 电热水器专业除垢剂 功能特点： 适用于各品牌的电热水器，有效清除内胆沉积的水垢和锈斑。对电热带、内胆、水箱、真空管、密封胶等部件无任何腐蚀作用。 使用方法： 1、打开进水口；2、将本品与水按1：10（体积比）的比例混合，配成清除液加入到存水箱；对于顽固水垢可直接倒入原液，浸泡5-15分钟即可，轻松瓦解水垢。3、让其自动热循环20-30分钟，从排水口直接排干清洗液；4、打开进水口，加满水后再循环两分钟；5、排干后即可正常使用。 |  |

| 产品名称： | 太阳能专业除垢剂 |
| --- | --- |
| 功能特点： | 强力溶解、清除太阳能内壁与真空管内的水垢，且在容器内壁形成整密的保护层可延缓结垢时间、保持无水垢，并延长使用寿命。 |
| 使用方法： | 1、打开进水口；2、将本品与水按1：10（体积比）的比例混合，配成清除液加入到存水箱；对于顽固水垢可直接倒入原液，浸泡15-30分钟即可轻松瓦解水垢；3、自动热循环20-30分钟，从排水口直接排干清洗液；4、打开进水口，加水再循环2-5分钟；5、冲洗3次后，排干即可正常使用。 |
| 产品名称： 饮水炉专业除垢剂 功能特点： 本品引进国外先进配方，采用进口表面活性剂，对饮水炉水垢有强力溶解、清除作用，改善饮水炉用水环境。 | 使用方法： 把本品与水按1：10的比例混合，倒入容器中轻轻摇晃1分钟左右即可，也可浸泡1-3分钟后，用布擦洗；对于顽固水垢可直接倒入原液局部擦洗即可。用清水冲洗干净即可正常使用。 |

| 产品名称： 家电饮水器具专业除垢剂 功能特点： 适用于家电饮水器具电热水壶、电茶壶、暖水瓶、高压锅、电熨斗等，除垢迅速、效果明显。 | 使用方法： 把本品与水按1：5的比例混合，配置清洗液后加入容器中，或把小型容器放在清洗液中，浸泡3-5分钟即可轻松瓦解水垢，对于顽固水垢，可延长浸泡时间，并用抹布擦洗，清洗后用清水冲洗干净即可正常使用。 |
| --- | --- |

产品名称： 洗浴器具专业除垢剂 功能特点： 针对洗浴器具上如浴缸、脸盆、游泳池、桑拿室的水垢、水渍等，有强溶解清除作用，彻底瓦解顽固垢渍。 使用方法： 把本品与清水按1：3的比例混合，注入或喷、洒在污垢处2-3次即可，如若顽固水垢水垢可直接倒入原液，浸泡5分钟即可，轻松瓦解水垢。或用毛刷、抹布擦洗，洗净后用清水冲洗3遍即可正常使用。

| 产品名称： | 民用电器专业除垢剂 |
| --- | --- |
| 功能特点： | 对蒸汽电熨斗、加湿器、家用燃气采暖炉等生成的水垢有强力溶解、渗透、清除作用，有消毒灭菌之功能 |
| 使用方法： | 把本品与清水按1：5的比例混合，配成清洗液后倒入容器中，视结垢程度浸泡数分钟至半小时，到污垢完全清除为止。建议在器具使用数次就用本产品进行清洗。 |
| 产品名称： 宾馆四合一专业除垢剂 功能特点： 本产品能有效清除宾馆卫生间便池、马桶的尿垢。有消毒灭菌之功能。且独特的养护功能，使用后形成保护膜，抵御二次水垢的形成。 使用方法： 把本品与清水按1：5的比例混合，注入或喷、洒在污垢处，用毛刷、抹布擦洗，洗净后用清水冲洗即可。 |

产品名称： 汽车水箱专业除垢剂 功能特点： 各种型号的国产及进口的汽车水箱水垢及锈垢的清洗，亦适用于内燃机动车和水冷系统的清洗 使用方法： 将本品与清水按1：10的比例混合，加入汽车水箱，浸泡约10-20分钟，带速运转2-4次循环清洗后，冲洗干净即可。

产品名称： 饮水机专业除垢剂 功能特点： 对饮水机水垢有强剥离分解清除作用，有消毒灭菌功能，且在容器内壁形成整密的保护层，经常是用本品，可延长容器结垢时间。 使用方法： 把本品与水按1：10（体积比）的比例混合，配成清除液，加入饮水机中即可轻松去垢。对于高于1毫米以上的水垢，加入清除液先浸泡、反复震荡反应几分钟。对于顽固水垢可直接倒入原液，局部搽洗水垢轻松瓦解后，立即用清水冲洗干净即可正常使用。

产品名称： 电热水器专业除垢剂 功能特点： 适用于各品牌的电热水器，有效清除内胆沉积的水垢和锈斑。对电热带、内胆、水箱、真空管、密封胶等部件无任何腐蚀作用。 使用方法： 1、打开进水口；2、将本品与水按1：10（体积比）的比例混合，配成清除液加入到存水箱；对于顽固水垢可直接倒入原液，浸泡5-15分钟即可，轻松瓦解水垢。3、让其自动热循环20-30分钟，从排水口直接排干清洗液；4、打开进水口，加满水后再循环两分钟；5、排干后即可正常使用。

产品名称： 太阳能专业除垢剂 功能特点： 强力溶解、清除太阳能内壁与真空管内的水垢，且在容器内壁形成整密的保护层可延缓结垢时间、保持无水垢，并延长使用寿命。 使用方法： 1、打开进水口；2、将本品与水按1：10（体积比）的比例混合，配成清除液加入到存水箱；对于顽固水垢可直接倒入原液，浸泡15-30分钟即可轻松瓦解水垢；3、自动热循环20-30分钟，从排水口直接排干清洗液；4、打开进水口，加水再循环2-5分钟；5、冲洗3次后，排干即可正常使用。

产品名称： 汽车水箱专业除垢剂 功能特点： 各种型号的国产及进口的汽车水箱水垢及锈垢的清洗，亦适用于内燃机动车和水冷系统的清洗 使用方法： 将本品与清水按1：10的比例混合，加入汽车水箱，浸泡约10-20分钟，带速运转2-4次循环清洗后，冲洗干净即可。