东亚液氮罐生物容器2011年价格表

| 型号 | 产品简介 | 市场价 |
| --- | --- | --- |
| YDX-2.5F | 容积：2.5 L 口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥20；有皮革保护套 标配提筒数量：1-Φ36×120 | 3800 |
| YDS-2-35 | 容积：2 L 口径：35 mm；静态液氮保存天数：≥28；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ25×120 | 940 |
| YDS-3 | 容积：3 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥28；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 990 |
| YDS-3-125 | 容积：3 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥6；有皮革保护套 | 1480 |
| YDS-5-200 | 容积：5 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥3；有皮革保护套 | 2280 |
| YDS-6 | 容积：6 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥53；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 1280 |
| YDS-10 | 容积：10 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥88；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 1480 |
| YDS-10-80 | 容积：10 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥50；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ63×120 | 1690 |
| YDS-10-125 | 容积：10 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥24；有皮革保护套 | 1980 |
| YDS-10-200 | 容积：10 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥12；有皮革保护套 | 2650 |
| YDS-13-125 | 容积：13 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥32；有皮革保护套 | 2420 |
| YDS-15 | 容积：15 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥123；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 2250 |
| YDS-20 | 容积：20 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥168；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 2650 |
| YDS-30 | 容积：30 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥220；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 3280 |
| YDS-30-80 | 容积：30 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥150；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ63×175 | 3380 |
| YDS-30-125 | 容积：30 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥95；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ95×175 | 3680 |
| YDS-35 | 容积：35 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥240；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 3680 |
| YDS-35-80 | 容积：35 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥160；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ63×175 | 3850 |
| YDS-35-125 | 容积：35 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥105；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ95×175 | 3990 |
| YDS-35-200 | 容积：35 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥60；有皮革保护套 标配提筒数量：1-Φ180×270 | 5500 |
| YDS-80-200 | 容积：80 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥90；有皮革保护套 | 12100 |
| YDS-100-125 | 容积：100 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥180；有皮革保护套 | 12100 |
| YDS-100-200 | 容积：100 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥132；有皮革保护套 | 13200 |
| YDS-110-290F | 容积：110 L；口径：290 mm；静态液氮保存天数：≥80；有皮革保护套 | 18150 |
| YDS-400-300 （广口全不锈钢） | 有效容积：400 L；口径：300mm；液氮保存天数：≥90 外径：1108 mm；高度：1100 mm；空重：360kg；满重：684kg 大筒数量：42；小筒数量：126 | 106000 |
| YDS-30T （带液氮泵） | 有效容积：30 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥90 配YDB-4B自压式液氮泵 | 5880 |
| YDS-35T （带液氮泵） | 有效容积：35 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥100 配YDB-4B自压式液氮泵 | 6880 |
| YDS-50T （带液氮泵） | 有效容积：50 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥110 配YDB-4B自压式液氮泵 | 7880 |
| YDB-4B | 输液量≥4 L/Min，工作压力≤0.05Mpa，配不锈钢输液管另加300元 有阀门、压力表、安全阀 | 1800 |
| YDZ-50（自增压） | 有效容积：55 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤2% | 15600 |
| YDZ-100（自增压） | 有效容积：110 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1.3% | 23100 |
| YDZ-160（自增压） | 有效容积：170 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1.2% | 31800 |
| YDZ-200（自增压） | 有效容积：220 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1% | 39300 |
| YDZ-250（自增压） | 有效容积：275 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤1% | 43000 |
| YDZ-300（自增压） | 有效容积：330 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤0.9% | 52500 |
| YDZ-500（自增压） | 有效容积：500 L；标准工作压力：0.09 MPa；液氮日蒸发率：≤0.9% | 78800 |

二、液氮生物贮存运输两用容器

| 型号 | 产品简介 | 市场价 |
| --- | --- | --- |
| YDS-10B | 容积：10 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥58；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 1660 |
| YDS-13B | 容积：13 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥65；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 2200 |
| YDS-15B | 容积：15 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥84；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 2360 |
| YDS-20B | 容积：20 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥102；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 2860 |
| YDS-30B | 容积：30 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥138；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 3680 |
| YDS-30B-80 | 容积：30 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥90；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ63×175 | 3890 |
| YDS-30B-125 | 容积：30 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥70；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ95×175 | 4450 |
| YDS-35B | 容积：35 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥146；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ36×120 | 3980 |
| YDS-35B-80 | 容积：35 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥115；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ63×175 | 4380 |
| YDS-35B-125 | 容积：35 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥88；有皮革保护套 标配提筒数量：3-Φ95×175 | 4590 |
| YDS-50B | 容积：50 L；口径：50 mm；静态液氮保存天数：≥180；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：3-Φ36×120 | 5980 |
| YDS-50B-80 | 容积：50 L；口径：80 mm；静态液氮保存天数：≥135；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：3-Φ63×175 | 6190 |
| YDS-50B-125 | 容积：50 L；口径：125 mm；静态液氮保存天数：≥115；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：3-Φ95×175 | 6380 |
| YDS-50B-200 | 容积：50 L；口径：200 mm；静态液氮保存天数：≥70；有皮革保护套，有脚轮；标配提筒数量：1-Φ180×270 | 6960 |