上海康达网络机柜服务器机柜有限公司

公司站点：http://sites.google.com/site/wangluojigui

http://sites.google.com/site/diancipingbijigui

火速一比多站点：http://shop.ebdoor.com/Shops/487866/Index.aspx

康达网络机柜1：http://www.wangluofuwuqijigui.cn

康达网络机柜服务器机柜2：www.wangluojiguifuwuqijigui.com

康达APC系列网络机柜服务器机柜价格优惠（谷歌）：http://sites.google.com/site/wangluojigui/kangdaapcwangluofuwuqijigui

康达APC系列网络机柜服务器机柜价格优惠（火速）：http://shop.ebdoor.com/Shops/487866/Products/4368883.aspx

康达APC系列网络机柜服务器机柜产品介绍、产品图片、产品价格

康达APC系列网络机柜服务器机柜 康达APC系列网络机柜服务器机柜 ◆符合ANSI/EIA RS-310-D、ICE297-2D、N41491； PART1、DIN41494。 ◆PART7，GB/T3047.2-92 标准。 ◆材料：SPCC优质冷扎钢板制作； ◆防护等级：IP20。◆承载：静载1360KG。◆此款机柜高贵典雅、密集开孔的前门和后门，可为服务器和联网设备提供充足的通风，通风面积超大超过5355平方厘米。◆垂直安装立梁能够进等方便的调节，以满足不同安装深度设备的需要。◆集成的后部线缆管理专通道，使用户可以方便地对大量的数据线缆进行敷设、管理的操作。◆机柜的柜顶和机柜底部为您提供了充足的线缆进入通道口。◆机柜上标示出了每个“U”的准确位置，方便用户的安装。◆前门、后门及侧板均可锁定，机柜门锁全部选用德国产品。◆机柜设置了很多接地螺栓。◆可快速折的前、后门侧板设计。◆不带侧板的扩展机柜都带有与相邻并柜安装所需要的安装配件。

康达APC系列网络机柜服务器机柜前门锁 康达APC系列网络机柜服务器机柜后门 康达APC系列网络机柜服务器机柜后门锁 康达APC系列网络机柜服务器机柜内部 康达APC系列网络机柜服务器机柜内部-顶 康达APC系列网络机柜服务器机柜前门打开 康达APC系列网络机柜服务器机柜侧面 康达APC系列网络机柜服务器机柜前门造型

型号 容量 标准 宽度 高度 深度 KD-APC6042 42U 19〃 600MM 2070MM 1070MM

上海康达网络机柜服务器机柜有限公司公司简介

成立于1996年的上海康达网络机柜服务器机柜有限公司，是一家具有一定规模的专业制造机箱机柜的制造厂商。从一家最初的金属外箱的小供货商高速的发展成各种工业电气，电子控制箱，网络机柜，服务器机柜的优秀供货商。

上海康达网络机柜服务器机柜有限公司全面推行IS9001:2000质量保证体系。

“质量无缺陷，客户零投诉”是成功追求的目标，我们按照国际标准为客户提供满意的产品和服务。

康达网络机柜服务器机柜产品系列：

康达T2网络机柜 价格
康达TS网络机柜服务器机柜 价格
康达TD服务器机柜 价格
康达KB服务器机柜 价格
康达IBM服务器机柜 价格
康达APC服务器机柜 价格
康达WM挂墙机柜 价格
康达KDP-A屏蔽机柜 价格

联系与咨询：

邓浩  手机：15901782779

姚淼  手机：13918176252  
Email/QQ: ym.kd@163.com

康达网络服务器机柜价格、康达网络机柜价格、上海康达服务器机柜销售、上海康达威图机柜价格、上海挂墙机柜价格、上海电磁屏蔽机柜价格、电视墙屏幕墙  上海、安徽、合肥、湖北、武汉、江苏、浙江、青海、湖南、长沙、河南、郑州、四川、重庆