概述：

DJP系列插片式电源连接器具有接触电阻低，承载电流大，插拔力小，超级防误插，动态接触可靠等特点，其电源端和信号端数量可按客户要求调整，插头连接方式有免焊压接式和焊板式。主要应用于板对板连接的印制电路用电源接口；UPS电源接口；服务器等。本产品可与FCI的POWERBLADE系列、MOLEX的E-87667&E-87710系列、TYCO的MULTI-BEAM X1系列产品相互换。

性能：

接触件数量: 信号, 24个; 电源, 2 个           额定电流: 信号, 2.5A; 电源, 50A
额定电压: 信号, 60V; 电源, 250V              耐电压: 信号, 1000VAC; 电源, 2500VAC
接触电阻: 信号, 20mΩ; 电源, 2mΩ           绝缘电阻: 信号, 500MΩ; 电力, 10000MΩ

机械寿命: 500 次                       电源接触件中心距: 6.35mm,信号2.54mm

深圳市安菲特科技发展有限公司(www.szanfeite.com)最新推出2+24芯/4+24芯/5+24芯/7+24芯/9+24芯5款DJP系列插片式电源连接器,它具有接触电阻低，承载电流大，插拔力小，超级防误插，动态接触可靠等特点，其电源端和信号端数量可按客户要求调整，插头连接方式有免焊压接式和焊板式,可以取代目前市场上的矩形连接器(如15芯、18芯、19芯、25芯、29芯、37芯、40芯等等),成本更低,使用方便简单,主要应用于板对板连接的印制电路用电源接口；UPS电源接口；服务器等。本产品可与FCI的POWERBLADE系列、MOLEX的E-87667&E-87710系列、TYCO的MULTI-BEAM X1系列产品相互换.

性能：

接触件数量: 信号, 24个;   电源, 2/4/5/7/9 个 额定电流: 信号, 2.5A;        电源, 50A
  额定电压: 信号, 60V;    电源, 250V          耐电压: 信号, 1000VAC;  电源, 2500VAC
 接触电阻: 信号, 20mΩ; 电源, 2mΩ         绝缘电阻: 信号, 500MΩ;    电力, 10000MΩ

机械寿命: 500 次                        电源接触件中心距: 6.35mm, 信号2.54mm

联 系 人：葛先生  
    客户热线：86-755-33225239
    手    机：13823300965
    传    真：86-755-86265812
    E - mail：gqf@szanfeite.com

联 系 人：吕先生    QQ：214015545
    客户热线：86-755-33225236
    手    机：13590422615
    传    真：86-755-86265812
    E - mail：lh@szanfeite.com

深圳市安菲特科技发展有限公司(www.szanfeite.com)最新推出2+24芯/4+24芯/5+24芯/7+24芯/9+24芯5款DJP系列插片式电源连接器,它具有接触电阻低，承载电流大，插拔力小，超级防误插，动态接触可靠等特点，其电源端和信号端数量可按客户要求调整，插头连接方式有免焊压接式和焊板式,可以取代目前市场上的矩形连接器(如15芯、18芯、19芯、25芯、29芯、37芯、40芯等等),成本更低,使用方便简单,主要应用于板对板连接的印制电路用电源接口；UPS电源接口；服务器等。本产品可与FCI的POWERBLADE系列、MOLEX的E-87667&E-87710系列、TYCO的MULTI-BEAM X1系列产品相互换.

性能：

接触件数量: 信号, 24个;   电源, 2/4/5/7/9 个  额定电流: 信号, 2.5A;          电源, 50A
   额定电压: 信号, 60V;    电源, 250V          耐电压:    信号, 1000VAC;  电源, 2500VAC
    接触电阻: 信号, 20mΩ; 电源, 2mΩ         绝缘电阻: 信号, 500MΩ;     电力, 10000MΩ

机械寿命: 500 次                         电源接触件中心距: 6.35mm,信号2.54mm

联 系 人：葛先生
客户热线：86-755-33225239
手    机：13823300965
传    真：86-755-86265812
E - mail：gqf@szanfeite.com

联 系 人：吕先生    QQ：214015545
客户热线：86-755-33225236
手    机：13590422615
传    真：86-755-86265812
E - mail：lh@szanfeite.com

深圳市安菲特科技发展有限公司(www.szanfeite.com)是一家以电连接器为主导产品，集产品的研发、生产和销售于一体的综合性高科技企业。

主导产品有：DJ系列模块电源矩形连接器(3芯.10芯.18芯.19芯.29芯.37芯)以及DJP系列插片式电源连接器(2+24芯/4+24芯/5+24芯/7+24芯/9+24芯)，二次模块老化铜柱，气动压接工具,各种规格绝缘柱及线束、线扎。产品广泛应用于3G数字通信电源、电力电源、电气化铁路变电站、模块化逆变器、模块化UPS等系统设备。

深圳市安菲特科技发展有限公司(www.szanfeite.com)最新推出2+24芯/4+24芯/5+24芯/7+24芯/9+24芯5款DJP系列插片式电源连接器,它具有接触电阻低，承载电流大，插拔力小，超级防误插，动态接触可靠等特点，其电源端和信号端数量可按客户要求调整，插头连接方式有免焊压接式和焊板式,可以取代目前市场上的矩形连接器(如15芯、18芯、19芯、25芯、29芯、37芯、40芯等等),成本更低,使用方便简单,主要应用于板对板连接的印制电路用电源接口；UPS电源接口；服务器等。本产品可与FCI的POWERBLADE系列、MOLEX的E-87667&E-87710系列、TYCO的MULTI-BEAM X1系列产品相互换.

主要合作伙伴有：中兴通讯、POWERWARE、珠江电信等数十家海内外知名企业。

公司严格按照ISO9001：2008及现代企业模式管理，产品的设计、制造、品质控制，产品交付等均已形成严格、严谨、规范的管理程序，公司始终秉承“以技术为核心，客户需求为导向”的经营理念，恪守“创新、品质、共同发展”的经营方针，产品以反应速度快、开发周期短、产品质量优、服务意识强等特点赢得了海内外广大客户的一致好评。

安菲特做全球领先的下一代智能接口解决方案供应商

联 系 人：葛先生
客户热线：86-755-33225239
手    机：13823300965
传    真：86-755-86265812
E - mail：gqf@szanfeite.com

联 系 人：吕先生    QQ：214015545
客户热线：86-755-33225236
手    机：13590422615
传    真：86-755-86265812
E - mail：lh@szanfeite.com