●不断电系统的分类 ？

◆答: 1.早期的不断电系统分为在线式(ON-LINE)及离线式(OFF-LINE)两大类，最近已有厂商推出在线交互式 (LINE INTERACTIVE)，其特性介于在线式与离线式之间，但就其动作特性与供电方式而言，应归类于离线式。

◆2.依输入/输出相数及电压可分为单相输入单相输出，(应用于10KVA 以下，离线式、在线交互式、在线式等小容量)，三相输入单相输出(应用于10KVA以上在线式)，三相输入三相输出(应用20KVA以上在线式大容量)。