环氧地坪的日常保洁知识

目前地坪广泛应用在工业领域，特别是工业厂房等的环氧地坪是高价值、高质量、高要求的产品，所以需要细心的保养与维护，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，现建议如下： ① 凡进入车间人员须换鞋（以免将处面泥砂带入车间而划伤地面）； ② 凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面； ③ 拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面； ④ 清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑； ⑤ 若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次； ⑥ 设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面； ⑦ 推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用； ⑧ 可适时做打蜡处理。