顾客正确选择地坪的方法

为了帮助使用环氧地坪地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，我们建议顾客最好从以下几个因素入手： 1. 机械性能要求 主要以下三个方面：①耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？②耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？③耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？ 2. 化学性能要求 主要考虑以下两个方面： ①耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。 ②耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。 3. 楼层位置状况 根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？ 4. 基面状况 ①基层强度：一般要求抗压强度≥20Mpa ②平整度：是否需要用环氧砂浆修补？ 5. 美观要求 ①颜色要求：是否需要颜色划分区域？ ②亮度要求：是选择哑光还是亮光？ ③平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？ 6. 防火花与防静电 某些场合对地坪有此需要。 7. 成本预算 根据预算选择合适的地坪种类及厚度。 8. 安全性要求 如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪