环保绿色采暖---电热膜

摘  要：电热膜采暖系统在欧美等发达国家己有数十年的发展和应用历史，但引迸到我国的时间不长，它的使用性、可靠性以及经济性可能还要在迸一步研究和实践中证实。尽管如此，电热膜采暖系统自身一些独特的优点以及从用户和社会角度考虑所带宋的一些好处，以及欧美国家数十年成功的使用经验，可以看到其良好的发展前景。
关键字：电热膜 电采暖 低温辐射

近年来，随着社会的发展，我国人民生活水平的提高。人们对生活的质量要求也越来越高。对于传统的采暖方式所存在的问题也是越来越突出。用户对热力部门供热不及时、达不到温度、维修不到位等等问题投诉的非常的多。而热力部门也有很多的苦衷，取暖费不能及时收上来，管道老化，设备的更新等问题都困扰着热力部门。其结果造成恶性循环。“暖房子”问题总也不能及时得到根本的解决。由于我国北方地区大都采用燃煤锅炉，大多设备老化落后，在采暖期对大气造成严重的污染，造成能源的浪费，又对人们的生活环境和身心健康造成极大危害。而电热膜则是通过电能达到采暖的需要，电力又是可分配的最有效的能源，在传输过程中又不污染环境，是最可控的能量形式。所以说电热膜采暖是环保绿色的采暖。

#### 一、电热膜的组成原理

电热膜采暖是低温辐射式采暖的一种，是世界匕先进的采暖系统之一。它由导电袖膜聚酯薄膜、金属载流条等组成。作为该系统主体的电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯膜，具有耐高温、耐潮湿、承受温度范围广、高韧度、低收缩率、运行安全、便于运输等诸多优良特性。电热膜采暖系统是以电热膜为发热体，通过红外辐射使周围密实物体墙壁、地面、家具等）首先吸收能量，温度升高，然后由这些物体散发辐射热来自然均匀地升高室内温度。全然没有传统采暖系统带来的燥、闷热的感觉，室内温度保持平衡。

#### 二、电热膜采暖的特点

1 舒适性

由于电热膜辐射采暖具有辐射强度和温度的双重作用，减少了房间四周表面对人体的冷辐射，人体直接接受热辐射，有阳光般温暖的感觉，没有燥热感；电热膜无机械介入，无噪声；同时辐射采暖空气对流量小，室内无浮尘，空气清洁，有利于健康；另外电热膜发热后产生的红外线，9.5im的波长对一般性炎症有治疗作用。

2 美观性

所有发热材料都可以隐藏，无裸露物体，并且可以和家具装饰同步进行，美观性好。电热膜采暖与传统的热水式散热器采暖方式相比，节省了管道和散热器所占的空间，家具摆

放也非常方便。同时电热膜采暖没有散热器采暖出现的跑水。冒水、滴水、漏水现象。

3 可控、节能与环保性

电热膜供暖系统，每个房间都有独立的温控器，可以根据自己的需要任意调整不同房间的温度，做到运行费用自我控制，达到行为节能。

由于电热膜采暖使用的是清洁的电能源，在完成采暖的运行过程中无排放物，对环境不会造成任何污染，从而电热膜是一种行合国家政策环保性产品。

4 适用范围广

适用于多种场合，无论新建、扩建或装修重建房屋，电热膜采暖系统都很容易安装；既适用干大型的商场、仓库，也适用干家居的客厅、卧室、浴室、厨房。可安装于任何地面结构，例如水泥混凝土或木地板下的龙骨间。表面装饰材料可以是瓷砖、大理石、实木地板、复合木地板、塑胶地板、地毯等等。电热膜采暖系统还特别适合于有价值的老式建筑、有壁画装饰的教堂、有藏书的图书馆及需热力均衡和缓分布的房间，不必再担心发烫的传统采暖设备会使墙体装饰材料褪色。

#### 三、电热膜采暖的系统构成

1、电热膜：加热器

2、连接卡：由特殊的合金材料制成。安装时用专用工具将连接卡的一端固定在电热膜的载流条上，然后将另一端压接在导线上。

3、绝缘罩：起绝缘和保护连接卡的作用。由上下两部分组成，使用时内注热熔绝缘胶。

4、温控器：设定、控制室内温度。通过设定，可以随时调节室内温度，并保持室温恒定。起到行为节能的作用。

5、绝热层：用来隔绝热量散失，保证单向传热。

6、轻钢龙骨：固定电热膜与石膏板。

7、石膏板：系统的饰面层，起到保护和装饰的作用。

#### 四、固定式辐射电热供暖系统的技术设计要求：

1、设计低温辐射电热膜采暖系统时，必须采用计算外围结构法进行采暖热负荷计算。

2、低温辐射电热膜采暖的热负荷计算应按《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19的规定执行。

3 、计算房间热时，应附加20%的运行系数。12、房间内安装电热膜的片数按公式表如下计算：

N=（1+K）P/Pm

式中K--运行系数，K=0.2
　　P-房间热负荷计算值：
　　Pm-每片电热膜的功率：
　　N-所需电热膜片数。

所需电热膜片数的计算结果出现小数时，应取整数部分再加一片确定其数量

电热膜采暖系统在欧美等发达国家己有数十年的发展和应用历史，但引迸到我国的时间不长，它的使用性、可靠性以及经济性可能还要在迸一步研究和实践中证实。尽管如此，电热膜采暖系统自身一些独特的优点以及从用户和社会角度考虑所带宋的一些好处，以及欧美国家数十年成功的使用经验，可以看到其良好的发展前景。