2009年秋家用空调新产品知识培训试题　(标准答案)

工贸（网点）：_　　　                   _  姓名：__________ 考试日期：　　年　　月　　日；成绩：______

一、填空（每空2分，共20题）

1、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1机型室内机是在（  B  ）系列基础上改进的产品。

2、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器其能效标准为（  1  ）级。

- 3、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1室内机为全新结构设计，是在B系列基础上去掉（  自清扫  ）相关结构和离子集尘器，增加（ 感人 ）功能。

- 4、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1室内机为全新结构设计，是在B系列基础上去掉（  自清扫  ）相关结构和离子集尘器，增加（ 感人 ）功能。

5、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2空调器其能效标准为（  2 ）级。

6、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2室内机出风口结构为（   自动升降   ）门，防尘更健康。

7、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2空调器，具有（   双向   ）换新风，健康（  负离子  ）技术，创造A级清新度；

二、判断题：（每题2分，共20分）对的打（√）错得（×）

1、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2室内机，15米超远距离送风，兼顾全家所需。（   √   ）

2、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型，能效比EER为3.28（  √   ）

3、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型，能效比EER为3.27（  ×   ）

4、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，衍生关系及通用性，本系列机型内机结构为全新，电脑板可兼容A系列定频机型(  ×  )

5、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，衍生关系及通用性，外机在B系列机型基础上更换外壳结构、冷凝器、印刷品而成（  √   ）。

6、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型，能效比EER为3.51（  √   ）

7、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型，能效比EER为3.51（  √   ）

8、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型，能效比COP为3.67（  √   ）

9、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型，能效比COP为3.32（  √   ）

10、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型最大配管长度为10米（   ×  ）

三、单项选择题：（每题2分，共26 分）

1、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型空调器，制热环境温度适应范围（   B   ）

A、-5至30℃；  B、-7-30℃；  C、-15至43℃；

2、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型空调器，制冷环境温度适应范围（   A   ）

A、16-43℃℃；  B、18-43℃；  C、-7至43℃；

3、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型空调器使用房间面积为（   B   ）

A、10.0-12 m2                B、12.5-20 m2            C、18-26 m2

4、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型空调器使用房间面积为（   A   ）

A、16.5-26 m2                B、20-30m2            C、25-35 m2

5、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型安装室内外机最大管路长度为（   B   ）

A、7米；  B、20米；  C、30米；

6、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型安装室内外机最大高度差为（   B   ）

A、7米；  B、10米；  C、15米；

7、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型制热环境温度适应范围（   C   ）

A、-7至43℃；  B、-9至43℃；  C、-5至30℃；

8、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型制冷环境温度适应范围（   A   ）

A、16至43℃；  B、18至32℃；  C、-5至43℃；

9、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型使用房间面积（   C   ）

A、15-30m²；  B、25-35m²；  C、33-53m²；

10、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型制冷运行使用房间面积（  A   ）

A、25-35m²；  B、30-47m²；  C、33-53m²；

11、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1机型，在制热运行室内机温度控制范围（   C   ）

A、-5-43℃；  B、16-43℃；  C、16-30.5℃

12、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有吹余冷功能，当制冷，除湿遥控关机时，压机关后风机继续吹几秒后风机停止输出，风机停止（    A    ）秒后关导板。

A、5秒后；      B、10秒后；       C、30秒后；

13、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有吹余热功能，关机吹余热：盘管温度大于23℃则风机进入微弱风，如盘管温度小于（   B    ）℃，内风机停

A、16℃；      B、20℃；       C、38℃；

四、多项选择题：（每题2分，共14分）

1、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2空调器，具有全智能自动运行功能分别为（    A B C D E       ）。

A、智能自静音；  B、智能自调温；  C、智能自调速；  D、智能自除湿；  E、智能自除霜

2、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1空调器,具有智能功能主要有：（    A B C     ）。

A、环绕风；  B、停电补偿；  C、远程网络；

3、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1空调器具有省电功能，可在（   A  B  C   ）模式下，设定省电功能后，空调实现省电运行,节能省电.

A、制冷；  B、制热；  C、除湿；

4、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，除具有停电补偿、实时定时、健康负离子等优点外,还具有感知人的位置（       A    B    ）高能效、省电模式、多种智能功能等独有功能.

A、跟随；  B、避开；

5、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，具有（   A  B  C   ）,彰显设计美感, 充分满足了不同用户的个性化需求。

A、LED汉字显示屏；  B、大显示面板；  C、双层折叠操作的遥控器       E、LCD汉字显示屏

6、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1机型，室内机具有风速手动控制为；在开机状态下可根据需要设定成（ A B C D E F ）

A、强力；  B、高；  C、中；  D、低风；   E、安静风；  F、自动风；

7、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有全智能自动运行功能分别为（    A B C D E       ）。

A、智能自静音；  B、智能自调温；  C、智能自调速；  D、智能自除湿；  E、智能自除霜

五、看图判断题：（每一图文为4分，共20分）（以下图文内容判断为：正确选择“√”错误选择“×”）

问：KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有感人功能；

按遥控器选择感人功能，可进入感人模式，面板显示感人功能符号，风速为设定风，风速可调。具体选择和控制功能如下：

1)判断人的位置,进行气流控制。

遥控器可设定风向跟随或风向避开，任何一区当连续检测10S内有信号时，默认为该区有人，进入送风自动控制。

a某一区有信号时：

①风向跟随 →检测人的位置所在区域，调节导板吹向人体：------填写答案正确“√”或错误“×”（   √   ）

当检测A区有人时：；

当检测C区有人时：。

②风向避开 →检测人的位置所在区域，调节导板风向避开人体：------填写答案正确“√”或错误“×”（   √    ）

当检测A区有人时：；

当检测C区有人时：。

b.两个区域有人时：------填写答案正确“√”或错误“×”（    √    ）

不管设定跟随还是避开，：导风板自动摆。

c.若原来人分布在多个区域，经过活动后到一个区域，连续检测30秒未变化时，则默认为一个人进行处理。单人转多人持续30秒后变化

2）. 感人模式下的省电控制功能：

大概判断人的多少/人活动多少进行节能控制。

a.两个以上区域有人时：------填写答案正确“√”或错误“×”（     √    ）

制冷：设定温度不变。

制热：设定温度降低1度。

b.单个区有人时：------填写答案正确“√”或错误“×”（     √    ）

制冷：设定温度增加1度。

制热：设定温度不变。

c.当两个传感器连续20分钟内检测不到信号时，默认为无人，自动进入省电运转。

d.在智能功能下，默认感人功能：

当检测到室温到达设定温度时自动默认为风向避开人吹。

遥控可设定感人进入或退出，跟随或避开模式。但智能模式下的感人不执行省电功能。

3)备注：按遥控器上的“左右摆风”键退出跟随或避开功能；停电补偿,该功能不记忆；

家用空调顾客服务部

2009年9月9日

2009年秋家用空调新产品知识培训试题

工贸（网点）：_　　　                   _  姓名：__________ 考试日期：　　年　　月　　日；成绩：______

一、填空（每空2分，共20题）

1、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1机型室内机是在（  26GW/D ）系列基础上改进的产品。

2、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器其能效标准为（ 2    ）级。

- 3、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1室内机为全新结构设计，是在B系列基础上去掉（          ）相关结构和离子集尘器，增加（       ）功能。

- 4、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1室内机为全新结构设计，是在B系列基础上去掉（         ）相关结构和离子集尘器，增加（       ）功能。

5、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2空调器其能效标准为（     ）级。

6、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2室内机出风口结构为（            ）门，防尘更健康。

7、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2空调器，具有（        ）换新风，健康（         ）技术，创造A级清新度；

二、判断题：（每题2分，共20分）对的打（√）错得（×）

1、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2室内机，15米超远距离送风，兼顾全家所需。（       ）

2、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型，能效比EER为3.28（       ）

3、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型，能效比EER为3.27（       ）

4、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，衍生关系及通用性，本系列机型内机结构为全新，电脑板可兼容A系列定频机型(        )

5、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，衍生关系及通用性，外机在B系列机型基础上更换外壳结构、冷凝器、印刷品而成（        ）。

6、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型，能效比EER为3.51（        ）

7、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型，能效比EER为3.51（        ）

8、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型，能效比COP为3.67（        ）

9、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型，能效比COP为3.32（        ）

10、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型最大配管长度为10米（        ）

三、单项选择题：（每题2分，共26 分）

1、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型空调器，制热环境温度适应范围（       ）

A、-5至30℃；  B、-7-30℃；  C、-15至43℃；

2、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型空调器，制冷环境温度适应范围（       ）

A、16-43℃℃；  B、18-43℃；  C、-7至43℃；

3、KFRD-26GW/01K(F)-S1机型空调器使用房间面积为（       ）

A、10.0-12 m2                B、12.5-20 m2            C、18-26 m2

4、KFRD-35GW/01K(F)-S1机型空调器使用房间面积为（       ）

A、16.5-26 m2                B、20-30m2            C、25-35 m2

5、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型安装室内外机最大管路长度为（       ）

A、7米；  B、20米；  C、30米；

6、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型安装室内外机最大高度差为（       ）

A、7米；  B、10米；  C、15米；

7、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型制热环境温度适应范围（       ）

A、-7至43℃；  B、-9至43℃；  C、-5至30℃；

8、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型制冷环境温度适应范围（   A   ）

A、16至43℃；  B、18至32℃；  C、-5至43℃；

9、KFRd-72LW/01K(XF)-S2机型使用房间面积（       ）

A、15-30m²；  B、25-35m²；  C、33-53m²；

10、KFRd-50LW/01K(XF)-S2机型制冷运行使用房间面积（       ）

A、25-35m²；  B、30-47m²；  C、33-53m²；

11、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1机型，在制热运行室内机温度控制范围（       ）

A、-5-43℃；  B、16-43℃；  C、16-30.5℃

12、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有吹余冷功能，当制冷，除湿遥控关机时，压机关后风机继续吹几秒后风机停止输出，风机停止（         ）秒后关导板。

A、5秒后；      B、10秒后；       C、30秒后；

13、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有吹余热功能，关机吹余热：盘管温度大于23℃则风机进入微弱风，如盘管温度小于（       ）℃，内风机停

A、16℃；      B、20℃；       C、38℃；

四、多项选择题：（每题2分，共14分）

1、KFRd-50/72LW/01K(XF)-S2空调器，具有全智能自动运行功能分别为（                 ）。

A、智能自静音；  B、智能自调温；  C、智能自调速；  D、智能自除湿；  E、智能自除霜

2、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1空调器,具有智能功能主要有：（             ）。

A、环绕风；  B、停电补偿；  C、远程网络；

3、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1空调器具有省电功能，可在（              ）模式下，设定省电功能后，空调实现省电运行,节能省电.

A、制冷；  B、制热；  C、除湿；

4、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，除具有停电补偿、实时定时、健康负离子等优点外,还具有感知人的位置（             ）高能效、省电模式、多种智能功能等独有功能.

A、跟随；  B、避开；

5、KFRd-26/35GW/01K(F)-S1机型，具有（              ）,彰显设计美感, 充分满足了不同用户的个性化需求。

A、LED汉字显示屏；  B、大显示面板；  C、双层折叠操作的遥控器       E、LCD汉字显示屏

6、KFRD-26/35GW/01K(F)-S1机型，室内机具有风速手动控制为；在开机状态下可根据需要设定成（            ）

A、强力；  B、高；  C、中；  D、低风；   E、安静风；  F、自动风；

7、KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有全智能自动运行功能分别为（                  ）。

A、智能自静音；  B、智能自调温；  C、智能自调速；  D、智能自除湿；  E、智能自除霜

五、看图判断题：（每一图文为4分，共20分）（以下图文内容判断为：正确选择“√”错误选择“×”）

问：KFRd-26/35GW/02S(XF)-S1空调器，具有感人功能；

按遥控器选择感人功能，可进入感人模式，面板显示感人功能符号，风速为设定风，风速可调。具体选择和控制功能如下：

1)判断人的位置,进行气流控制。

遥控器可设定风向跟随或风向避开，任何一区当连续检测10S内有信号时，默认为该区有人，进入送风自动控制。

a某一区有信号时：

①风向跟随 →检测人的位置所在区域，调节导板吹向人体：------填写答案正确“√”或错误“×”（       ）

当检测A区有人时：；

当检测C区有人时：。

②风向避开 →检测人的位置所在区域，调节导板风向避开人体：------填写答案正确“√”或错误“×”（        ）

当检测A区有人时：；

当检测C区有人时：。

b.两个区域有人时：------填写答案正确“√”或错误“×”（         ）

不管设定跟随还是避开，：导风板自动摆。

c.若原来人分布在多个区域，经过活动后到一个区域，连续检测30秒未变化时，则默认为一个人进行处理。单人转多人持续30秒后变化

2）. 感人模式下的省电控制功能：

大概判断人的多少/人活动多少进行节能控制。

a.两个以上区域有人时：------填写答案正确“√”或错误“×”（          ）

制冷：设定温度不变。

制热：设定温度降低1度。

b.单个区有人时：------填写答案正确“√”或错误“×”（          ）

制冷：设定温度增加1度。

制热：设定温度不变。

c.当两个传感器连续20分钟内检测不到信号时，默认为无人，自动进入省电运转。

d.在智能功能下，默认感人功能：

当检测到室温到达设定温度时自动默认为风向避开人吹。

遥控可设定感人进入或退出，跟随或避开模式。但智能模式下的感人不执行省电功能。

3)备注：按遥控器上的“左右摆风”键退出跟随或避开功能；停电补偿,该功能不记忆；

家用空调顾客服务部

2009年9月9日