本标准参照采用国际标准ISO7500/1-1986《金属材料－－静力单轴试验机的检验第一部分：拉力试验机》。

1、主题内容与适用范围

本标准规定了液压万能试验机的主参数系列、技术要求、试验方法、检验规则、成套性、标志与包装等内容。

本标准适用于金属材料力学性能试验用的液压式万能试验机，也适用于非金属材料力学性能试验用的液压式万能试验机(简称试验机)。

2、引用标准

GB191包装储运图示标志

GB230 金属洛氏硬度试验方法

GB/T2611 试验机通用技术要求

GB6388运输包装收发货标志

ZBY 002 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

ZBY 003仪器仪表包装通用技术条件

3、术语、符号与定义

3.1、术语

本标准使用了国家标准《试验机术语 材料试验机》规定的术语与定义。此外本标准还使用了如下术语：

可读能力 readability

试验机指示装置有的可明确读取示值的能力。

3.1 符号与定义

本标准使用的符号与定义见表1.