紫外线消毒、臭氧、二氧化氯技术比较

目前采用的消毒技术主要有：液氯、 臭氧、二氧化氯、紫外线。由于液氯消毒带来的二次污染、以及余氯对人体的刺激使得没有类似问题的其它消毒方法得到应用。其中，臭氧、紫外线和二氧化氯是新兴的最为重要的消毒方法。各种消毒杀菌方法的效果和优缺点的比较如表所示。

| 项目 | 液氯 | 二氧化氯 | 紫外线 | 臭氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需要处理时间 | 10~30 分钟 | 比液氯稍快 | 最小 | 5~10 分钟 |
| 对细菌的有效性 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 对病毒的有效性 | 有一些 | 有一些 | 有一些 | 有 |
| 设备投资 | 最低 | 比液氯高，比其它方法低许多 | 比臭氧高 | 液氯的 5 倍 |
| 运行费用 | 最低 | 比液氯高，比其他方法稍低 | 与臭氧类似 | 比液氯高 |
| 优点 | 1、 价廉 2、 技术成熟 3、 有保护性余氯 4、 有持续杀菌的能力 | 1、 价廉 2、 可现场制造，技术成熟 3、 有持续杀菌能力 | 杀菌效应快 | 1、 除色臭味快 2、 广谱杀菌消毒，消毒效率是氯消毒的 15 倍 3、 无二次污染 |
| 缺点 | 1、 对病毒无效 2、 其氧化性对人体有害 3、 有刺激性气味并损害人体皮肤 | 1、 对病毒无效 2、 气态的二氧化氯是剧毒的化合物，对人体有害，且与液氯一样会有致癌的二次污染物的产生 | 1 、价格贵 2 、无持续杀菌能力 3 、对水的前处理要求高 4 、穿透力弱 | 1、 价格贵 2、 无持续杀菌能力 3、 安全要求高 |
| 适合类型 | 所有类型的污水处理或给水处理 | 1 、所有类型的污水处理 2 、所有类型的给水处理 | 简单空气杀菌、医院废水、饮料生产用水、污水处理排放 | 1、 适合所有场合水处理的杀菌和消毒 2、空气消毒 3、器械表面消毒 |

通过上表可以看出，在消毒杀菌的有效性方面，臭氧与紫外线差不多，但臭氧的应用范围要比紫外线广泛。在设备投资和运行费用方面，紫外线>臭氧＞二氧化氯>液氯。但根据对各种消毒方法的总体评价，臭氧是一种非常好杀菌消毒的方法。