纸带磨擦寿命试验机MG-RCA-7-IBB（大陆组装）

- 用途：

本机台专用于手机按键印字，手机外壳，塑料外壳涂层等耐磨性能测试，机械计数功能，操作方便易学。

二、标准配置：

1,一个双向平衡器

2,两个夹子。

3,数显计数器一个

4,砝码（175克）

5,原装纸带11/16纸十卷。（一般印字测试用 的11/16宽带每箱40卷，41磅重.1.4立方英寸，每卷大约可使用1，800圈）

- 6,放大镜一个

7,六角板手一套。
三、电力规格：AC220伏特、50/60HZ、单向(可另行指定AC 110伏特之电压）