硬度計基座MG-K010

一、简介：专供装配硬度计之用，以保持准确之施压角度，使荷重能均匀稳定的施压于受测试料，置试料圆盘之平面并可万向调整，避免试料表面不平，造成误差。
二、技术参数：
荷重：1kg（1.5,2,5kg另购）
置试料盘：Ø68mm
未装硬度计高度：110mm
喉深：62mm
体积：115×150×245mm
重量：5.6kg