青岛奥博仪表设备有限公司XMD618液位显示控制仪

一、特      点

◆19种信号兼容输入，量程、小数点任意设定              
   ◆上限、上上限、下限、下下限4个继电器报警输出  
   ◆PV窗口显示测量值，SV窗口显示报警值
    ◆特别适合多点、多段不同输出的自动控制系统
二、技术参数
   1. 工作电源：AC/DC85～260V (其它电压可定制）

2. 功      耗：小于5W 
   3. 输入信号：(共19种）
       热 电 偶：T、R、J、WRe3-25、B、S 、K、 E
       热 电 阻：Pt100、Cu50
       标准信号：0～375Ω、0～75mV、0～30mV
                      0～5V、1～5V、0～10V、0～10mA
                      0～20mA、4～20mA
   4. 显示范围：-1999～9999
   5. 冷端补偿：0～50℃
   6. 基本误差：0.2%FS±1个字
   7. 馈电输出：DC24V/30mA
   8. 触点容量：AC250V/3A；DC24V/5A
   9. 变送输出信号：0～20mA、4～20mA
   10.变送负载能力：不小于500Ω
   11.使用环境：0～50℃；≤85%RH

钱女士：0532-84906120   13518623264