青岛奥博仪表设备有限公司

节流装置技术规格单

订货单位：                                          合同号：

地    址：                                          代表人：

电    话：                                           数  量：

| 节流装置型号 |  |  |  | 取压孔对数 |  | 对 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流体名称 |  |  |  |  |  |  |
| 变送器型号 |  |  |  |  |  |  |
| 最大流量 | T/h m3/h |  |  | 气体请确定状态 |  | 1.工作状态下的值 |
| 常用流量 | T/h m3/h |  |  |  |  |  |
| 最小流量 | T/h m3/h |  |  |  |  |  |
| 刻度流量 | T/h m3/h |  |  |  |  |  |
| 工作压力 | Mpa Kgf/cm2 |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | ℃ | 液体密度 | Kg/m3 状态下 |  |  |  |
| 地区大气压 | Pa | 流体粘度 | Pa.S |  |  |  |
| 设计差压 | Kpa | 相对湿度 | ％ 在 状态下 |  |  |  |
| 管 径 | Mm | 管道材质 |  |  |  |  |
| 法兰标准 |  | 允许压损 | Kpa |  |  |  |
| 连接方式 | ①法兰连接 ②焊接 |  |  |  |  |  |
| 安装方式 | ①水平 ②垂直：自上而下↓ 自下而上 |  |  |  |  |  |
| 要求附件 | ①冷凝器 ②隔离器 ③沉降器 ④集气器 ⑤截止阀 ⑥球阀 ⑦三阀组 |  |  |  |  |  |
| 管道敷设图 |  |  |  |  | 气体请提供成份容积百分比 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

填表注意事项：

1. 规格单是与合同一起作为订货的依据，数据必须正确无误、单位一致、不得涂改；

2. 测量水或水蒸汽时，流体密度和流体粘度可不填；

3. 气体流量单位的基准状态应正确选择，否则对流量测量的精度影响很大；

4. 混合气体容积百分比之和应等于100%

5. 组件产品法兰无特殊说明均按本厂标准提供；

6. 如变送器型号不定，可由本厂计算确定差压后，再选变送器型号。