二：防盗门的级别及要求：（只对板材有要求）

1、丁级防盗门钢板要求：门框钢板厚1.5mm，门扇钢板厚外门叶0.8mm内门叶0.6mm，A级锁以上

2、丙级防盗门钢板要求：门框钢板厚1.8m，门扇钢板厚内外门叶0.8mm，A级锁以上

3、乙级防盗门钢板要求：门框钢板厚2.0mm，门扇钢板厚内外门叶1.0mm，A级锁以上

4、甲级防盗门钢板要求：门框钢板厚2.0mm以上，门扇钢板厚内外门叶1.0mm以上，要有钢骨架，防盗锁B级以上

三：门的尺寸标准

1、标准门就只有960*2050、860*2050、860*1970的尺寸，（2100*980以内）。另圆弧门是949*2050、858*2050属标准尺寸

2、子母门算非标门，以及其它门都按每平方计算价格。例子母门有：2050*117、2050*148的。

四：锁的标准

- A级：防技术开启1分钟。

2、B级：防技术开启5分钟。

3、超B级：防技术开启270分钟以上