家 庭 装 修 水 暖 电 气 材 料 清 单

| 序号 | 电 气 材 料 名 称 | 数 量 | 水 暖 材 料 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5 mm 2BV线 |  | 4分PPR水管 |  |  |
| 2 | 4mm 2BV线 |  | 4分PPR内牙弯头 |  |  |
| 3 | 网线 |  | 4分PPR内牙三通 |  |  |
| 4 | 电话线 |  | 4分PPR外牙直接 |  |  |
| 5 | 有线电视线 |  | 4分PPR90°弯头 |  |  |
| 6 | 1.5 mm 2二芯软护套线 |  | 4分PPR45°弯头 |  |  |
| 7 | 3分（4分）穿线管 |  | 4分PPR三通 |  |  |
| 8 | 3分（4分）管箍 |  | 4分PPR管箍 |  |  |
| 9 | 3分（4分）锁扣 |  | 6分变4分PPR管箍 |  |  |
| 10 | 3分（4分）管卡 |  | 4分PPR过桥弯 |  |  |
| 11 | 3分波纹管 |  | 4分PPR双熔活节阀 |  |  |
| 12 | 86线盒 |  | 4分管卡子 |  |  |
| 13 | 大118线盒(12孔) |  | 4分角阀 |  |  |
| 14 | 中118线盒(9孔) |  | 4分短丝 |  |  |
| 15 | 小118线盒(6孔) |  | 4分软连接管 |  |  |
| 16 | 云石锯片 |  | 4分丝堵 |  |  |
| 17 | 焊锡条 |  | 4分铝塑煤气管 |  |  |
| 18 | 焊锡膏 |  | 4分铝塑煤气管煤气阀 |  |  |
| 19 | 防水胶布 |  | 4分铝塑煤气管内牙弯头 |  |  |
| 20 | 黑胶布 |  | 4分铝塑煤气管外牙直接 |  |  |
| 21 | 200W灯泡 |  | 2寸地漏 |  |  |
| 22 | 2寸排水管 |  | 2寸排水管 |  |  |
| 23 | 2寸90°弯头 |  | 2寸90°弯头 |  |  |
| 24 | 发泡胶 |  | 2寸45°弯头 |  |  |
| 25 | 黄蜡管 |  | 2寸三通 |  |  |
| 26 |  |  | 2寸缩口三通 |  |  |
| 27 |  |  | 2寸缩口弯头 |  |  |
| 28 |  |  | 云石锯片 |  |  |
| 29 |  |  | 排水胶 |  |  |
| 30 |  |  | 生料带 |  |  |

开料人:                   联系电话:13998825827  、15940250786               日  期:

施工前后和其它工种配合要求及温馨提示：

- 现场需要力工需拆改项目已经完工并清量完毕。

- 业主已对需改动项目明确，已和水暖电工交流完毕，厨房厨柜水、电路已出水电图或定位完毕。

- 需要业主提供材料的，业主已准备齐全。

- 要求电工所做电线接头必须镀锡处理。

- 要求水工水路完工后必须做保压试验。

沈阳阳光水电装修 博客·http://blog.focus.cn/netlive/?20840598电话：13998825827 15940250786 QQ：	328162686