家 庭 装 修 后 期 安 装 水 暖 电 气 材 料 清 单

| 序号 | 电 气 材 料 名 称 | 数 量 | 水 暖 材 料 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10A 5孔插座 |  | 角阀 |  |  |
| 2 | 10A 1开5孔插座 |  | 生料带 |  |  |
| 3 | 16A 3孔插座 |  | 软连接管(500mm长) |  |  |
| 4 | 有线电视插座 |  | 玻璃胶 |  |  |
| 5 | 有线加电话插座 |  | ∮6mm塑料胀栓 |  |  |
| 6 | 有线加宽带插座 |  | ∮6mm冲击钻头 |  |  |
| 7 | 电话加宽带插座 |  | 座便密封圈 |  |  |
| 8 | 电话插座 |  | 洗衣机龙头 |  |  |
| 9 | 宽带插座 |  | 刷地龙头 |  |  |
| 10 | 12孔4位插座 |  |  |  |  |
| 11 | 9孔3位插座 |  |  |  |  |
| 12 | 6孔2位插座 |  |  |  |  |
| 13 | 一位单控开关 |  |  |  |  |
| 14 | 二位单控开关 |  |  |  |  |
| 15 | 三位单控开关 |  |  |  |  |
| 16 | 四位单控开关 |  |  |  |  |
| 17 | 一位双控开关 |  |  |  |  |
| 18 | 二位双控开关 |  |  |  |  |
| 19 | 三位双控开关 |  |  |  |  |
| 20 | 四位双控开关 |  |  |  |  |
| 21 | 白板 |  |  |  |  |
| 22 | 防溅盒 |  |  |  |  |
| 23 | 有线1分3分配器 |  |  |  |  |
| 24 | 40 mm自攻罗丝 |  |  |  |  |
| 25 | 70 mm自攻罗丝 |  |  |  |  |
| 26 | 防水胶布 |  |  |  |  |
| 27 | 黑胶布 |  |  |  |  |
| 28 | ∮6mm塑料胀栓 |  |  |  |  |
| 29 | ∮6mm铁膨胀罗栓 |  |  |  |  |
| 30 | ∮10mm冲击钻头 |  |  |  |  |

开料人:                   联系电话:13998825827  、15940250786               日  期:

施工前后和其它工种配合要求及温馨提示：

- 要求瓦工在做卫生间及厨房防水及粘砖时，一定不要将已定位的水路管件碰歪或埋入墙内太深，以免造成后期安装工作无法进行。

- 要求瓦工在做封槽时，一定不要将已定位的电线盒碰歪或埋入墙内太深，以免造成后期安装工作无法进行。

- 要求木工在做卫生间吊顶时，将浴霸所开口合适，以免造成浴霸排风管无法安装。

- 要求电工在面板及灯具安装完毕后一定要分别调正并试验合格。

- 要求水工在洁具及小五件安安装完毕后一定要分别调正并试验合格。

沈阳阳光水电装修 博客·http://blog.focus.cn/netlive/?20840598电话：13998825827 15940250786 QQ：	328162686