## P20户外全彩LED显示屏

产品型号  P20户外全彩LED显示屏 
 模组尺寸(毫米)  256*256 
 像素间距(毫米)  21.333mm 
 像素密度(点/平方米)
  2197 
 像素组成  1R1G1B 
 模组解析度  12*12 
 箱体解析度  48*36 
 箱体尺寸(长mm*宽mm)  1024*768 
 最大功率(W/平方米)  1000 
 平均功率(W/平方米)   400 
 亮度(cd/平方米)   ≥5000 
 最佳视距(m)  20m 
 灰度等级  1024级 
 显示颜色数   30bit色 
 箱体质量  65.5KG 
 驱动方式   恒流驱动、 静态锁存 
 刷新频率   400HZ 
 色温  红、绿、蓝三色亮度通过软件256级可调，色温根据需要可调 
 IP防护等级   IP65 
 左右视角  ＞110度 
 显示模组亮度均匀性   ＜5% 
 控制方式  与电脑显示屏同步显示 
 无中继有效通讯距离   非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输距离可达130米 
  多模光纤传输距离可达500米，单模光纤传输距离可达15公里 
 像素失控率   ＜1/100000(行业标准＜1/10000) 
 平均无故障工作时间  ＞10000小时 
 使用寿命   ＞100000小时 
 对地漏电流   ＜2mA 
 供电方式  AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 
 使用环境温度   -20℃～+60℃ 
 使用环境湿度  10％～90％