液化石油气采样钢瓶又称液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器。

不锈钢无缝气瓶 不锈钢一次旋压气瓶 不锈钢取样钢瓶不锈钢无缝气瓶

液化石油气采样钢瓶符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准。
液化石油气采样钢瓶适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层，防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附，并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。另有快速接头（按钮式快速接头）、连接软管（各种材质）可供选择。液化石油气取样器（采样钢瓶）的选择：对于采样容积、压力较大（一般容积在50ml以上、压力在1Mpa以上）的气体可选择液化石油气采样钢瓶（取样器）；对于较小的气体可使用耐压瓶（石油气体取样瓶）。
 
液化石油气采样钢瓶材质：1Cr18Ni9Ti （316L），工作压力4Mpa；耐压7Mpa；操作温度－60℃～80℃
 
液化石油气采样钢瓶规格：25ml 、50ml、100ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml、1000ml、2000ml、2500ml、3000ML、4500ML、5000ML、6000ML、8000ML、10000ML 
采样钢瓶：
符合SH/T0233-92 标准；材质：1Cr18Ni9Ti；工作压力：4Mpa；操作温度：-40℃-+50℃；适用介质：液化石油气及其它气体；规格：25－－-2500ml
高压采样钢瓶：
符合SY/ZJ1045 标准；材质：1Cr18Ni9Ti；工作压力：16、20Mpa；操作温度：-40℃-+50℃；适用介质：乙烯、丙烯、液化石油气、丁二烯及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输
规格：100-2000ml  
 
石油仪器专家 
石油仪器备品备件全面销售
取样器 采样探子 采样钢瓶 石油仪器专用温度计 粘度计 快速接头 连接软管 密度计 
关键词；液化石油气采样钢瓶,SH/T0233-92,《液化石油气采样法》,SY/ZJ1045,采样钢瓶 液化石油气采样钢瓶 液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器，采样钢瓶 液化石油气采样钢瓶 液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器，采样钢瓶 液化石油气采样钢瓶 液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器，采样钢瓶 液化石油气采样钢瓶 液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气取样器、采样钢瓶、液化气取样器，采样钢瓶 液化石油气采样钢瓶 液化石油气采样器、液化石油气采样器