| 品牌 | 冠亚 |  |
| --- | --- | --- |
| 专利 | 200530103706 |  |
| 1 | 称重范围：0-90g |  |
| 2 | 水分测定范围：0.01-100% |  |
| 3 | 称重最小读数：0.001g |  |
| 4 | 样品质量：0.5-90g |  |
| 5 | 加热温度范围：起始-205℃ | 销售一部 | 0755-26553866 26544300 |
| 6 | 显示参数：7种 | 销售二部 | 0755-26544200 26544100 |
| 7 | 水分测量可读数：0.01% | 销售三部 | 0755-26955559 26553336 |
| 8 | 通讯接口：RS232 | 传真 | 0755-26544229 26553755 |
| 9 | 规格：380×205×325(mm) | 技术服务 | 0755-26544101 |
| 10 | 电源：220V±10% | 邮政编码 | 518057 |
| 11 | 频率：50Hz±1Hz | 公司地址 | 深圳市南山区科技园深南花园A座16G |
| 12 | 净重：3.7Kg | 公司网站 | http://www.cngykj.com |
| 深圳市冠亚电子科技有限公司（长春分公司） |
| 电话 | 0431-86939830 | 直线电话 | 18604442620 |
| 传真 | 0431-86795155 | 技术服务 | 13664403729 |
| 邮编 | 130061 | 公司地址 | 长春市朝阳区大兴路517号 |