空调在使用一段时间后，过滤网、蒸发器和送风系统上会积聚大量灰尘、污垢，产生大量的细菌、病毒。这些有害物质随着空气在室内循环，污染空气，传播疾病，严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率，增加能耗，缩短空调使用寿命。因此，空调在使用一段时间后或换季停机时，必须清洗。这样才能保证您有一个健康、清新的空气环境。

清洗工具：

毛长2CM尼龙刷，没有找个鞋刷子代用。

废旧毛巾两块，面质为佳。

铝制人字梯一个，没有凳子代替，有姚明的身高不干这个用。

家用吸尘器一台，没有也罢。

苫布一大块，没有床单代替

清洗剂：

厨房用除油清洗剂，威猛先生那一类瓶装喷雾

清洗地点：

自家卫生间洗淋浴的地方。

方法：

1、用苫布遮盖空调室内机下物品然后登梯爬高。

2、切断空调电源、卸下所有空调室内机的面板（上翻、轻拽）、稍带手取出过滤网（肉眼

观察过滤物形态（别皱眉头）由助手转运至淋浴间，靠墙竖立。

3、用吸尘器吸扫裸露的散热片数次直至确认没有尘垢。将威猛清洗液少许喷在毛巾上擦拭

其余塑料部件直至崭新为止。

4、稍事休息立即返回淋浴间，用威猛喷射面板及过滤网，（正反两面都要喷），五分钟后

污垢分解完毕，用淋浴花撒冲洗面板及过滤网（花洒调节到喷射状效果最佳）。

5、 洗净的过滤网甩干备用，面板用干毛巾擦拭，同时检查缝隙是否干净，否则毛刷伺候。

6、复原，接通电源，开机。

清洗后，空调蒸发器的灰尘、污垢、病菌都不见了，空气变的清新、洁爽，空调更省电了，家人的健康也得到了保护。