### 环氧地坪损坏原因

环氧树脂材料品质差，将导致地面不耐用、脱皮、脱层、变色、破裂等；未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面不耐用、脱皮、脱层、破裂等；地面未做防潮层，将导致环氧地坪鼓泡、脱层等；地面未清理干净，将导致环氧地坪脱层、脱皮等；环氧材料用量太少，将导致地面露底；地面收缩缝未补好，将导致地面裂缝；环氧地坪在太阳的照射下，将导致退色；恶劣的天气或环境下施工，也将导致质量问题。