泉州普兴节能设备有限公司是清华集团旗下广州聚阳太空气能设备有限公司驻泉州地区“清华王牌热水器”总代理。主营：空气能热水器，环保空调冷风机，水帘，排气扇负压风机，湿帘墙，节能饮水机，净水器等。http://dsjnsb.goepe.com/

以下为宣传资料，大泉州地区有需要请拨打24小时服务电话： 15959982839程小姐，我司将送详细资料及画册！

三凌环保空调（冷风机）的结构原理：利用循环水泵不间断地把水箱内的水抽出，并通过布水系统均匀的喷淋在蒸发过滤层湿帘上，室外热空气进入蒸发降温介质，在蒸发降温介质湿帘内与水充分进行热量交换，因水蒸发吸收而降温的清凉、洁净的空气由低噪音风机加压送入室内，将室内原本的热空气排到室外，从而达到室内降温换气的目的。
  适用范围：1，相对干燥炎热地区：几乎所有需要降温或换气的场所都可以使用，如：商场、超市、办公室、宾馆、医院、车站、体育馆、展览馆、餐厅、礼堂、会议室、学校、工厂车间、别墅等。
                2，相对温度较大的地区：非常适合于高温或有异味工业车间如：纺织厂、服装厂、印染厂、制革厂、鞋厂、钢铁厂、印刷厂、电子厂、化工厂等。可用于岗位降温或全面降温。同时对于空气闷热、异味难除的场所，如游戏厅、迪吧、网吧、酒店厨房、洗衣房等也非常适用，可作为降温兼排换气设备。

三凌环保空调优点：

1、实现十二档风速调节，风量从5000-18000m3/h任意调节。

2、具有抽风功能，触摸屏显示控制系统，配遥控器。

3、超低的启动电流，消除了启动电流对电机的冲击，在风速调整过程中以平均速率增加或减少风速，使电机在整个运行中更平稳，噪音小、发热小、效率高、节能省电，机械损耗减少，寿命更长。

4、整机功耗最低0.16KW至最高1.1KW，比普通的环保空调节能50%以上。

三凌环保空调节能参数：

| 风量调节 档位 | 1 档 | 2 档 | 3 档 | 4 档 | 5 档 | 6 档 | 7 档 | 8 档 | 9 档 | 10档 | 11档 | 12档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风量（m3/h） | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15500 | 16500 | 18000 |
| 耗电量（KW） | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.71 | 0.82 | 0.96 | 1.1 |

三凌环保空调机组：

三凌环保空调参数：

| 机 型 | Jjsk-b18十二档变频调速 |
| --- | --- |
| 风 量 | 18000m3/h可调 |
| 风 压 | 180Pa |
| 电 压 | 三相220V |
| 频 率 | 50Hz |
| 功 率 | 0.16-1.1KW |
| 电 流 | 0.8A-4.8A |
| 耗 水 量 | 15-20L/h |
| 噪 音 | ≤75dBA |
| 重 量 | 75KG |
| 风机形式 | 轴流式 |
| 外型尺寸 | 1160*1160*1100mm |
| 出风口尺寸 | 680*680mm |
| 适用面积 | 100-150 m² |
| 出风类型 | 上出风 |
| 控制器类型 | 十二档调速触摸屏显示控制系统 |
| 遥控器 | √ |
| 抽风功能 | √ |
| 过热保护 | √ |
| 缺水保护 | √ |
| 自动清洗 | √ |
| 开机自动进水 | √ |

泉州普兴节能设备有限公司

地址:石狮群英南路76号

电话：15959982839