|  | 室外电话线 |
| --- | --- |

| 产品说明： 室外电话线.. |
| --- |
|  | 室内电话线 |

产品说明： 通信电缆、电话线材系列 室内电话线 执行标准：YD/T840-1996 YD/T322-1996 构造：导体使用单根、多股裸铜或镀锡铜线、或铜箔线、PP料绝缘、外被PVC设套或弹弓外被。 用途：室内电话布线 型号规格; 外径; 型号规格; 外径. 二芯 (1对); 2*1/0.8; Φ2.5-3.0; 二芯 (1对); 2*7/0.12扁; 厚:2.45 宽:4.9. 2*1/0.5; 2*7/0.15扁; 厚:2.3 宽:4.95. 四芯 (2对); 2*2*1/0.4; Φ3.5-3.6; 四芯 (2对); 4*7/0.15扁; 厚:2.3 宽:5.05. 2*2*1/0.5; 4*1/0.4扁; 厚:2.45 宽:4.8. 八芯 (4对); 4*2*1/0.4; Φ5.0-5.2; 六芯 (3对); 6*7/0.12扁; 厚:2.25 宽:6.55. 4*2*1/0.5. 十芯 (5对); 5*2*1/0.4; Φ5.0-5.6; 八芯 (4对); 8*7/0.12扁; 厚:2.4 宽:8.65. 5*2*1/0.5. 十二芯 (6对); 6*2*1/0.4; Φ6.0-6.5. 6*2*1/0.5. 十六芯 (8对); 8*2*1/0.4; Φ6.8-7.0. 8*2*1/0.5. 二十芯 (10对); 10*2*1/0.4; Φ7.0-7.5. 10*2*1/0.5. 二十六芯 (13对); 13*2*1/0.4; Φ7.5-8.0. 13*2*1/0.5. 三十芯 (15对); 15*2*1/0.4; Φ8.0-8.3. 15*2*1/0.5. 三十四芯 (17对); 17*2*1/0.4; Φ8.3-8.5. 17*2*1/0.5. 四十芯 (20对); 20*2*1/0.4; Φ8.5-9.0. 20*2*1/0.5. 五十芯 (25对); 25*2*1/0.4; Φ9.8-10.5. 25*2*1/0.5. 六十芯 (30对); 30*2*1/0.4; Φ11.8-12.0. 30*2*1/0.5. 六十四芯 (32对); 32*2*1/0.4; Φ12.0-12.8. 32*2*1/0.5...