- 有源远距离读卡器

M8-A

主要技术参数：

处理器：美国艾尔梅特公司出产MCU，内部自带看门狗。

控制器工作频率：8MHz，性能可达8MIPS。

通讯接口：

RS485

Viegand(韦根)26

地感输入，启用该功能可以实现压地感读卡

继电器输出功能

防雷功能

| 指标 | 读卡器 |
| --- | --- |
| 工作电压(V) | DC12V（±5%） |
| 工作电流(mA) | <2A |
| RF工作频率 | 433.92MHz |
| 红外工作频率 | 38KHz |
| 通讯距离（m） | 卡→读卡器：不低于15m |
|  | 读卡器→控制器：RS485输出方式小于1500m |
|  | 读卡器→控制器：Viegand(韦根)26方式小于100m |
| 通信速率 | 19200，n,8,1 （被动485输出） |
| 工作温度(℃) | -40℃～70℃ |
| 工作湿度(%) | 15%～90% |

- 有源远距离卡片

AJ17

产品特点：

         休眠省电，接收激活信号后立即发送射频信号，与读卡器建立通讯关系；

         定向收发信号，并采用红外、射频同步通讯技术，与其它读头间无任何干扰；

         配有专用卡座，可以调节接收方向，无任何漏读现象；

         超薄设计，携带方便，有效防止车辆被盗；

         信号穿透力极强，不受汽车防暴隔热膜影响。

         吸式卡座，工艺精美，尊贵不凡。

技术参数：

1．  接收频率：38K

2．  发射频率：433M

3．  工作电压：2.5V~3.5V直流

4．  工作温度：-40℃~85℃

5．  外型尺寸：70*40*5(mm)

6．  待机电流：小于9微安

7．  发射功率：小于0.1毫瓦