TLS-SIII型宽量程弹簧拉压试验机

特点：

·试验力范围宽（1－100）﹪FN( FN为最大试验力)

·试验力、位移、刚度数字显示

·显示任意区段的刚度值及其变化

·数据可设置、存储、保持、打印输出

·适应各种测试需要，任意设定测试基础

·可单件、多件、单点、多点检测试验

·抽样及工序能力分析试验，打印试样件号、数据、工序能力CP(CPK)

值及质量正态分布图(直方图)

技术参数

| 产品型号、规格 | TLS-S20III | TLS-S200III | TLS-S2000III |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大试验力（N） | 20 | 200 | 2000 |
| 试验力范围（N） | 0.2－20 | 2－200 | 20－2000 |
| 试验力最小分辨率（N） | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 试验力相对示值误差（﹪） | ±1 （±0.5） |  |  |
| 位移示值最小分辨率（mm） | 0.01 |  |  |
| 位移示值误差（m） | ±(50+0.15L) L:被测位移（mm） |  |  |
| 压盘（拉构）间最大距离（mm） | 150 | 220 | 250（650） |
| 压盘直径φ（mm） | 40 | 70 | 110 |