LED灯杯灯具的分类

——LED灯杯的多种类型

明汇照明出版社

| 类型 | 名称 | 解释 | CIE分类 | UL分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外 | 1.路灯 | 道路灯主要用于夜间的通行照明 | I类 | UL1598 |
|  | 2.太阳能路灯 | 阳能路灯以太阳光为能源，蓄电池储能，以LED灯为光源，白天充电晚上使用 | I类 | UL1598 |
|  | 3.庭院灯 | 庭院灯灯光或灯罩多数向上安装，灯管和灯架多数安装在庭、院地坪上；特别适用于公园、街心花园、宾馆以及工矿企业，机关学校的庭院等场所 | I类 | UL1838 |
|  | 4.埋地灯 | 埋地灯灯体为压锛或不锈钢等材料,坚固耐用,防渗水，散热性能优良；面盖为304#精铸不锈钢材料,防腐蚀,抗老化；硅胶密封圈，防水性能优良，耐高温，抗老化；高强度钢化玻璃，透光度强，光线辐射面宽，承重能力强；所有坚固螺丝均用不锈钢；防护等级达IP67；可选配塑料预埋件，方便安装及维修。 地埋灯在外形上有方的也有圆的，广泛用于商场、停车场、绿化带、公园旅埋地灯、游景点、住宅小区、城市雕塑、 步行街道、大楼台阶等场所,主要是埋于地面，用来做装饰或指示照明之用，还有的用来洗墙或是照树，其应用有相当大的灵活性。 | I类 |  |
|  | 5.洗墙灯 | 让灯光象水一样洗过墙面，主要也是用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓 | I类 |  |
|  | 6.隧道灯 | 为解决车辆驶入或驶出隧道时亮度的突变使视觉产生的“黑洞效应”或“白洞效应”，用于隧道照明的特殊灯具 | I类 |  |
|  | 7.景观灯 | 是现代景观中不可缺少的部分。它不仅自身具有较高的观赏性，还强调艺术灯的景观与景区历史文化、周围环境的协调统一。 适用于广场、居住区、公共绿地等景观场所 | I类 |  |
|  | 8.草坪灯 | 是用于草坪周边的照明设施，也是重要的景观设施。它以其独特的设计、柔和的灯光为城市绿地景观增添了安全与美丽，且安装方便、装饰性强，可用于是用于草坪周边的照明设施，也是重要的景观设施。它以其独特的设计、柔和的灯光为城市绿地景观增添了安全与美丽，且安装方便、装饰性强，可用于公园、花园别墅等的草坪周边及步行街、停车场、广场等场所。 | I类 |  |
|  | 9.水底灯 | 水底灯简单的指就是装在水地水的灯，外观小而精致，美水底灯观大方，外型和有些地埋灯差不多，只是多了个安装底盘，底盘是用螺丝固定的 | I类 |  |
|  | 10.喷泉灯 | 广泛用于广场景观喷泉，园林喷水池背景照明等场所 | I类 |  |
|  | 11.护栏管 | 护栏管是由发光二极管、电子线路板、电子原器件、PC塑胶外壳、防水电源组成的一种线性的装饰灯具。能够防水、防尘、防紫外线、耐高温、抗寒、具有环保、节能省电、使用寿命长等物理特性。已广泛应用于桥梁、道路、楼体墙面、公园、广场、娱乐场所等地方。 | I类 |  |
|  | 12.舞台灯 | 舞台灯是演出空间构成的重要组成部分，是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉 | I类 | UL1573 |
|  | 13.移动式灯 | 移动式灯具常用于室内、外移动性的工作场所以及室外电视、电影的摄影等场所 | II类 |  |
|  | 14.交通灯 | 通常指由红、黄、绿三种颜色灯组成用来指挥交通的信号灯 | I类 |  |
|  | 15.汽车灯 | 为保证安全行车而安装在汽车上的各种交通灯。分照明灯和信号灯两类 |  |  |
|  | 16.灯条/带 | 灯条是灯带的另外一种叫法，也是因其形状而得名 |  | UL588 |
| 室内 | 1.筒灯 | 一般装设在卧室、客厅、卫生间的周边天棚上。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具，所有光线都向下投射，属于直接配光 |  |  |
|  | 2.球泡灯 | 是替代传统白炽灯泡的新型节能灯具 |  | UL496 |
|  | 3.蜡烛灯 | 又叫新型无烟型蜡烛灯，这些蜡烛灯的外形于真正的蜡烛相似，但是不会产生烟雾或者致癌物。蜡烛灯包括蜡烛造型的灯体、用于与灯座相连的灯头和内置于灯体内的发光体，其特征在于所述发光体两个电极分别与灯头的相应电极相连。 |  |  |
|  | 4.灯管 |  |  |  |
|  | 5.格栅灯 | 一种照明灯具，适合安装在有吊顶的写字间。光源一般是灯管。分为嵌入式和吸顶式。 |  |  |
|  | 6.豆胆灯 | ①豆胆灯面板采用优质铝合金型材，经喷涂处理，呈闪光银色，防锈、防腐蚀。 ②反光罩采用进口高纯度阳极电化铝，经氧化处理，不易氧化，光束集中。 性能：①配电子变压器，输入电压220V，频率50—60Hz ②适用光源：AR70 50W、75W、100W ③光效：8度聚光型，24度散光型。 特点：①双环结构，光线方向可调节。 ②中心区域可增加35%的光亮度。 安装方式：嵌入式 适用场所：家具展厅、服装店、精品店等。 |  |  |
|  | 7.平板灯（灯杯） | 装在顶棚上，也可以叫吸顶灯，被运用到大厅、大堂、卧室、橱房、浴室、洗衣间、娱乐室等使用率较高的房间 |  | UL1598 |
|  | 8.天花灯（灯杯） | 天花灯又叫吸顶灯，属于低档灯具，一般是直接装到天花板上。用于过道、走廊、阳台、厕所等地方。灯罩一般有乳白玻璃和PS板两种。外形多种多样，有长方形，正方形，圆形，球型，圆柱形等等，里面的光源有白炽灯、节能灯、灯管等等，多种多样，不一而足。其特点是较大众化，经济实惠 |  | UL1598 |
|  | 9.嵌灯（灯杯） | 嵌入式灯适用于有吊顶的房间，灯具是嵌入或部分嵌入在吊顶内安装的，这种灯具能有效地消除眩光、与吊顶结合能形成美观的装饰艺术效果 |  |  |
|  | 10.柜台灯（灯杯） | 引用在珠宝首饰、星级酒店、品牌服装、高档会所、博文物展馆、连锁商场、品牌营业厅、专业橱窗、柜台等重点照明场所。 |  | UL962 |
|  | 11.吸顶灯 | 吸顶灯是将灯具吸贴在顶棚面上，主要用于没有吊顶的房间内 |  | UL1598 |
|  | 12.吊灯 | 主要地利用吊杆、吊链、吊管、吊灯线来吊装灯具，以达到不同的效果 |  |  |
|  | 13.壁灯 | 装在墙壁、庭柱上，主要用于局部照明、装饰照明或不适应在顶棚安装灯具或没有顶棚的场所 |  | UL153 |
|  | 14.落地灯 | 装在高支柱上并立于地面上的可移式灯具，落地灯多用于高级客房、宾馆、带茶几沙发的房间以及家庭的床头或书架旁 |  | UL153 |
|  | 15.台灯 | 台灯主要放在写字台、工作台、阅览桌上，作为书写阅读之用 |  | UL153 |
|  | 16.厨卫灯（灯杯） | 厨房和卫生间用的装饰灯 |  | UL153 |
|  | 17.镜前灯（灯杯） | 是梳妆镜上面的那个灯，也是卫生间镜子上面的那个灯，一般是指固定在镜子上面的照明灯，作用是照清照镜子的人，使照镜子的人更容易看清自己 |  | UL962 |
|  | 18.应急灯 | 应急照明用的灯具的总称。包括疏散标志灯，出口标志灯或指向标志灯 |  | UL924 |
|  | 19.浴霸 | 浴霸按取暖方式分灯泡红外线取暖浴霸和暖风机取暖浴霸，市场上主要是灯泡红外线取暖浴霸。按功能分有三合一浴霸和二合一浴霸，三合一浴霸有照明、取暖、排风功能；二合一浴霸只有照明、取暖功能 |  |  |
|  | 20.无影灯 | 一般都用于手术室或者一些夜晚工作的专用灯具， 其中的原理就是光相互折射，而冲淡了影子 |  |  |
|  | 21.探照灯（灯杯） | 通常具有直径大于0.2m的出光口并产生近似平行光束的高光强投光灯 |  |  |
|  | 21.射灯 | 通常具有直径小于0.2m的出光口并形成一般不大于0.34rad（20°）发散角的集中光束的投光灯 |  |  |
|  | 22.投灯（灯杯） | 利用反射器和折射器在限定的立体角内获得高光强的灯具 |  |  |
|  | 23.地脚灯 | 地脚灯主要应用于医院病房，宾馆客房、公共走廊、卧室等场所。地脚灯的主要作用是照明走道，便于人员行走。它的优点是避免刺眼的光线，特别是夜间起床开灯，不但可减少灯光对自己的影响，同时可减少灯光对他人的影响 |  |  |