# 扫描距离空旷达300米 STK-9000 无线激光条码枪扫描器/扫描枪

STK-9000 无线激光条码扫描器

￥2250元

产品特点：
         内置天线，外观优美
         通讯可靠, 不漏码，最远通讯距离可达300m
         一个接收器可支持99个无线扫描器
         1700mA大容量锂离子电池，工作时间超长
         多个内置接口（RS232、PS/2、USB) 
         防冲击设计，可承受1.5米高度至水泥地面冲击

技术参数

| 性能参数 |  |
| --- | --- |
| 光源类型 | 650nm Laser |
| 通讯频率 | 433MHz |
| 通讯距离 | 300m(max.) |
| 读码精度 | 0.10-0.825mm |
| 读取宽度 | 60mm at 30mm; 98mm at 100mm |
| 景深 | 10-420mm |
| 读码距离 | 78scans/sec. |

| 电气参数 |  |
| --- | --- |
| 基座电源 | DC 5V |
| 扫描器电源 | 1700mA锂离子电池 |
| 工作电流 | 85mA |

| 环境参数 |  |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0℃-45℃ |
| 储存温度 | -20℃ - 60℃ |
| 湿度 | 5%-95%（无凝结） |
| 环境亮度 | 5000Lux (max.) |

| 物理参数 |  |
| --- | --- |
| 外型尺寸 | 110x70x160mm |
| 材质 | ABS+PC |
| 重量 | 180g |

联系人：小伍

手机：15918781977