7000

湖北宜昌除尘器/滤袋除尘器/脉冲除尘器

富乐供应除尘器-脉冲滤袋除尘器，除尘效率高，环保无污染。
郑州富乐机械设备有限公司经过16年的发展壮大，现已成长为集饲料机械、养殖成套设备、生物有机肥成套设备、干粉砂浆、真石漆混合搅拌系列机械设备、牧草加工及中药材干燥设备等工程设计、安装调试为一体的企业集团。本公司成产的脉冲滤袋除尘去除尘效率高，环保无污染，可与干粉砂浆设备、饲料加工设备配套使用。湖北宜昌除尘器/滤袋除尘器/脉冲除尘器

产品主要参数：

| 型号 | 过滤面积 | 滤袋数 | 脉冲阀数 | 处理风量 | 配用功率 | 除尘效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (平方） | （条） | （个） | （立方/小时） | （kw) | % |
| MC8 | 6 | 8 | 2 | 1200～1700 | 1.5 | 99 |
| MC12 | 9 | 12 | 3 | 1900～2700 | 2.2 | 99 |
| MC20 | 15 | 20 | 4 | 3200～4500 | 3 | 99 |
| MC30 | 22 | 30 | 5 | 3780～6300 | 5.5 | 99 |
| MC36 | 27 | 36 | 6 | 4950～6480 | 7.5 | 99 |
| MC48 | 36 | 48 | 8 | 6480～8630 |  | 99 |

产品概述
1.除尘器除尘效率高，排除的空气一般可直接排放。
2.细微粉尘（5μm以下）也有较高的效率，除尘效率可达99%以上。
3.工作稳定，便于回收干料，设备一般不会被腐蚀。
4.可方便调节喷吹间隔时间。