# 5、请问照明光源的基本种类与主要性能有哪些？

  - 照明光源种类

当代照明光源可分成白炽灯，气体放电灯、固态光源三大类。

其详细分类如表5-1所示

  - 主要光源的技术指标（表5-1）

| 光源种类 | 光效（lm/w） | 显色指数（Ra） | 色温（K） | 平均寿命（G） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白炽灯 | 15 | 100 | 2800 | 1000 |
| 卤钨灯 | 25 | 100 | 3000 | 2000-5000 |
| 普通荧光灯 | 70 | 70 | 全系列 | 10000 |
| 三基色荧光灯 | 93 | 80-98 | 全系列 | 12000 |
| 紧奏型荧光灯 | 60 | 85 | 全系列 | 8000 |
| 高压汞灯 | 50 | 45 | 3300-4300 | 6000 |
| 金属卤灯物灯 | 75-95 | 65-92 | 3000/4500/5600 | 6000-20000 |
| 高压钠灯 | 100-120 | 23/60/85 | 1950/2200/2500 | 24000 |
| 低压钠灯 | 200 | 85 | 1750 | 28000 |
| 高频无极灯 | 50-70 | 85 | 3000-4000 | 40000-80000 |
| 固体白灯 | 20 | 75 | 5000-10000 | 100000 |