几种供暖系统的综合对比表

| 名称 项目 | 地热电缆 | 油气锅炉 | 燃煤锅炉 | 空调 | 普通电暖气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖效果 | 温度均匀，室内各处温度，可按需调节、 升温快 | 同 右 | 温度不均匀，室温不一致， 南、北、顶层温差较大 | 温度均匀、升温快， 但室外温度低于-10℃ 时不能工作 | 室温不均匀 |
| 环境污染 | 无噪音无污染，具 有防潮、祛湿等功能 | 有噪音、废气 污染环境 | 烟尘、灰渣、锅炉噪音、污 水、造成环境污染 | 无噪音、有废气排放， 室内灰尘大 | 无污染、无噪音 |
| 能源自耗 | 可根据供暖要 求自行调节，能耗低 | 同 右 | 无法根据要求调节无人时系 统照常运行，能耗大，水 资源浪费严重 | 耗电较大，可自行调 控每个房间的温度 | 可实现单个房间温 控供暖，耗电量大 |
| 占用空间 | 不占用室内外任何空 间，适用于任何材质 地板 | 室外：锅炉房、油库占地大。室内：散热器，管道占用大量空间 | 室外：锅炉房、煤、灰场占 地大；室内：散热器，管道 占用大量空间 | 占用室内面积 | 占用室内面积 |
| 使用寿命 | 与建筑物同寿 | 同 右 | 系统可靠性低，易跑、冒、滴漏、需长年维修，5-8年进行大修 | 须维修、保修 | 须维修、保修、对儿童、老人不安全 |
| 投入成本 | 中 | 较 高 | 高 | 中 | 较 低 |
| 维护成本 | 无 | 同右 | 日常维护工作量大，人力物 力成本高 | 较 高 | 较 低 |
| 运行费用 | 温控器智能调节，低 于其他供暖运行费用 | 较 低 | 较 低 | 较 高 | 较 高 |
| 物业管理费 | 无 | 高 | 高 | 无 | 无 |
| 舒适度 | 清洁卫生，阳 光般的温暖 | 同右 | 室内管道暖气片裸露，不美观；室内空气对流起飞尘，空气 干燥，不舒适 | 建筑物不美观 | 供暖效果差 |