| K3系列网络鼎极机柜订购代号 |
| --- |
| 订购号 | 容量 (U) | 宽度(不带侧门) (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸 W*D*H | 公开报价 |
| K3.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1099 | 670*670*1120 | 5395 |
| K3.6822.90■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1120 | 5825 |
| K3.6022.90■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1120 | 6250 |
| K3.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1349 | 670*670*1370 | 6125 |
| K3.6827.90■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1370 | 6450 |
| K3.6027.90■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1370 | 7013 |
| K3.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1549 | 670*670*1570 | 6575 |
| K3.6832.90■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1570 | 7300 |
| K3.6032.90■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1570 | 7925 |
| K3.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1774 | 670*670*1795 | 7125 |
| K3.6837.90■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1795 | 7675 |
| K3.6037.90■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1795 | 8250 |
| K3.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 1999 | 670*670*2020 | 7700 |
| K3.6842.90■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2020 | 8075 |
| K3.6042.90■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2020 | 8900 |
| K3.6242.90■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*2020 |  |
| K3.8642.90■■ |  | 800 | 600 |  | 870*670*2020 |  |
| K3.8842.90■■ |  |  | 800 |  | 870*870*2020 | 10425 |
| K3.8042.90■■ |  |  | 1000 |  | 870*1070*2020 | 11125 |
| K3.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2221 | 670*670*2240 | 8288 |
| K3.6847.90■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2240 | 8950 |
| K3.6047.90■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2240 | 9580 |

产品主要规格及性能：

标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

特点：型材焊接框架结构,框架强度高; 内部安装空间极大; 外观高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密，媲美国际最高档网络服务器机柜，彰显优质机房工程形象; 高通风率平板六角网孔前门和双开平板六角网孔后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题; 可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）; 前后门配月光锁; 齐全的可选配件。

承载: 静载承重达1000KG（带支架）

防护等级: IP20                                                                 主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，脚轮托盘2.0mm，骨架和安装梁1.5mm，其他1.2mm;

表面处理: 方孔条和安装梁镀蓝锌；其余脱脂、磷化、静电喷塑

| 订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸 W*D*H | 公开报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD.6618. 02■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 4125 |
| AD.6818. 02■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1028 |  |
| AD.6018. 02■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1028 |  |
| AD.6622. 02■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 4250 |
| AD.6822. 02■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1196 | 5750 |
| AD.6022. 02■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1196 | 6950 |
| AD.6627. 02■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 5375 |
| AD.6827. 02■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1418 | 6125 |
| AD.6027. 02■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1418 | 6625 |
| AD.6632. 02■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 5450 |
| AD.6832. 02■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1640 | 6500 |
| AD.6032. 02■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1640 | 7450 |
| AD.6637. 02■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 5750 |
| AD.6837. 02■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1863 | 6625 |
| AD.6037. 02■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1863 | 8200 |
| AD.6237. 02■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*1863 |  |
| AD.6642. 02■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 5750 |
| AD.6842. 02■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2085 | 6625 |
| AD.6042. 02■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2085 | 8250 |
| AD.6242. 02■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*2085 |  |
| AD.8642. 02■■ |  | 800 | 600 |  | 870*670*2085 | 8000 |
| AD.8842. 02■■ |  |  | 800 |  | 870*870*2085 | 8750 |
| AD.8042. 02■■ |  |  | 1000 |  | 870*1070*2085 | 10450 |
| AD.8242. 02■■ |  |  | 1200 |  | 870*1270*2085 |  |
| AD.6647. 02■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 7125 |
| AD.6847. 02■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2307 | 7500 |
| AD.6047. 02■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2307 | 9375 |
| AD.6247. 02■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*2307 |  |

AD系列网络鼎极机柜订购代号

产品主要规格及性能 标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 特点: 弧形高密度六角网孔前门（专利）、波浪形高密度六角网孔后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题; 通风率达到了71.2%;前后为圆形通风孔的上下框; 外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值; 可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整 ; 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 高效坚固的并柜连接（专利）; 前门配高级弹力锁 ; 齐全的可选配件。 承载: 静载800KG(带支架)  防护等级: IP20  主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 表面处理: 方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

| 订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸 W*D*H | 公开报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.6618.00■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 2825 |
| A2.6818.00■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1028 |  |
| A2.6018.00■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1028 |  |
| A2.6622.00■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 2950 |
| A2.6822.00■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1196 | 4375 |
| A2.6022.00■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1196 | 5625 |
| A2.6627.00■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 4000 |
| A2.6827.00■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1418 | 4700 |
| A2.6027.00■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1418 | 5875 |
| A2.6632.00■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 4125 |
| A2.6832.00■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1640 | 5050 |
| A2.6032.00■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1640 | 6250 |
| A2.6637.00■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 4388 |
| A2.6837.00■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1863 | 5265 |
| A2.6037.00■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1863 | 6750 |
| A2.6237.00■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*1863 |  |
| A2.6642.00■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 4388 |
| A2.6842.00■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2085 | 5265 |
| A2.6042.00■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2085 | 6875 |
| A2.6242.00■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*2085 |  |
| A2.8642.00■■ |  | 800 | 600 |  | 870*670*2085 | 6625 |
| A2.8842.00■■ |  |  | 800 |  | 870*870*2085 | 7500 |
| A2.8042.00■■ |  |  | 1000 |  | 870*1070*2085 | 9125 |
| A2.8242.00■■ |  |  | 1200 |  | 870*1270*2085 |  |
| A2.6647.00■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 5800 |
| A2.6847.00■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2307 | 6875 |
| A2.6047.00■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2307 | 8075 |
| A2.6247.00■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*2307 |  |

A2系列网络鼎极机柜订购代号

产品主要规格及性能  标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.                                                   特点: 国际流行的白色透明钢化玻璃前门，玻璃上下两边丝印黑色网纹; 前后为圆形通风孔的上下框; 主体颜色为国际流行RAL7035; 可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 ; 可方便拆卸的左右侧门和前后门; 齐全的可选配件                         承载: 静载800KG(带支架)                                   防护等级: IP20                                                        主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。                                                                       表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

| 订购代码 | 容量 ( U ) | 宽度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸 W*D*H | 公开报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3.6618. 98■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 4125 |
| A3.6818. 98■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1028 |  |
| A3.6018. 98■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1028 |  |
| A3.6622. 98■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 4250 |
| A3.6822. 98■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1196 | 5750 |
| A3.6022. 98■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1196 | 6950 |
| A3.6627. 98■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 5375 |
| A3.6827. 98■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1418 | 6125 |
| A3.6027. 98■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1418 | 6625 |
| A3.6632. 98■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 5450 |
| A3.6832. 98■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1640 | 6500 |
| A3.6032. 98■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1640 | 7450 |
| A3.6637. 98■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 5750 |
| A3.6837. 98■■ |  |  | 800 |  | 670*870*1863 | 6625 |
| A3.6037. 98■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*1863 | 8200 |
| A3.6237. 98■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*1863 |  |
| A3.6642. 98■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 5750 |
| A3.6842. 98■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2085 | 6625 |
| A3.6042. 98■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2085 | 8250 |
| A3.6242. 98■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*2085 |  |
| A3.8642. 98■■ |  | 800 | 600 |  | 870*670*2085 | 8000 |
| A3.8842. 98■■ |  |  | 800 |  | 870*870*2085 | 8750 |
| A3.8042. 98■■ |  |  | 1000 |  | 870*1070*2085 | 10450 |
| A3.8242. 98■■ |  |  | 1200 |  | 870*1270*2085 |  |
| A3.6647. 98■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 7125 |
| A3.6847. 98■■ |  |  | 800 |  | 670*870*2307 | 7500 |
| A3.6047. 98■■ |  |  | 1000 |  | 670*1070*2307 | 9375 |
| A3.6247. 98■■ |  |  | 1200 |  | 670*1270*2307 |  |

A3系列网络鼎极机柜订购代号

产品主要规格及性能  标准: 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.                             特点: 高密度平板六角网孔前后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求; 前后为圆形通风孔的上下框; 外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值; 可方便地安装图腾机柜集中配电单元（专利）；结构坚固，最大静载达800KG(带支脚）; 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求; 高效坚固的并柜连接（专利）; 前后门配高级弹力锁; 齐全的可选配件.                                                                   承载: 静载800KG(带支架)                   防护等级: IP20                             主要材料: SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。

表面处理: 方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑