丙烯酸酯共聚乳液（简称丙乳）属于一种新型的科技含量较高的施工材料，具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐等性能。在子牙河入海口16孔闸加固工程中，采用了丙乳净浆、丙乳砂浆和丙乳豆石砼分别对闸门进了防腐和修补处理，一次施工面积达1236.5m2，施工实践表明，丙乳及丙乳砂浆丙乳豆石砼施工性能优良，施工技术简单、效果好，在钢筋混凝土结构的防腐加固中具广阔的应用前景。