产品名称：简易手动摆闸

产品型号：YAT6607M

单向推摆,自动复位;
摆动角度:90度;
摆臂长:300-800MM;
主柱尺寸:直径89MM,高1050MM;
可配合门禁电锁,刷卡开锁通行;
经济小巧,耐用,无维护.

备注：实际产品与样图稍有差异。