东莞市港汇制冷机电设备有限公司

Copeland  谷轮压缩机

特点:

双柔性设计,超高能效,杰出的可靠性,运动部件少,轴向及径向的谷轮专利设计提供了前所未有的耐液击能力

内置电机短路装置能有效的保护电机免受高温及高电流损坏

低澡音/低排气脉冲,澡音值比活塞压缩机低5分贝以上

简化系统设计,可卸载启动技术,无需附加启动装置,在大多数应用中无须曲轴箱加热器和气液气离器，近100%的容积效率带来超长的制热能力

| 型 号 |  | 排气阀接管 (mm) | 吸气阀接管 (mm) | 冷冻机油充注量(升) | 长（L）mm | 宽(B)mm | 高(H)mm | 重量(KG_） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZR34K3 |  | 19 | 12 | 1.1 | 242 | 242 | 405 | 26 |
| ZR61KC |  | 22 | 12 | 1.9 | 242 | 242 | 457 | 38 |
| ZR72KC |  | 22 | 12 | 1.7 | 242 | 242 | 457 | 40 |
| ZR94KC |  | 35 | 22 | 4.0 | 319 | 357 | 542 | 58 |
| ZR108KC |  | 35 | 22 | 4.0 | 319 | 357 | 542 | 63.1 |
| ZR125KC |  | 35 | 22 | 4.0 | 319 | 357 | 542 | 63.9 |
| ZR144KC |  | 35 | 22 | 4.0 | 319 | 357 | 542 | 63.9 |
| ZR16M3 |  | 35 | 22 | 4.0 | 319 | 357 | 550 | 98 |
| ZR19M3 |  | 42 | 28 | 4.0 | 324 | 357 | 596 | 112 |

咨询电话：0769-87814981   13424825889

朱小玲