西安洁园饮用水，水箱清洗-专业清洗水箱-蓄水池有资质。　水箱清洗程序一、1、根据甲方用水情况，尽量避免高峰用水时间，在清洗时间限内尽快完成服务任务。2、严格按照市政府有关规定，认真做好水池的清洗工作。3、保证清洗后，二次供水的水质符合国家检验标准。二、水池清洗程序：1、准备工作：清洗消毒人员所使用的手套及所有劳动工具用杀菌剂喷雾消毒。清洗消毒人员进入地下水池前，必须向水池内鼓风半小时，降低地下水池空气中二氧化碳等气体的浓度。2、冲洗：（1）放掉水池中的水后，将池中的泥砂、青苔等杂物去除，用自来水反复冲洗，放掉或用泵泵出池内的脏水。（2）配制一定浓度的消毒剂溶液（高浓度），用刷子（特殊情况用高压水枪）对水池（箱）内各面进行反周全保洁是您放心的选择！24小时服务电话：13759955643：对一些较脏的表面，用硬刷刷洗（特殊情况用高压水枪），直至将内部表面清洗干净。（3）放掉或用泵泵出池内的脏水。3、清洗：开启进水阀，用自来水将水池内部反复冲洗一至三次。4、消毒：（1） 关闭出水阀，关闭进水阀，投加一定量的消毒剂（低浓度）。（2） 开启进水阀，将水池注满水，关闭进水阀，搅拌后浸泡消毒30—60分钟。（3） 放掉或用泵泵出池内的水，开启进水阀，水池（箱）投入使用。三、清洗消毒后：乙方负责与市水质检测中心联系取样、检测事宜，保证水池（箱）水质达到国家生活饮水标准，取得水质检测中心的水质合格报告。 洁园保洁是您放心的选择！24小时服务电话：13759955643业务经理：张猛　 　 西安洁园清洁服务有限公司