一、SIC-100系列多组分气体分析仪特点

- 标准483mm（19英寸机柜）4U高度机箱，适用于成套设备，也可用于实验室；

- 测量信号输出线性表达；

- 双量程自动切换；

- 多种状态信号输出：声、光、画面、继电器、通讯信息；

- 数字化温度补偿；

- 多通道显示可选配置组分：CO、O2、CO2、H4等四种气体；

- 全中文菜单操作（英文版本订货说明）；

二、SIC-100系列多组分气体分析仪应用领域

SIC-100系列多组份分析仪器可用于电厂、冶金、水泥、化肥、化工、环保、科研等领域。

三、SIC-100系列多组分气体分析仪工作原理

SIC-100系列多组份分析仪器采用进口不同原理的传感器及先进的数字处理技术，实现对混合气体中多种气体的连续自动快速在线检测。

四、SIC-100系列多组分气体分析仪主要技术参数

  - 测量范围：0-100%(量程可调)

  - 主要指标：

- 零点漂移：±1%FS/7d；

- 量程漂移：±1%FS/7d；

- 线性误差：±1%FS；

  - 信号输出：

- 测量输出

- 大屏幕蓝底液晶，数据直读，信息丰富；

- 中、英文两种版本（英文版本订货说明）；

- 人性化菜单操作，简洁明快；

- 隔离电流：（0/4-20）mA（500Ω）；

- 隔离通讯：RS232、RS485（可选）；

- 状态控制输出（隔离）

- 上下限无源触电（可调）；

- 通讯接口：RS232、RS485（可选）；

  - 工作环境：

- 电源电压：220VAC±10％，50Hz±5%；

- 环境温度：（5～40）℃；

- 允许湿度：（0～85）%RH；

- 功　　率：约60W；

- 外形尺寸：450mm×500 mm×220 mm

- 重　　量：约4.5kg；

各种气体分析仪产品：氧分析仪、氧化锆分析仪、露点仪、氢气分析仪、红外线分析仪、有害体报警仪、可燃气体报警仪、便携式报警仪、工业过程气在线系统、CEMS烟气在线监测系统、NH3氨逃逸在线监测系统等，同时也为企业提供产品咨询、销售.

联系人：仝西甲    咨询电话：188 8836 8581    邮箱：1799005330@qq.com