| 1 | 春兰空调故障代码 |
| --- | --- |
|  | 春兰50、70变频空调故障代码 E0 通讯故障 E1 室外传感器开短路 E2 压缩机保护器保护 E3 过电流 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高 E6 压缩机排气温度过高 E7 电压过高 E8 室内传感器开短路 E9 室内管温过高 |

| 2 | ：春兰空调故障代码 |
| --- | --- |
|  | 春兰KFR--70LW/Bd注意：不知道是哪个厂家的电控板 E1:通讯失败; E2:压缩机过电流: E3:电源电压异常; E4:系统压力过高: E5:室外环温过低: E6:室内换热器结冻. 美的机 变频资料 及故障代码 美的机 变频资料 及故障代码 KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 Ｅ０ 参数错误 Ｅ１ 室内外机通信故障 Ｅ２ 过零检测出错 Ｅ３ 风机速度失控 Ｅ４ 温度保险丝断保护 Ｅ５ 室外温度传感器故障 Ｅ６ 室内温度传感器故障 Ｐ０ 模块保护 Ｐ１ 电压过高或过低保护 Ｐ２ 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示一、正常 1、 工作灯 正常开机时 （工作灯）LED4 亮 正常关机时 （工作灯）LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 （化霜灯）LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 （化霜灯）LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 （定时灯）LED2 亮 定时功能无效时 （定时灯）LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 （连续换气灯）LED3、LED5 亮 连续换气停止时 （连续换气灯）LED3、LED5 灭 自动换气运行时 （自动换气灯）LED6、LED7 亮 自动换气停止时 （自动换气灯）LED6、LED7 灭 二 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护（PRCOM） X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路（PROUTD） X O O ☆ 电压过高或过低保护（PRVAC） O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路（PREVP 、PRROM） O O ☆ ☆ 风机速度失控 （SPABF） ☆ X O ☆ 过零检测出错 （ACBAD） X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护（FUSED） ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配（TYPER） ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护（PRTRN） O （亮） X （ 熄） ☆ （闪） (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4故障指示灯： L4 运行/待机指示灯 运行：长亮 待机：0.5HZ闪烁 故障：1HZ闪烁 16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY，室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯（LED3）。 一、正常运行时LED的显示 1、 工作灯 正常开机时 （工作灯）LED1 亮 正常关机时 （工作灯）LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 （化霜灯）LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 （化霜灯）LED5 灭 |

| 3 | 回复：春兰空调故障代码 |
| --- | --- |
|  | 春兰FR-180、260/S风管机 显示代码故障原因 E0 系统高压保护 E1 二次防冻结保护 E2 室内温度传感器开路或短路 E3室内管温度传感器开路或短路 E4 室外管温度传感器开路或短路 E5 通迅故障 E6 电源相序保护 E7 过电流保护 E8 卸荷保护 E9 低电压保护 |

| 4 | 回复：春兰空调故障代码 |
| --- | --- |
|  | 春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS 显示内容 故障原因 E1 室内外通讯故障（GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动） E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护，RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护（制冷状态）RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 |