Hao sheng sensor Instruments co.,Ltd               TeI:0757-26195338   Fax:0757-26195339

压力单位换算

psi 是美制单位

pa是国际制单位，我们中国对外使用MPA，

欧洲方面还有bar 这个压力单位

他们之间的关系如下；

1 MPA= 1000 000 pa =10 bar = 10 公斤力

1 MPA约等于145psi

压力 
1磅力/英寸2（psi）=6.895千帕（kPa）=0.0703千克力/厘米2（kg/cm2）=0.0689巴（bar）=0.068大气压（atm）
1毫米水柱（mmH2O）=9.80665帕（Pa） 1毫米汞柱（mmHg）=133.322帕（Pa）

1米（m）=100厘米（cm）； 

1厘米（cm）=10-2m =10毫米（mm）； 

1毫米（mm）=10-3m =1000微米（um）； 

1微米（um）=10-6m=1000纳米（nm）； 

1纳米=10-9m。【病毒大小约100纳米】 

纳米(nm)=[10的-7至10的-9次方米]之间=细度大小折合目数单位换算约18万目～1800万目。 

微米(um)=[10的-6次方米以下]=细度大小折合目数单位换算约1.8万目以下。微米之极限细度是18000目。 

趋纳米=微纳米=[10的-6次方米]至[10的-7次方米]之间=18000目～180000目之间。