KOCOUR 哈氏槽&霍尔槽&候氏槽&hull cell&赫尔槽

哈林槽Haring cell

产品介绍

哈氏槽 霍尔槽 侯氏槽 Hull cells （美国进口KOCOUR品牌）
侯氏槽设备 
侯氏槽搅拌器 
往复式搅拌器是仿真侯氏槽实验中阴极摇摆情况而设计的。 
110/220 Volts，60 Hz AC 
侯氏槽（267ml，1000ml） 
以 1/4” 厚有机玻璃制造。包括温度计，波纹状与阳极片，阴极片，金属丝夹子与详细说明书。 
加热式侯氏槽 
（267ml，1000ml） 
槽体底部装有铁氟龙涂层不锈钢沉浸式加热器（75 Walts，110/220Volts  AC）并设有恒温控制及阳极、阴极片，尚有534ml 容量以供选择。 
空气搅拌加热式侯氏槽 
（267ml，1000ml） 
除了有恒温控制加热槽体外，亦具有特别的空气歧管。能准确仿真电镀缸中空气搅拌情况。（不包括空气搅拌泵） 
印刷电路板槽组件 
Kocour PCAR 槽仿真出通孔预钻及印刷电路板电镀铜的变量(螺旋车叶搅拌＋空气搅拌＋温度)。 
其它种类的侯氏槽 
☆聚乙烯侯氏槽（267 ml） 适合大多数镀液之用。 
☆固体瓷侯氏槽（267 ml） 
可作一般性或广泛性之用。 
☆极高温电镀液、镀铬液试验俱具超凡的耐久力 
侯氏槽阴极片 
☆厚材料制造 
☆高光滑磨光面 
☆表面保护层 
☆有青铜、红铜或钢三种类 
☆适用于267ml 及1000ml 侯氏槽之使用

钛蓝

阳极袋
侯氏槽阳极片 
☆高品质 
☆有以下种类供选择：青铜、红铜、磷铜、铅、镍、银、铅锡合金(60/40)、铅锡合金(90/10)、不锈钢316、铂金钛、镉。 
☆适用于267ml 及1000ml 侯氏槽之使用 
整流机 
硅整流机──Model 5D 
用于实验室和侯氏槽实验，直流滤波电源，输入110/220V /60Hz，输出0-12V(D.C)，无段式调压器。 
全波整流，电压及电流表精确度至3%，有初次及两次保险丝保护。尺寸：16”×8”×9”，重量：16.5lbs。 
──Model 15D 
为电镀厂家的实验室设计，高级直流滤波电源，输入：110/220V /60Hz，输出：0-15V(D.C)，电流15A 时小于3%波动。 
──Model 25D 
超专业级直流滤波电源，输入：110/220V /60Hz，输出：0-12V(D.C)，25A 起始电压控制，有电压及电流表，有过热及保险丝保护，无段式调压器，小于3% 波动。 
气泵 
是空气搅拌式侯氏槽的配件。(110 /220V) 
温度计 
☆小型温度计 
☆设计轻巧，方便携带 
☆量度范围：0F – 200F 
☆ 长度：6 寸 
☆电镀用浮动式温度计 
☆设华氏及摄氏二种读数 
☆量度范围：0F – 200F 20℃ - 100℃ 
☆量度器备受玻璃保护，耐用准确。